附件2

各专业三级企业工程标准一览表

| 序号 | 专业 类别 | 工程标准 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 房屋建筑工程 | （1）14层及以下，6层以上（含，下同）的房屋建筑工程； |  |
|  |  | （2）高度70米及以下，25米以上的构筑物或建筑物； |  |
|  |  | （3）单体建筑面积1万平方米及以下，5000平方米以上的房屋建筑工程； |  |
|  |  | （4）单跨跨度24米及以下，15米以上的房屋建筑工程； |  |
|  |  | （5）建筑面积6万平方米及以下，2万平方米以上的住宅小区或建筑群体； |  |
|  |  | （6）单项建安合同额3000万元及以下，500万元以上的房屋建筑工程； |  |
|  |  | （7）深度13米以下，11米以上，且单项工程合同额500万元以下，100万元以上的软弱地基处理工程； |  |
|  |  | （8）深度8米以下，5米以上的深大基坑围护及土石方工程； |  |
|  |  | （9）钢结构重量600吨及以下，100吨以上，且钢结构建筑面积6000平方米及以下，1000平方米以上的钢结构工程； |  |
|  |  | （10）网架结构重量120吨以下，5吨以上，且网架结构建筑面积1200平方米及以下，200平方米以上的网架工程 |  |
|  |  | （11）单项工程造价60万元以下，20万元以上的装饰装修工程。 |  |
|  |  | （12）单位工程量3000㎡以下，1000㎡以上的幕墙工程。 |  |
|  |  | （13）单项工程造价1000万元以下，200万元以上的幕墙工程。 |  |
| 2 | 公路 工程 | （1）公路路基工程：二级以上公路路基10KM； |  |
|  |  | （2）公路路面工程：二级以上公路路面10万平米以上； |  |
|  |  | （3）桥梁工程：单座桥长≥30M或单跨≥20M的中桥； |  |
|  |  | （5）交通安全设施：承担一级公路以上标志、标线、护栏、隔离栅、防眩板等工程中两项以上项目且公路里程≥5KM或项目工程额≥200万元人民币的工程； |  |
|  |  | （6）机电系统工程：承担一级公路以上通信、监控和收费系统中单个系统工程公路里程≥20KM以上或项目工程额≥400万元人民币的机电系统工程，或≥200M大桥且工程额≥100万元人民币的机电系统工程。 |  |
|  |  | （7）单项工程合同额2000万元及以下，500万元以上的公路工程。 |  |
| 3 | 水利水电工程 | （1）大坝工程：100万立方米≤总库容≤1000万立方米，坝高≤40米 |  |
|  |  | （2）拦河闸工程：20立方米/秒≤过闸流量≤100立方米/秒 |  |
|  |  | （3）水电站工程：5MW≤总装机容量≤10MW |  |
|  |  | （4）灌溉、排灌泵站工程：100千瓦≤总装机容量≤500千瓦 |  |
|  |  | （5）水工隧洞： 4米≤洞径≤6米，长度＞1500米 水头50米≤有压隧洞，长度＞800米 流速15米/秒≤明流隧洞，长度＞800米 |  |
|  |  | （6）年完成工程量： 水工混凝土浇筑＞3万立方米， 或坝体土石方填筑＞20万立方米， 或岩基灌浆＞2万米， 或防渗墙成墙＞1万平方米 |  |
|  |  | （7）水工建筑物基础处理工程： 深度25米≤含卵砾石地层的防渗墙工程≤深度40米 深度30米≤帷幕灌浆≤深度40米 单项工程造价200万元≤堤防垂直防渗工程≤单项工程造价500万元 单项工程造价100万元≤基础灌浆工程≤单项工程造价300万元 单项工程造价50万元≤基础加固工程≤单项工程造价200万元 |  |
|  |  | （8）水工金属结构制作与安装工程： 单扇FH＞200的小型或单扇10吨以上的闸门制作安装工程2个，或中小型平面滑动闸门、定轮闸门、弧形闸门的制作安装工程2个 单项DH＞300的小型或单项25吨以上的压力钢管制造安装工程2个 2×10吨≤启闭机安装工程≤2×30吨，个数＞2个 单位工程造价200万元以下的金属结构制作安装工程 单扇FH200≤拦污栅安装工程≤单扇FH1000 |  |
|  |  | （9）水利水电机电设备安装工程： 累计总装机容量＞10MW的水电站设备安装，单机容量＜25MW 累计总装机容量＞1000KW的泵站设备安装，单机容量＜500KW |  |
|  |  | （10）河湖整治工程： 单项合同额不超过企业注册资本金5倍的3级及以下堤防相对应的河湖疏浚整治工程、河势控导工程各1项 |  |
|  |  | （11）3级及以下堤防工程 |  |
| 4 | 矿山 工程 | （1）60万吨/年以下，30万吨/年以上铁矿采、选主体工程 | 矿井主体工程包括：立井井筒、斜井井筒、井底车场及峒室、轨道、运输及回风大巷、矿山机电设备安装及矿井地面生产系统。 选煤（矿）厂主体工程包括：主厂房、原料仓（产品仓）、选煤（矿）厂机电设备安装及铁路专用线工程等。 |
|  |  | （2）60万吨/年以下，30万吨/年以上有色砂矿或30万吨/年以下，10万吨/年以上有色脉矿采、选主体工程 |  |
|  |  | （3）45万吨/年以下，15万吨/年以上的煤矿主体工程或150万吨/年以下，50万吨/年以上的洗煤工程 |  |
|  |  | （4）30万吨/年以下，20万吨/年以上的磷矿或硫铁矿主体工程 |  |
|  |  | （5）20万吨/年以下，10万吨/年以上的铀矿主体工程 |  |
|  |  | （6）10万吨/年以下，5万吨/年以上的石膏矿、石英矿或40万吨/年以下，30万吨/年以上的石灰石矿主体工程 |  |
|  |  | （7）6000米以下，4000米以上的巷道工程 |  |
|  |  | （8）剥离量60万立方米以下，30万立方米以上的露天矿山工程 |  |
|  |  | （9）单项合同额1500万元以下，800万元以上的矿山主体工程 |  |
| 5 | 市政公用工程 | 单项合同额为所在企业注册资本金5倍以下，300万元以上的下列市政公用工程： （1）城市道路工程（不含快速路）；单跨跨度20米以内桥梁工程；公共广场工程； （2）2万吨/日及以下给水厂；1万吨/日及以下污水处理工程；1立方米/秒及以下给水、污水泵站；5立方米/秒及以下雨水泵站；直径1米以内供水管道；直径1.5米以内污水管道； （3）总贮存容积500立方米及以下液化气贮罐场（站）；供气规模5万立方米/日燃气工程；2公斤/平方厘米及以下中压、低压燃气管道、调压站；供热面积50万平方米及以下热力工程；直径0.2米以内热力管道； （4）生活垃圾转运站。 |  |
| 6 | 机电安装工程 | （1）单项工程合同额800万元以下，200万元以上的机电设备安装工程 |  |
|  |  | （2）单项工程合同额500万元以下，300万元以上的环保工程 |  |
|  |  | （3）单项工程造价600万元以下，200万元以上的建筑智能化工程 |  |
|  |  | （4）单项工程造价250万元以下的电子工程 |  |
|  |  | （5）800千牛·米以下，630千牛·米以上起重设备的安装或拆卸；60吨以下，30吨以上起重机或龙门吊的安装或拆卸 |  |
|  |  | （6）建筑面积2.5万平方米以下，1万平方米以上火灾自动报警系统和固定灭火系统的消防设施工程 |  |
|  |  | （7）单机容量为10万千瓦以下，5万千瓦以上机组主厂房工程； |  |
|  |  | （8）单机容量为10万千瓦以下，5万千瓦以上机组主体安装工程（指锅炉、汽机、电气等主要设备）； |  |
|  |  | （9）单机容量为3万千瓦机组的整理建筑安装工程； |  |
|  |  | （10）110千伏送电线路长度15公里以上的送电线路工程； |  |
|  |  | （11）110千伏以上变电站安装工程； |  |
|  |  | （12）单项合同额为1000万元以下，200万元以上的电力工程。 |  |