关于CL结构体系相关规程备案的意见

2010年12月14日，湖北省住房和城乡建设厅组织专家，对CL建筑体系《CL结构设计规程》DB13（J）43-2006、《CL结构构造图集》DBJT02-54-2008进行备案审查，经专家讨论，形成如下意见：

一、技术持有单位提供的资料基本齐全，符合会议审查要求。

二、CL结构体系采用了一种新型保温隔热的复合钢筋混凝土承重墙体，该项目已被列为“湖北省科技成果推广项目”。

三、同意在试点推广阶段将河北省《CL结构设计规程》DB13（J）43-2006、《CL结构构造图集》DBJT02-54-2008等相关技术规程作为湖北省CL结构体系设计、施工、验收的依据，同时应符合《建筑抗震设计规范》GB50011-2010等现行国家标准。

四、试点推广阶段，应采用除框支剪力墙结构以外的钢筋混凝土结构体系。

五、技术持有单位应总结实践经验，待条件成熟后编制我省相应的技术规程。

主任委员           副主任委员

二0一0年十二月十四日