木门窗制作工程检验批质量验收记录表

GB50210—2001

（Ⅰ）

030301□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  | ××市光明花园8号商住楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  | 门窗子分部工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  | 三层1~4单元 |  |
| 施工单位 |  |  | ××市建筑工程公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  | ××× |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | QB/T030301木门窗制作工程施工工艺标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 材料质量 |  |  |  | 第5.2.2条 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |
|  | 2 | 木材含水率 |  |  |  | 第5.2.3条 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 防火、防腐、防虫 |  |  |  | 第5.2.4条 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 木节及虫眼 |  |  |  | 第5.2.5条 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 榫槽连接 |  |  |  | 第5.2.6条 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 胶合板门、纤维板门、压模的质量 |  |  |  | 第5.2.7条 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 木门窗表面质量 |  |  |  | 第5.2.12条 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |
|  | 2 | 木门窗割角拼缝 |  |  |  | 第5.2.13条 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 木门窗槽孔质量 |  |  |  | 第5.2.14条 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 制作允许偏差 | 翘曲 | 框 | 普通 |  | 4 |  | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  | 高级 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 扇 | 普通 |  | 2 |  | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 高级 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 对角线长度差 | 框、扇 | 普通 |  | 4 |  | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  | 高级 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 表面平整度 | 扇 | 普通 |  | 2 |  | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 高级 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 高度、宽度 | 框 | 普通 |  | 0；-2 |  | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 高级 |  | 0；-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 扇 | 普通 |  | +2；0 |  | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 高级 |  | +1；0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 裁口、线条结合处高低差 | 框、扇 | 普通 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 高级 |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 相邻棂子两端间距 | 扇 | 普通 |  | 2 |  | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 高级 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  | ××× |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  | ××× |
|  |  |  |  | 符合施工质量验收规范要求 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 验收合格 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）： 2003年×月×日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

木门窗安装工程检验批质量验收记录表

GB50210—2001

（Ⅱ）

030301□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  | ××市光明花园8号商住楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  | 门窗子分部工程 |  |  |  | 验收部位 |  | 一层1~2单元 |  |  |
| 施工单位 |  |  | ××市建筑工程公司 |  |  |  |  | 项目经理 |  | ××× |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | QB/T030301木门窗安装工程施工工艺标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 木门窗品种、规格、安装方向位置 |  |  | 第5.2.8条 | √ |  |  |  |  | 符合要求 |  |
|  | 2 | 木门窗安装牢固 |  |  | 第5.2.9条 | √ |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 木门窗扇安装 |  |  | 第5.2.10条 | √ |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 门窗配件安装 |  |  | 第5.2.11条 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 缝隙嵌填材料 |  |  | 第5.2.15条 | √ |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 批水、盖口条等细部 |  |  | 第5.2.16条 | √ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安装留缝隙值及允许偏差 |  |  | 第5.2.18条 | √ |  |  |  |  | 符合要求 |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  | ××× |  |  | 施工班组长 |  |  | ××× |
|  |  |  |  | 符合施工质量验收规范要求 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 验收合格 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）： 2003年×月×日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

金属门安装工程检验批质量验收记录表

(钢门窗)

GB50210—2001

(Ⅰ)

030302□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  | ××市光明花园8号商住楼 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  | 门窗子分部工程 |  |  |  | 验收部位 | 一层1~4单元 |  |
| 施工单位 |  |  | ××市建筑工程公司 |  |  |  |  | 项目经理 | ××× |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | QB/T030302金属门安装工程施工工艺标准 |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 门窗质量 |  |  | 第5.3.2条 | √ |  |  | 符合要求 |  |
|  | 2 | 框和副框安装,预埋件 |  |  | 第5.3.3条 | √ |  |  |  |  |
|  | 3 | 门窗扇安装 |  |  | 第5.3.4条 | √ |  |  |  |  |
|  | 4 | 配件质量及安装 |  |  | 第5.3.5条 | √ |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 表面质量 |  |  | 第5.3.6条 | √ |  |  | 符合要求 |  |
|  | 2 | 框与墙体间缝隙 |  |  | 第5.3.8条 | √ |  |  |  |  |
|  | 3 | 扇密封胶条或毛毡密封条 |  |  | 第5.3.9条 | √ |  |  |  |  |
|  | 4 | 排水孔 |  |  | 第5.3.10条 | √ |  |  |  |  |
|  | 5 | 留缝隙值和允许偏差 |  |  | 第5.3.11条 | √ |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  | ××× |  | 施工班组长 |  | ××× |
|  |  |  |  | 符合施工质量验收规范要求 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 验收合格 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）： 2003年×月×日 |  |  |  |  |  |  |

金属门窗安装工程检验批质量验收记录表

(铝合金门窗)

GB50210—2001

（Ⅱ）

030302□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  | ××市光明花园8号商住楼 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  | 门窗子分部工程 |  |  |  | 验收部位 | 一层1~4单元 |  |
| 施工单位 |  |  | ××市建筑工程公司 |  |  |  |  | 项目经理 | ××× |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | QB/T030302金属门窗安装工程施工工艺标准 |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 门窗质量 |  |  | 第5.3.2条 | √ |  |  | 符合要求 |  |
|  | 2 | 框和副框安装,预埋件 |  |  | 第5.3.3条 | √ |  |  |  |  |
|  | 3 | 门窗扇安装 |  |  | 第5.3.4条 | √ |  |  |  |  |
|  | 4 | 配件质量及安装 |  |  | 第5.3.5条 | √ |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 表面质量 |  |  | 第5.3.6条 | √ |  |  | 符合要求 |  |
|  | 2 | 推拉扇开关应力 |  |  | 第5.3.7条 | √ |  |  |  |  |
|  | 3 | 框与墙体间缝隙 |  |  | 第5.3.8条 | √ |  |  |  |  |
|  | 4 | 扇密封胶条或毛毡密封条 |  |  | 第5.3.9条 | √ |  |  |  |  |
|  | 5 | 排水孔 |  |  | 第5.3.10条 | √ |  |  |  |  |
|  | 6 | 安装允许偏差 |  |  | 第5.3.12条 | √ |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  | ××× |  | 施工班组长 |  | ××× |
|  |  |  |  | 符合施工质量验收规范要求 项目专业质量检查员： ××× 2003年×月×日 |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 验收合格 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）： 2003年×月×日 |  |  |  |  |  |  |