塑料门窗安装工程检验批质量验收记录表

GB50210—2001

030303□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  | ××市光明花园8号商住楼 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  | 门窗子分部工程 |  |  |  | 验收部位 | 四层1~2单元 |  |
| 施工单位 |  |  | ××市建筑工程公司 |  |  |  |  | 项目经理 | ××× |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | QB/T030303塑料门窗安装工程施工工艺标准 |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 门窗质量 |  |  | 第5.4.2条 | √ |  |  | 符合要求 |  |
|  | 2 | 框、扇安装 |  |  | 第5.4.3条 | √ |  |  |  |  |
|  | 3 | 拼樘料与框连接 |  |  | 第5.4.4条 | √ |  |  |  |  |
|  | 4 | 门窗扇安装 |  |  | 第5.4.5条 | √ |  |  |  |  |
|  | 5 | 配件质量及安装 |  |  | 第5.4.6条 | √ |  |  |  |  |
|  | 6 | 框与墙体缝隙填嵌 |  |  | 第5.4.7条 | √ |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 表面质量 |  |  | 第5.4.8条 | √ |  |  | 符合要求 |  |
|  | 2 | 密封条及旋转窗间隙 |  |  | 第5.4.9条 | √ |  |  |  |  |
|  | 3 | 门窗扇开关力 |  |  | 第5.4.10条 | √ |  |  |  |  |
|  | 4 | 玻璃密封条、玻璃槽口 |  |  | 第5.4.11条 | √ |  |  |  |  |
|  | 5 | 排水孔 |  |  | 第5.4.12条 | √ |  |  |  |  |
|  | 6 | 安装允许偏差 |  |  | 第5.4.13条 | √ |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  | ××× |  | 施工班组长 |  | ××× |
|  |  |  |  | 符合施工质量验收规范要求 项目专业质量检查员： ××× 2003年×月×日 |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 验收合格 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）： 2003年×月×日 |  |  |  |  |  |  |

门窗玻璃安装工程检验批质量验收记录表

GB50210—2001

030305□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  | ××市光明花园8号商住楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  | 门窗子分部工程 |  |  |  | 验收部位 |  | 一层1-19/A-D轴 |  |  |
| 施工单位 |  |  | ××市建筑工程公司 |  |  |  |  | 项目经理 |  | ××× |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | QB/T030505门窗玻璃安装工程施工工艺标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 玻璃质量 |  |  | 第5.6.2条 | √ |  |  |  |  | 符合要求 |  |
|  | 2 | 玻璃裁割与安装质量 |  |  | 第5.6.3条 | √ |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 安装方法 |  |  | 第5.6.4条 | √ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 钉子或钢丝卡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 木压条 |  |  | 第5.6.5条 | √ |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 密封条 |  |  | 第5.6.6条 | √ |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 带密封条的玻璃压条 |  |  | 第5.6.7条 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 玻璃表面 |  |  | 第5.6.8条 | √ |  |  |  |  | 符合要求 |  |
|  | 2 | 玻璃与型材 |  |  | 第5.6.9条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 镀膜层及磨砂层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 腻子 |  |  | 第5.6.10条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  | ××× |  |  | 施工班组长 |  |  | ××× |
|  |  |  |  | 符合施工质量验收规范要求 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 验收合格 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）： 2003年×月×日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

玻璃隔墙工程检验批质量验收记录表

GB50210—2001

030504□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  | ××市光明花园8号商住楼 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  | 玻璃隔墙子分部工程 |  |  |  | 验收部位 | 1-19/A-D轴 |  |
| 施工单位 |  |  | ××市建筑工程公司 |  |  |  |  | 项目经理 | ××× |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | QB/T030504玻璃隔墙工程施工工艺标准 |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 材料质量 |  |  | 第7.5.3条 | √ |  |  | 符合要求 |  |
|  | 2 | 砌筑或安装 |  |  | 第7.5.4条 | √ |  |  |  |  |
|  | 3 | 砖隔墙拉结筋 |  |  | 第7.5.5条 | √ |  |  |  |  |
|  | 4 | 板隔墙安装 |  |  | 第7.5.6条 | √ |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 表面质量 |  |  | 第7.5.7条 | √ |  |  | 符合要求 |  |
|  | 2 | 接缝 |  |  | 第7.5.8条 | √ |  |  |  |  |
|  | 3 | 嵌缝及勾缝 |  |  | 第7.5.9条 | √ |  |  |  |  |
|  | 4 | 允许偏差 |  |  | 第7.5.10条 | √ |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  | ××× |  | 施工班组长 |  | ××× |
|  |  |  |  | 符合施工质量验收规范要求 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 验收合格 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）： 2003年×月×日 |  |  |  |  |  |  |