附件二

表1

________县（市）排水管网调查表——基本情况表

| 排水管段编号 | 排水管段名称 | 排水管道形式（分流制、合流制） | 合流制管道截留倍数 | 管段汇水区参数 |  |  |  |  | 管段本身参数 |  |  | 管内底高程（m） |  | 设计参数 |  | 排水口 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 行政区块名称 | 汇水区面 积（km2） | 绿地 面积（m2） | 不透水区面积（m2） | 综合径流系数 | 管段长度（km） | 管段内经（m） | 管段材料/糙率 | 起点 | 终点 | 设计 排水 流量（m3/s） | 设计暴雨重现期 （X年一遇/mm） | 河段编号/名称 | 距河段起点的距离（m） | 在河段断面上的位置 |

注：管段排水口在河段断面上的位置指：左岸、右岸或河中央

续表1-1

________县（市）排水管网调查表——排水泵站情况表

| 序号 | 泵站名称 | 与泵站连接的管段序号 |  | 泵站设计流量 （m3/s） | 泵站校核流量 （m3/s） | 泵扬程 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 进 | 出 |  |  |  |

表2

近三年典型内涝灾害表1——基本情况汇总表

| 内涝编号 | 起 迄 年月日 (XX --XX ) | 降雨情况 |  |  |  | 地面积水点统计 |  |  | 地下空间受淹统计（m2） |  |  |  |  |  | 内涝损失统计 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总降雨量（mm） | 降雨历时（min） | 平均面雨量(mm) | 相应 频率 (%) | 平均积水深度超20cm | 平均积水深度低于20cm | 总 积 水 点 数 | 地 下 室 | 地 下 停 车 场 | 地 下 商 城 | 地 下 交 通 等 | 其它 | 合计 | 直接 受灾 人口（人） | 直接 损失 (万元） | 间接 损失 (万元) | 合计 |

续表2-1

近三年典型内涝灾害表1——地面积水原因汇总统计表

| 内涝 编号 | 管理 |  |  |  |  |  |  | 积水原因统计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 损失统计 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 排水管道未疏通 | 雨水 口堵 塞未 清理 | 雨量预报偏差大 | 移动泵未及时到位 | 排水泵站未及时开启 | 排水闸未及时关闭 | 其它原因 | 超过排水管道设计排水能力 | 排水管道堵塞、破裂 | 地表雨水口堵塞 | 低洼地 （分局部、整个区块） | 排水管道排水口受高水位内河水位顶托导致倒灌 | 内河排水受外江/外河高水位顶托 | 排水泵站故障、超出泵站排水能力 | 排水闸故障无法关闭导致外河水位倒灌 | 其它（如山洪、外江内河水漫堤或溃堤等） | 直接损失 | 间接损失 | 合计 |

续表2-2

近三年典型内涝灾害表1——地下空间淹没原因汇总统计表

| 内涝 编号 | 管理 |  |  |  |  | 进水工程原因统计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 损失统计 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 进口无防进水措施（沙袋、挡板） | 移动泵未及时到位 | 未及时开启排水泵 | 未及时发现地面积水 | 其它原因 | 其它相连地下空间侵入 | 地面雨水积水入侵 | 地面漫堤或溃堤洪水入侵 | 市政排水管网雨水倒灌 | 未配置排水设施，如集水井与排水泵 | 入侵水量超过固定排水泵能力 | 入侵水量超过移动式排水泵 | 入侵水量超过固定与移动泵排水能力总和 | 进口防进水措施未及时实施到位 | 地面积水深度超过挡板高度或沙袋高度 | 沙袋防线被冲垮 | 直接损失 | 间接损失 | 合计 |

表3

______县（市）近三年典型内涝灾害表2——地面积水点基本情况表

| 内涝编号 | 积水点编号 | 淹没区块名称 | 淹没面积（长×宽） (m2) | 平 均 水 深 （m） | 最大水深地点 | 最大水深地点水深（m） | 历 时 （h） | 淹没区块集水面积（m2） | 集水面积中的不透水面积比例（％） | 地面积水原因 （依据汇总表选择） |  | 建议改造措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理 | 工程 |  |  |

续表3-1

______县（市）近三年典型内涝灾害表2——地下空间淹没基本情况表

| 内涝 编号 | 地下空间淹 没 点 编 号 | 淹没地下空间名称 | 地下 空间 面积 (m2) | 平均 水深 （m） | 最大 水深 （m） | 历时 （h） | 地下空间淹没原因 （依据汇总表选择） |  | 建议改造措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 管理 | 工程 |  |  |