附件2

批准的检测检验业务范围

机构名称：国家安全生产南阳防爆电气检测检验中心

证书编号：（2010）国安监检甲04013                         有效期至：2013年5月10日

| 序 号 | 产品/ 产品类别 | 依据标准（方法）名称 及编号（含年号） | 项目/参数 |  |  | 限制范围及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 序 号 |  | 名称 |  |
| 1 | 防爆电气设备通用要求 | GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第1部分：通用要求》 | 部分项目 |  |  | 光老化试验分包 |
| 2 | 隔爆型电气设备 | GB3836.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第2部分：隔爆型“d”》 | 部分项目 |  |  | 耐光照试验分包 |
| 3 | 增安型电气设备 | GB3836.3-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第3部分：增安型“e”》 | 部分项目 |  |  | 蓄电池冲击试验分包 |
| 4 | 本安型电气设备 | GB3836.4-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第4部分：本质安全型“i”》 | 全部项目 |  |  |  |
| 5 | 正压型电气设备 | GB3836.5-2004 《爆炸性气体环境用电气设备 第5部分：正压外壳型 “p”》 | 全部项目 |  |  |  |
| 6 | 油浸型电气设备 | GB3836.6-2004《爆炸性气体环境用电气设备 第6部分：油浸型“o”》 | 全部项目 |  |  |  |
| 7 | 充砂型电气设备 | GB3836.7-2004《爆炸性气体环境用电气设备 第7部分：充砂型“q”》 | 全部项目 |  |  |  |
| 8 | “n” 型电气设备 | GB3836.8-2003《爆炸性气体环境用电气设备 第8部分：“n”型电气设备》 | 部分项目 |  |  | 蓄电池冲击试验分包 |
| 9 | 浇封型电气设备 | GB3836.9-2006《爆炸性气体环境用电气设备 第9部分 浇封型“m”》 | 部分项目 |  |  | 耐光照试验分包 |
| 10 | 粉尘防爆电气设备 | GB12476.1-2000《可燃性粉尘环境用电气设备 第1部分：用外壳和限制表面温度保护的电气设备 第1节：电气设备的技术要求》 | 全部项目 |  |  |  |
| 11 | 铜合金工具 | GB/T10686-1989《铜合金工具防爆性能试验方法》 | 全部项目 |  |  |  |
| 12 | YBJ系列绞车用隔爆型三相异步电动机 | JB/T8672-1997《YBJ系列绞车用隔爆型三相异步电动机技术条件》 | 全部项目 |  |  | 变更 |
| 13 | YBDF2系列阀门电动装置用隔爆型三相异步电动机 | JB/T8670-1997《YBDF2系列阀门电动装置用隔爆型三相异步电动机 技术条件》 | 全部项目 |  |  | 变更 |
| 14 | YB2系列高压隔爆型三相异步电动机 | JB/T8674-2007《YB2系列高压隔爆型三相异步电动机 技术条件（机座号355～560）》 | 全部项目 |  |  | 变更 |
| 15 | YBZS系列起重用隔爆型双速三相异步电动机 | JB/T5869-2005《YBZS系列起重用隔爆型双速三相异步电动机技术条件》 | 全部项目 |  |  | 变更 |
| 16 | YB2系列隔爆型三相异步电动机 | JB/T7565.1-2004《隔爆型三相异步电动机技术条件 第1部分：YB2系列隔爆型三相异步电动机（机座号63～355）》 | 全部项目 |  |  | 变更 |
| 17 | YBF2系列风机用隔爆型三相异步电动机 | JB/T7565.5-2004《隔爆型三相异步电动机技术条件 第5部分：YBF2系列风机用隔爆型三相异步电动机 (机座号63～355)》 | 全部项目 |  |  | 变更 |
| 18 | YBK2系列煤矿井下用隔爆型三相异步电动机 | JB/T9593.1-2002《煤矿用隔爆型三相异步电动机技术条件 第1部分：YBK2系列煤矿井下用隔爆型三相异步电动机(机座号100～315)》 | 全部项目 |  |  | 变更 |
| 19 | 变频器供电三相笼型感应电动机 | GB/T22670-2008《变频器供电三相笼型感应电动机试验方法》 | 1 | 绝缘电阻测定 |  | 增项 |
|  |  |  | 2 | 绕组在初始状态下直流端电阻测定 |  |  |
|  |  |  | 3 | 空载试验 |  |  |
|  |  |  | 4 | 堵转试验 |  |  |
|  |  |  | 5 | 负载试验 |  |  |
|  |  |  | 6 | 基准定额热试验 |  |  |
|  |  |  | 7 | 最大转矩的测定 |  |  |
|  |  |  | 8 | 最小转矩的测定 |  |  |
|  |  |  | 9 | 超速试验 |  |  |
|  |  |  | 10 | 噪声的测定 |  |  |
|  |  |  | 11 | 振动的测定 |  |  |
|  |  |  | 12 | 短时过转矩试验 |  |  |
|  |  |  | 13 | 耐电压试验 |  |  |
|  |  |  | 14 | 转动惯量的测定 |  |  |
|  |  |  | 15 | 轴电压的测定 |  |  |
|  |  |  | 16 | 轴承电流测定 |  |  |
| 20 | YBI系列装岩机用隔爆型三相异步电动机 | MT/T411-1995 《YBI系列装岩机用隔爆型三相异步电动机》 | 全部项目 |  |  | 变更 |
| 21 | 煤矿用隔爆型低压三相异步电动机安全性 | MT451-1995《煤矿用隔爆型低压三相异步电动机安全性能通用技术规范》 | 全部项目 |  |  |  |
| 22 | YBC系列采煤机用隔爆型三相异步电动机 | MT476-1996《YBC系列采煤机用隔爆型三相异步电动机》 | 全部项目 |  |  | 变更 |
| 23 | YBU系列掘进机用隔爆型三相异步电动机 | MT477-1996《YBU系列掘进机用隔爆型三相异步电动机》 | 全部项目 |  |  | 变更 |
| 24 | YBS系列刮板输送机用隔爆型三相异步电动机 | MT478-1996《YBS系列刮板输送机用隔爆型三相异步电动机》 | 全部项目 |  |  | 变更 |
| 25 | YBRB系列泵站用隔爆型三相异步电动机 | MT/T575-1996《YBRB系列泵站用隔爆型三相异步电动机》 | 全部项目 |  |  |  |
| 26 | 矿用隔爆型潜(污)水电泵 | JB/T6762-2004《矿用隔爆型潜污水电泵》 | 全部项目 |  |  | 只能检电泵功率30kW以下 |
| 27 | 矿用一般型电气设备 | GB/T12173-2008《矿用一般型电气设备》 | 全部项目 |  |  | 变更 |
| 28 | 防爆电器用橡套电缆引入装置 | JB4262-1992《防爆电器用橡套电缆引入装置》 | 全部项目 |  |  |  |
| 29 | 矿用隔爆型检漏继电器 | JB/T6314-1992《矿用隔爆型检漏继电器》 | 部分项目 |  |  | 寿命、抗电磁干扰、抗振动分包 |
| 30 | 矿用隔爆型煤电钻变压器综合装置 | JB/T6312-1992《矿用隔爆型煤电钻变压器综合装置》 | 部分项目 |  |  | 寿命、分断能力、主变压器性能、抗电磁干扰、抗振动分包 |
| 31 | 矿用隔爆型电磁起动器 | GB5590-2008《矿用防爆低压电磁起动器》 | 部分项目 |  |  | 变更 额定接通与分断能力、寿命、短路保护、可逆转换试验、耐振动冲出试验、约定操作试验、可逆接通与分断能力、可逆转换试验、抗电磁干扰试验、过载与断相保护试验分包 |
| 32 | 矿用隔爆型低压交流真空馈电开关 | MT871-2000《矿用隔爆型低压交流真空馈电开关》 | 部分项目 |  |  | 接通与分断能力、过载性能、通电操作、过电压保护、寿命、耐振动、抗电磁干扰分包 |
| 33 | 矿用隔爆型低压交流真空电磁起动器 | MT111-1998《矿用防爆型低压交流真空电磁起动器》 | 部分项目 |  |  | 耐振动冲击、抗电磁干扰、接通与分断能力、寿命、可逆转换、耐受过载电流能力、额定限制短路电流特性、短路保护、过电压保护分包；约定操作性能、双速真空起动器速度转换试验、过载保护和断相保护试验分包 |
| 34 | 矿用隔爆型电磁起动器用电子保护器 | MT175-1988《矿用隔爆型电磁起动器用电子保护器》 | 部分项目 |  |  | 过载、短路、断相保护、出口性能、抗干扰性能、抗振性能试验分包 |
| 35 | 隔爆型电气设备低压接线端子 | MT/T412-1995《隔爆型电气设备低压接线端子》 | 全部项目 |  |  |  |
| 36 | 煤矿用隔爆型电铃 | MT428-2008《煤矿用隔爆型电铃》 | 全部项目 |  |  | 变更 |
| 37 | 煤矿用隔爆型低压电缆接线盒 | MT429-2008《煤矿用隔爆型低压电缆接线盒》 | 全部项目 |  |  | 变更 |
| 38 | 矿用隔爆型低压交流双速真空电磁起动器 | MT/T592-1996《矿用隔爆型低压交流双速真空电磁起动器》 | 部分项目 |  |  | 短路保护、寿命、接通与分断能力、隔离换向开关试验分包 |
| 39 | 煤矿用隔爆型控制按钮 | MT624-2007《煤矿用隔爆型控制按钮》 | 部分项目 |  |  | 通断、机电寿命、额定限制短路电流分包 |
| 40 | 煤矿用隔爆型信号开关 | MT625-2007《煤矿用隔爆型信号开关》 | 部分项目 |  |  | 接通与分断能力、寿命试验分包 |
| 41 | 煤矿用隔爆型低压插销 | MT705-2007《煤矿用隔爆型低压插销》 | 全部项目 |  |  |  |
| 42 | 煤矿用防爆灯具 | MT221-2005《煤矿用防爆灯具》 | 部分项目 |  |  | 振动、冲击、光老化试验分包 |
| 43 | 矿用隔爆型电缆连接器 | JB/T5350-1991《矿用隔爆型电缆连接器》 | 部分项目 |  |  | 冲击耐压试验分包 |
| 44 | 煤矿用隔爆型行程开关 | MT719-2007《煤矿用隔爆型行程开关》 | 部分项目 |  |  | 通断能力、寿命、额定限制短路电流分包 |
| 45 | 矿用本质安全型接线盒 | MT166-1987《矿用本质安全型压接式电缆接、分线盒通用技术条件》 | 全部项目 |  |  |  |
| 46 | 矿用本质安全型便携式微型计算机 | MT/T680-1997《矿用本质安全型便携式微型计算机通用技术条件》 | 部分项目 |  |  | 振动、冲击分包；不能检运输、可靠性、电气性能、稳定性试验 |
| 47 | 一般兼矿用本质安全型安全栅 | MT706-2007《一般兼矿用本质安全型安全栅》 | 全部项目 |  |  |  |
| 48 | 矿用隔爆兼本质安全型安全栅 | MT718-2007《矿用隔爆兼本质安全型安全栅》 | 全部项目 |  |  |  |
| 49 | 防爆桥式起重机 | JB/T5897-2006《防爆桥式起重机》 | 部分项目 |  |  | 起重性能试验分包 |
| 50 | 防爆钢丝绳电动葫芦 | JB/T10222-2001《防爆钢丝绳电动葫芦》 | 部分项目 |  |  | 起重性能试验分包 |
| 51 | 防爆梁式起重机 | JB/T10219-2001《防爆梁式起重机》 | 部分项目 |  |  | 起重性能试验分包 |
| 52 | 煤矿铅酸蓄电池防爆特殊型电源装置 | MT/T334-2008《煤矿铅酸蓄电池防爆特殊型电源装置》 | 全部项目 |  |  | 变更 |
| 53 | 煤矿用金属材料安全性 | GB/T13813-2008《煤矿用金属材料摩擦火花安全性试验方法和判定规则》 | 部分项目 |  |  | 变更 不能检高速冲击试验 |
| 54 | 矿用隔爆型馈电开关 | JB3956-1985《矿用隔爆型馈电开关》 | 部分项目 |  |  | 接通与分断能力、寿命、保护性能试验分包 |
| 55 | 矿用隔爆型高压配电装置 | JB/T8739-1998《矿用隔爆型高压配电装置》 | 部分项目 |  |  | 机械特性、短时耐受电流、峰值耐受电流、短路开断和关合能力试验分包 |
| 56 | 煤矿井下用电器设备 | MT/T661-1997《煤矿井下用电器设备通用技术条件》 | 部分项目 |  |  | 接通与分断能力、耐受过载电流、可逆转换、电寿命、热稳定、过电压、保护、抗电磁干扰试验、分包 |
| 57 | 煤矿蓄电池式电机车用隔爆型插销连接器 | JB/T3942-1997《煤矿蓄电池式电机车用隔爆型插销连接器》 | 部分项目 |  |  | 耐振性能试验分包 |
| 58 | 矿用防爆电磁阀 | MT/T715-1997《矿用防爆电磁阀通用技术条件》 | 部分项目 |  |  | 振动、冲击性能试验分包 |
| 59 | 隔爆型手持式煤电钻 | MT136-2004《隔爆型手持式煤电钻》 | 部分项目 |  |  | 不能检卡钻、煤电钻开关、检漏试验 |
| 60 | 矿用隔爆型潜水电泵 | MT/T671-2005《煤矿用隔爆型潜水电泵》 | 全部项目 |  |  | 只能检电泵功率30kW以下 |
| 61 | 煤矿用隔爆型转换开关 | MT847-2000《煤矿用隔爆型转换开关》 | 部分项目 |  |  | 通断能力、机电寿命、额定限制短路电流试验分包 |
| 62 | 煤矿用隔爆型多功能灯铃信号装置 | MT/T906-2002《煤矿用隔爆型多功能灯铃信号装置》 | 部分项目 |  |  | 接通与分断能力、振动分包 |
| 63 | 煤矿用隔爆型高压电缆连接器 | MT/T947-2005《煤矿用隔爆型高压电缆连接器》 | 部分项目 |  |  | 额定短时耐受电流、额定峰值耐受电流试验分包 |
| 64 | 矿用隔爆型移动变电站 | GB8286-2005《矿用隔爆型移动变电站》 | 部分项目 |  |  | 只检防爆性能 |
| 65 | 防爆电气设备检修 | GB3836.13-1997《爆炸性气体环境用电气设备 第13部分：爆炸性气体环境用电气设备的检修》 | 全部项目 |  |  |  |
| 66 | 危险环境电力装置 | GB50058-1992《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》 | 1 | 结构检查 |  | 增项 |
|  |  |  | 2 | 风压测定 |  |  |
|  |  |  | 3 | 安装检查 |  |  |
|  |  |  | 4 | 温度试验 |  |  |
|  |  |  | 5 | 防尘试验 |  |  |
|  |  |  | 6 | 爆炸性气体环境 |  |  |
|  |  |  | 7 | 爆炸性粉尘环境 |  |  |
| 67 | 危险环境电气装置 | GB50257-1996《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》 | 1 | 外观检查 |  | 增项 |
|  |  |  | 2 | 安装检查 |  |  |
|  |  |  | 3 | 最高表面温度测定 |  |  |
|  |  |  | 4 | 电阻测定 |  |  |
|  |  |  | 5 | 电气间隙爬电距离检查 |  |  |
|  |  |  | 6 | 电缆引入装置夹紧试验 |  |  |
|  |  |  | 7 | 密封试验 |  |  |
|  |  |  | 8 | 具有内释放源的正压外壳的换气试验和稀释试验 |  |  |
|  |  |  | 9 | 最低正压检查 |  |  |
|  |  |  | 10 | 防爆电气设备的安装 |  |  |
|  |  |  | 11 | 爆炸危险环境的电气线路 |  |  |
|  |  |  | 12 | 火灾危险环境的电气装置 |  |  |
|  |  |  | 13 | 接地 |  |  |
|  |  |  | 14 | 工程交接验收 |  |  |
| 68 | 汽车加油加气站 | GB50156-2002《汽车加油加气站设计与施工规范》 | 1 | 爆炸危险区域的等级范围划分检查 |  | 增项 |
|  |  |  | 2 | 爆炸危险区域内的电气设备选型安装检查 |  |  |
| 69 | 阻隔防爆储罐 | AQ3001-2005《汽车加油(气)站轻质燃油和液化石油气汽车罐车用阻隔防爆储罐技术要求》 | 1 | 结构检查 |  | 增项 |
|  |  |  | 2 | 防爆性能试验 |  |  |
|  |  |  | 3 | 易燃易爆气体或蒸气浓度测定 |  |  |
|  |  |  | 4 | 分类和标记 |  |  |
|  |  |  | 5 | 要求 |  |  |
| 70 | 危险场所电气防爆安全 | AQ3009-2007《危险场所电气防爆安全规范》 | 1 | 安装检查 |  | 增项 |
|  |  |  | 2 | 温度测定 |  |  |
|  |  |  | 3 | 电气间隙爬电距离检查 |  |  |
|  |  |  | 4 | 外壳防护试验 |  |  |
|  |  |  | 5 | 爆炸危险场所的分类、分区和区域范围划分 |  |  |
|  |  |  | 6 | 爆炸危险场所防爆电气设备的选型 |  |  |
|  |  |  | 7 | 爆炸危险场所电气线路和防爆电气设备的安装 |  |  |
|  |  |  | 8 | 爆炸危险场所防爆电气设备的检查和维护 |  |  |
| 71 | 危险场所分类 | GB3836.14-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第14部分:危险场所分类》 | 1 | 外观检查 |  | 增项 |
|  |  |  | 2 | 场所分类程序 |  |  |
|  |  |  | 3 | 通风 |  |  |
|  |  |  | 4 | 文件 |  |  |
| 72 | 危险场所电气安装（煤矿除外） | GB3836.15-2000《爆炸性气体环境用电气设备第15部分：危险场所电气安装（煤矿除外）》 | 1 | 安装检查 |  | 增项 |
|  |  |  | 2 | 温度测定 |  |  |
|  |  |  | 3 | 外观检查 |  |  |
|  |  |  | 4 | 外壳防护试验 |  |  |
|  |  |  | 5 | 通则 |  |  |
|  |  |  | 6 | 电气设备的选型 |  |  |
|  |  |  | 7 | 防止危险火花 |  |  |
|  |  |  | 8 | 电气保护 |  |  |
|  |  |  | 9 | 紧急断电和电气隔离 |  |  |
|  |  |  | 10 | 布线系统 |  |  |
|  |  |  | 11 | 对隔爆外壳“d”的附加要求 |  |  |
|  |  |  | 12 | 增安型“e”的补充要求 |  |  |
|  |  |  | 13 | 本安型“i”的补充要求 |  |  |
|  |  |  | 14 | 正压型“p”的补充要求 |  |  |
|  |  |  | 15 | 2区设备的补充要求 |  |  |
| 73 | 电气装置的检查和维护（煤矿除外） | GB3836.16-2006《爆炸性气体环境用电气设备 第16部分: 电气装置的检查和维护（煤矿除外）》 | 1 | 外观检查 |  | 增项 |
|  |  |  | 2 | 温度试验 |  |  |
|  |  |  | 3 | 绝缘电阻试验 |  |  |
|  |  |  | 4 | 通用要求 |  |  |
|  |  |  | 5 | 检查一览表附加要求 |  |  |
| 74 | 正压房间或建筑物 | GB3836.17-2007《爆炸性气体环境用电气设备 第17部分：正压房间或建筑物的结构和使用》 | 1 | 外观检查 |  | 增项 |
|  |  |  | 2 | 具有内释放源的正压外壳的换气试验和稀释试验 |  |  |
|  |  |  | 3 | 带有有限释放的内置系统的正压试验 |  |  |
|  |  |  | 4 | 保护装置动作可靠性试验 |  |  |
|  |  |  | 5 | 房间内部的场所分类 |  |  |
|  |  |  | 6 | 房间构造原则 |  |  |
|  |  |  | 7 | 保护措施 |  |  |
|  |  |  | 8 | 过压值和保护气体流量值 |  |  |
|  |  |  | 9 | 保护气体的供给 |  |  |
| 75 | 可燃性粉尘环境用电气设备选型、安装检查 | GB12476.2-2006《可燃性粉尘环境用电气设备 第2部分：用外壳和限制表面温度保护的电气设备 第2节：电气设备的选择、安装和维护》 | 1 | 温度试验 |  | 增项 |
|  |  |  | 2 | 危险场所分类 |  |  |
|  |  |  | 3 | 电气设备的选择 |  |  |
|  |  |  | 4 | 电气设备的安装 |  |  |
|  |  |  | 5 | 布线系统 |  |  |
|  |  |  | 6 | 检查和维护 |  |  |
| 76 | 可燃性粉尘环境分类检查 | GB12476.3-2007《可燃性粉尘环境用电气设备 第3部分：存在或可能存在可燃性粉尘的场所分类》 | 1 | 温度试验 |  | 增项 |
|  |  |  | 2 | 电阻测定 |  |  |
|  |  |  | 3 | 可燃性粉尘场所的分类 |  |  |
|  |  |  | 4 | 爆炸性粉尘环境的释放源 |  |  |
|  |  |  | 5 | 爆炸性粉尘环境的区域 |  |  |
|  |  |  | 6 | 粉尘层危险 |  |  |
|  |  |  | 7 | 文件 |  |  |
| 77 | 石油库 | GB50074-2002《石油库设计规范》 | 1 | 绝缘电阻测定 |  | 增项 |
|  |  |  | 2 | 安装检查 |  |  |
|  |  |  | 3 | 电气装置 |  |  |
|  |  |  | 4 | 石油库内爆炸危险区域的等级范围划分 |  |  |
| 78 | 燃油加油机 | GB22380.1-2008《燃油加油站防爆安全技术 第1部分：燃油加油机防爆安全技术要求》 | 1 | 防护试验 |  | 增项 |
|  |  |  | 2 | 温度试验 |  |  |
|  |  |  | 3 | 绝缘电阻测定 |  |  |
|  |  |  | 4 | 冲击试验 |  |  |
|  |  |  | 5 | 破裂试验 |  |  |
|  |  |  | 6 | 渗漏试验 |  |  |

以下空白

机构名称：国家安全生产淮北民用爆破器材检测检验中心

证书编号：（2010）国安监检甲04008                         有效期至：2013年5月10日

| 序 号 | 产品/ 产品类别 | 依据标准（方法）名称及编号（含年号） | 项目/参数 |  | 限制范围 及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 序号 | 名称 |  |
| 1 | 乳化炸药 | GB18095-2000《乳化炸药》 MT66-2008《乳化炸药技术条件》 | 全部项目 |  | 变更 |
| 2 | 粉状乳化炸药 | WJ9025-2004《粉状乳化炸药》 MT61-1997《煤矿许用炸药井下可燃气安全度试验方法和判定规则》 MT/T934-2005《煤矿许用炸药煤尘－可燃气安全度试验方法及判定》 | 全部项目 |  |  |
| 3 | 水胶炸药 | GB18094-2000《水胶炸药》 MT65-2008《水胶炸药技术条件》 | 全部项目 |  | 变更 |
| 4 | 小直径药卷炸药 | MT/T931-2005《小直径药卷炸药技术条件》 MT61-1997《煤矿许用炸药井下可燃气安全度试验方法和判定规则》 MT/T934-2005《煤矿许用炸药煤尘－可燃气安全度试验方法及判定》 | 全部项目 |  |  |
| 5 | 膨化硝铵炸药 | WJ9026-2004《膨化硝铵炸药》 MT61-1997《煤矿许用炸药井下可燃气安全度试验方法和判定规则》 MT/T934-2005《煤矿许用炸药煤尘－可燃气安全度试验方法及判定》 | 全部项目 |  |  |
| 6 | 煤矿许用改性硝铵炸药 | MT/T1077-2008《煤矿许用改性硝铵炸药》 | 全部项目 |  | 增项 |
| 7 | 多孔粒状铵油炸药 | GB17583-1998《多孔粒状铵油炸药》 | 全部项目 |  |  |
| 8 | 铵油、铵松腊炸药 | WJ610-1977《铵油、铵松腊炸药》 | 全部项目 |  |  |
| 9 | 震源药柱 | GB15563-2005《震源药柱》 | 全部项目 |  |  |
| 10 | 煤矿许用裸露药包 | MT1038-2007《煤矿许用裸露药包》 | 全部项目 |  | 增项 |
| 11 | 煤矿许用粉状铵梯油炸药 | MT/T983-2006《煤矿许用粉状铵梯油炸药》 MT/T934-2005《煤矿许用炸药煤尘－可燃气安全度试验方法及判定》 | 全部项目 |  |  |
| 12 | 含火药乳化炸药 | MT/T1039-2007《含火药乳化炸药》 | 全部项目 |  | 增项 |
| 13 | 岩石粉状铵梯油炸药 | WJ9005-1992《岩石粉状铵梯油炸药》 | 全部项目 |  |  |
| 14 | 4号岩石粉状铵梯油炸药 | WJ/T9024-1997《4号岩石粉状铵梯油炸药》 | 全部项目 |  |  |
| 15 | 工业粉状铵梯炸药 | GB12437-2000《工业粉状铵梯炸药》 MT61-1997《煤矿许用炸药井下可燃气安全度试验方法和判定规则》 MT378-1995《煤矿用炸药抗爆燃性测定方法和判定规则》 MT/T934-2005《煤矿许用炸药煤尘－可燃气安全度试验方法及判定》 | 全部项目 |  |  |
| 16 | 胶质硝化甘油炸药 | GB13229-1991《胶质硝化甘油炸药》 | 全部项目 |  |  |
| 17 | 起爆具 | WJ9045-2004《起爆具》 | 全部项目 |  | 增项 |
| 18 | 农用硝酸铵 | WJ9050-2006《农用硝酸铵抗爆性能试验方法及判定》 | 全部项目 |  | 增项 |
| 19 | 热安定性 | WJ/T9054-2006《工业炸药热安定性试验方法 差示扫描量热法》 | 全部项目 |  | 增项 |
| 20 | 爆发点 | GJB772A-97 方法606.1《炸药试验方法 爆发点 5s延滞期法》 | 全部项目 |  | 增项 |
| 21 | 作功能力 | WJ/T9061-2008《工业炸药试验方法 作功能力试验 弹道抛掷法》 | 全部项目 |  | 增项 |
| 22 | 工业电雷管 | GB8031-2005《工业电雷管》 | - 全部项目 |  |  |
| 23 | 地震勘探电雷管 | - GB/T16625-1996《地震勘探电雷管》 | - 全部项目 |  |  |
| 24 | 导爆管雷管 | - GB19417-2003《导爆管雷管》 | - 全部项目 |  |  |
| 25 | 塑料导爆管 | - WJ/T2019-2004《塑料导爆管》 | 全部项目 |  |  |
| 26 | 工业火雷管 | GB13230-1991《工业火雷管》 | - 全部项目 |  |  |
| 27 | 普通导爆索 | GB9786-1999《普通导爆索》 | 全部项目 |  |  |
| 28 | 震源导爆索 | - GB12439-1990《震源导爆索》 | 全部项目 |  |  |
| 29 | 煤矿许用导爆索 | - MT519-2006《煤矿许用导爆索》 | 全部项目 |  |  |
| 30 | 工业导火索 | GB9108-1995《工业导火索》 | 全部项目 |  |  |

以下空白

机构名称：国家安全生产太原矿用设备检测检验中心

证书编号：（2010）国安监检甲04005                        有效期至：2013年5月10日

| 序 号 | 产品/ 产品类别 | 依据标准（方法）名称 及编号（含年号） | 项目/参数 |  | 限制范围及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 序号 | 名称 |  |
| 1 | 刮板输送机中部槽 | MT102-1985《刮板输送机中部槽试验规范》 MT183-1988《刮板输送机中部槽》 | 全部项目 |  |  |
| 2 | 矿用高强度圆环链 | GB/T12718-2001《矿用高强度圆环链》 MT/T522-2004《矿用高强度圆环链检验规范》 MT/T929-2004《矿用高强度紧凑链》 | 全部项目 |  |  |
| 3 | 矿用圆环链用开口式连接环 | MT/T71-1997《矿用圆环链用开口式连接环》 MT/T415-1995《矿用圆环链用开口式连接环检验规范》 | 全部项目 |  |  |
| 4 | 矿用圆环链用扁平接链环 | MT/T99-1997《矿用圆环链用扁平接链环》 MT/T463-1995《矿用圆环链用扁平接链环检验规范》 | 全部项目 |  |  |
| 5 | 中心单链刮板输送机蛙形链接头 | MT153-1987《中心单链刮板输送机蛙形链接头》 | 全部项目 |  |  |
| 6 | 中心单链刮板输送机用刮板 | MT/T152-1997《中心单链刮板输送机用刮板》 MT/T812-1999《中心单链刮板输送机用刮板检验规范》 | 全部项目 |  |  |
| 7 | 中双链刮板输送机用刮板 | MT/T323-2005《中双链刮板输送机用刮板》 MT/T812-1999《中双链刮板输送机用刮板检验规范》 | 全部项目 |  |  |
| 8 | 边双链刮板输送机用刮板 | MT/T72-1998《边双链刮板输送机用刮板》 MT/T812-1999《刮板输送机用刮板检验规范》 | 全部项目 |  |  |
| 9 | 乳化液泵、喷雾灭尘泵 | MT/T188.2-2000《煤矿用乳化液泵站 乳化液泵》 | 全部项目 |  |  |
| 10 | 煤矿用乳化液泵站安全阀 | MT/T188.5-2000《煤矿用乳化液泵站安全阀技术条件》 | 全部项目 |  |  |
| 11 | 煤矿用乳化液泵站卸载阀 | MT/T188.3-2000《煤矿用乳化液泵站卸载阀技术条件》 | 部分项目 |  | 不能检动特性试验、耐久试验 |
| 12 | 采掘机械用截齿 | MT246-2006《采掘机械用截齿》 | 全部项目 |  |  |
| 13 | 采掘机械用齿座 | MT247-2006《采掘机械用齿座》 | 全部项目 |  |  |
| 14 | 悬臂式掘进机 | MT/T238.3-2006《悬臂式掘进机通用技术条件》 | 全部项目 |  |  |
| 15 | 输送机用减速器 | MT/T148-1997《刮板输送机用减速器》 MT/T101-2000《刮板输送机用减速器检验规范》 MT/T681-1997《煤矿用带式输送机减速器技术条件》 | 全部项目 |  |  |
| 16 | 刮板输送机用液力偶合器（含易熔塞、易爆塞） | MT/T100-1995《刮板机输送机用液力偶合器检验规范》 MT/T208-1995《刮板机输送机用液力偶合器》 MT/T466-1995《刮板机输送机用液力偶合器易爆塞》 | 全部项目 |  |  |
| 17 | 煤矿用调速型液力偶合器 | MT/T923-2002《煤矿用调速型液力偶合器检验规范》 | 全部项目 |  |  |
| 18 | 刮板输送机 | MT/T104-1993《刮板输送机型式检验规范》 MT/T105-2006《刮板输送机通用技术条件》 | 全部项目 |  |  |
| 19 | 转载机 | MT/T106-1996《顺槽用刮板转载机通用技术条件》 MT/T104-1993《刮板输送机型式检验规范》 MT/T105-2006《刮板输送机通用技术条件》 | 全部项目 |  |  |
| 20 | 顺槽用破碎机 | MT/T493-2002《顺槽用破碎机》 | 全部项目 |  |  |
| 21 | 刮板输送机驱动链轮 | MT/T465-1995《刮板输送机驱动链轮检验规范》 MT/T231-1991《矿用刮板输送机驱动链轮》 | 全部项目 |  |  |
| 22 | 矿用液压推溜器 | MT/T151-1996《矿用液压推溜器》 | 部分项目 |  | 不能检满载连续运行试验 |
| 23 | 悬臂式掘进机用齿轮箱 | MT/T291.1-1998《悬臂式掘进机用齿轮箱》 | 全部项目 |  |  |
| 24 | 矿用带式输送机 | MT820-2006《煤矿用带式输送机技术条件》 GB10595-2009《带式输送机技术条件》 | 全部项目 |  | 变更 |
| 25 | 煤矿窄轨车辆连接链 | MT244.1-2005《煤矿窄轨车辆连接件 连接链》 | 部分项目 |  | 不能检低温冲击试验 |
| 26 | 煤矿窄轨车辆连接插销 | MT244.2-2005《煤矿窄轨车辆连接件 连接插销》 | 部分项目 |  | 不能检低温冲击试验 |
| 27 | 液压支架用安全阀 | MT/T419-1995《液压支架用阀》 | 部分项目 |  | 不能检特性试验、寿命试验 |
| 28 | 液压支架用液控单向阀 | MT/T419-1995《液压支架用阀》 | 部分项目 |  | 不能检特性试验、寿命试验 |
| 29 | 液压支架软管及总成 | - GB/T3683-1992《钢丝增强液压橡胶软管和软管组合件》 - GB/T10544-2003《钢丝缠绕增强外覆橡胶的液压橡胶软管和软管组合件》 - MT/T98-2006《液压支架用软管及软管总成检验规范》 | 部分项目 |  | 低温弯曲性能分包 |
| 30 | 摩擦式金属支柱 | MT646-1997《摩擦式金属支柱》 | 部分项目 |  | 不能检工作稳定性 |
| 31 | 金属顶梁 | MT30-2000《金属顶梁》 | 全部项目 |  |  |
| 32 | 掘进机油缸 | MT291.2-1995《掘进机油缸检验规范》 | 部分项目 |  | 不能检最低稳定速度试验 |
| 33 | 悬臂式掘进机套筒用刮板链 | MT/T578-1996《悬臂式掘进机套筒用刮板链》 | 全部项目 |  |  |
| 34 | 悬臂式掘进机履带板及其插销轴 | MT/T579-1996《悬臂式掘进机履带板及其插销轴》 | 全部项目 |  |  |
| 35 | 水泥锚杆杆体 | MT218-2002《水泥锚杆 杆体》 | 全部项目 |  |  |
| 36 | 悬臂式掘进机机载喷雾泵站 | MT/T777-1998《悬臂式掘进机机载喷雾泵站》 | 全部项目 |  |  |
| 37 | 液压支架千斤顶 | MT97-1992《液压支架千斤顶技术条件》 | 部分项目 |  | 不能检耐久性试验、缸体爆破试验 |
| 38 | 煤矿井下用聚合物制品安全性 | MT113-1995《煤矿井下用聚合物制品阻燃抗静电性通用试验方法合判定规则》 | 全部项目 |  |  |
| 39 | 煤矿井下用橡胶管安全性 | MT191-1989《煤矿井下用橡胶管安全性能检验规范》 | 全部项目 |  |  |
| 40 | 煤矿井下用塑料管安全性 | MT181-1988《煤矿井下用塑料管安全性能检验规范》 | 全部项目 |  |  |
| 41 | 刮板输送机紧固件 | MT187.1～7-1988《刮板输送机紧固件》 MT187.8-1991《刮板输送机紧固件非金属嵌件六角锁紧螺母》 | 全部项目 |  |  |
| 42 | 刮板输送机用紧链器 | MT495-1995《刮板输送机用紧链器》 | 全部项目 |  |  |
| 43 | 离心摩擦偶合器 | 《离心摩擦偶合器矿用产品安全标志抽样检验规范》 | 全部项目 |  | 非标准方法 |
| 44 | 装煤机 | MT416-1995《装煤机通用技术条件》 MT399-1995《装煤机检验规范》 | 全部项目 |  |  |
| 45 | 悬臂式掘采机 | 《悬臂式掘采机矿用产品安全标志抽样检验规范》 | 全部项目 |  | 非标准方法 |
| 46 | 煤矿用带式转载机 | MT/T823-2006《煤矿用带式转载机》 | 全部项目 |  |  |
| 47 | 滚筒采煤机 | MT/T81-1998《滚筒采煤机 型式检验规范》 MT/T82-1998《滚筒采煤机 出厂检验规范》 | 全部项目 |  |  |

以下空白

机构名称：国家安全生产长沙矿用安全仪器检测检验中心

证书编号：（2010）国安监检甲04010                         有效期至：2013年5月10日

| 序 号 | 产品/ 产品类别 | 依据标准（方法）名称 及编号（含年号） | 项目/参数 |  |  | 限制范围 及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 序 号 | 名称 |  |  |
| 1 | 在用主通风机系统 | AQ1011-2005《煤矿在用主通风机系统安全检测检验规范》 | 1 | 证件审查 |  |  |
|  |  |  | 2 | 外观质量 |  |  |
|  |  |  | 3 | 安全保护及设施 |  |  |
|  |  |  | 4 | 轴承与电动机温升 |  |  |
|  |  |  | 5 | 风量 |  |  |
|  |  |  | 6 | 风压 |  |  |
|  |  |  | 7 | 通风机输出功率 |  |  |
|  |  |  | 8 | 通风机运行效率 |  |  |
|  |  |  | 9 | 噪声 |  |  |
|  |  |  | 10 | 振动速度有效值 |  |  |
|  |  |  | 11 | 叶片径向间隙 |  |  |
|  |  |  | 12 | 电动机绝缘电阻 |  |  |
|  |  |  | 13 | 故障诊断 |  | 不能检 |
| 2 | 在用提升 绞车系统 | AQ1016-2005《煤矿在用提升绞车系统安全检测检验规范》 | 1 | 机房 |  |  |
|  |  |  | 2 | 提升装置 |  |  |
|  |  |  | 3 | 提升机制动系统 |  |  |
|  |  |  | 4 | 液压系统 |  |  |
|  |  |  | 5 | 安全保护装置 |  |  |
|  |  |  | 6 | 信号装置 |  |  |
|  |  |  | 7 | 电气系统 |  |  |
| 3 | 在用缠绕式提升机系统 | AQ1015-2005《煤矿在用缠绕式提升机系统安全检测检验规范》 | 1 | 机房 |  |  |
|  |  |  | 2 | 提升装置 |  |  |
|  |  |  | 3 | 提升机制动系统 |  |  |
|  |  |  | 4 | 液压系统 |  |  |
|  |  |  | 5 | 安全保护装置 |  |  |
|  |  |  | 6 | 信号装置 |  |  |
|  |  |  | 7 | 电气系统 |  |  |
| 4 | 在用空气压缩机 | AQ1013-2005《煤矿在用空气压缩机安全检测检验规范》 | 1 | 外观 |  |  |
|  |  |  | 2 | 证件审查 |  |  |
|  |  |  | 3 | 安全保护装置 |  |  |
|  |  |  | 4 | 温度 |  |  |
|  |  |  | 5 | 压缩机油 |  |  |
|  |  |  | 6 | 容气流量 |  |  |
|  |  |  | 7 | 排气压力 |  |  |
|  |  |  | 8 | 转速 |  |  |
|  |  |  | 9 | 比功率 |  |  |
|  |  |  | 10 | 噪声 |  |  |
|  |  |  | 11 | 振动 |  |  |
| 5 | 在用主排水系统 | AQ1012-2005《煤矿在用主排水系统安全检测检验规范》 | 1 | 效率 |  |  |
|  |  |  | 2 | 吨水百米电耗 |  |  |
|  |  |  | 3 | 电动机输出功率 |  |  |
|  |  |  | 4 | 振动 |  |  |
|  |  |  | 5 | 泵房噪声 |  |  |
|  |  |  | 6 | 流量 |  |  |
| 6 | 在用摩擦式提升机系统 | AQ1014-2005《煤矿在用摩擦式提升机系统安全检测检验规范》 | 1 | 机房 |  |  |
|  |  |  | 2 | 提升装置 |  |  |
|  |  |  | 3 | 提升机制动系统 |  |  |
|  |  |  | 4 | 液压系统 |  |  |
|  |  |  | 5 | 安全保护装置 |  |  |
|  |  |  | 6 | 信号装置 |  |  |
|  |  |  | 7 | 电气系统 |  |  |
| 7 | 电容式发爆器 | GB7958-2000《煤矿用电容式发爆器》 | 1 | 操作性能 |  | 不能检防爆性能 |
|  |  |  | 2 | 电压显示装置 |  |  |
|  |  |  | 3 | 充电时间 |  |  |
|  |  |  | 4 | 安全供电时间 |  |  |
|  |  |  | 5 | 输出冲量 |  |  |
|  |  |  | 6 | 附加电路工作电流 |  |  |
|  |  |  | 7 | 绝缘电阻 |  |  |
|  |  |  | 8 | 湿热实验 |  |  |
|  |  |  | 9 | 贮存温度试验 |  |  |
|  |  |  | 10 | 振动试验 |  |  |
|  |  |  | 11 | 自由跌落试验 |  |  |
|  |  |  | 12 | 寿命试验 |  |  |
| 8 | 甲烷闭锁发爆器 | MT/T723-1997《煤矿用甲烷闭锁发爆器》 | 1 | 操作性能 |  | 不能检防爆性能 |
|  |  |  | 2 | 电压显示装置 |  |  |
|  |  |  | 3 | 充电时间 |  |  |
|  |  |  | 4 | 安全供电时间 |  |  |
|  |  |  | 5 | 输出冲量 |  |  |
|  |  |  | 6 | 闭锁点设定范围 |  |  |
|  |  |  | 7 | 基本误差测定 |  |  |
|  |  |  | 8 | 响应时间测定 |  |  |
|  |  |  | 9 | 动作点设定误差 |  |  |
|  |  |  | 10 | 传输距离测定 |  |  |
|  |  |  | 11 | 绝缘电阻 |  |  |
|  |  |  | 12 | 湿热试验 |  |  |
|  |  |  | 13 | 储存温度 |  |  |
|  |  |  | 14 | 振动试验 |  |  |
|  |  |  | 15 | 自由跌落 |  |  |
|  |  |  | 16 | 寿命试验 |  |  |
| 9 | 网路闭锁发爆器 | MT/T722-1997《煤矿用网路闭锁发爆器》 | 1 | 操作性能 |  | 不能检防爆性能 |
|  |  |  | 2 | 电压指示装置 |  |  |
|  |  |  | 3 | 充电时间 |  |  |
|  |  |  | 4 | 安全供电时间 |  |  |
|  |  |  | 5 | 输出冲量 |  |  |
|  |  |  | 6 | 网路闭锁性能 |  |  |
|  |  |  | 7 | 电爆网络 |  |  |
|  |  |  | 8 | 绝缘电阻 |  |  |
|  |  |  | 9 | 湿热试验 |  |  |
|  |  |  | 10 | 储存试验 |  |  |
|  |  |  | 11 | 振动试验 |  |  |
|  |  |  | 12 | 自由跌落试验 |  |  |
|  |  |  | 13 | 寿命试验 |  |  |
| 10 | 光干涉式甲烷测定器 | MT28-2005《光干涉式甲烷测定器》 | 1 | 外观检查 |  | 不能检防爆性能 |
|  |  |  | 2 | 干涉条纹检查 |  |  |
|  |  |  | 3 | 基本误差测定 |  |  |
|  |  |  | 4 | 稳定性试验 |  |  |
|  |  |  | 5 | 气密性试验 |  |  |
|  |  |  | 6 | 扩散试验 |  |  |
|  |  |  | 7 | 自由跌落试验 |  |  |
|  |  |  | 8 | 工作高温试验 |  |  |
|  |  |  | 9 | 工作低温试验 |  |  |
|  |  |  | 10 | 贮存高温试验 |  |  |
|  |  |  | 11 | 贮存低温试验 |  |  |
|  |  |  | 12 | 冲击试验 |  |  |
|  |  |  | 13 | 振动试验 |  |  |
|  |  |  | 14 | 交变湿热试验 |  |  |
| 11 | 矿用携带型电化学式氧气测定器 | MT704-2008《煤矿用携带型电化学式氧气测定器》 | 1 | 一般检查、外观及结构检查 |  | 变更 不能检防爆性能 |
|  |  |  | 2 | 电源及充电功能 |  |  |
|  |  |  | 3 | 基本误差和零点漂移 |  |  |
|  |  |  | 4 | 电池工作时间 |  |  |
|  |  |  | 5 | 工作位置变动 |  |  |
|  |  |  | 6 | 工作稳定性 |  |  |
|  |  |  | 7 | 响应时间 |  |  |
|  |  |  | 8 | 报警误差 |  |  |
|  |  |  |  | 声级强度 |  |  |
|  |  |  |  | 光信号 |  |  |
|  |  |  | 9 | 电气安全 |  |  |
|  |  |  | 10 | 风速影响 |  |  |
|  |  |  | 11 | 工作温度 |  |  |
|  |  |  | 12 | 贮存温度 |  |  |
|  |  |  | 13 | 交变湿热 |  |  |
| 11 | 矿用携带型电化学式氧气测定器 | MT704-2008《煤矿用携带型电化学式氧气测定器》 | 14 | 振动试验 |  | 变更 不能检防爆性能 |
|  |  |  | 15 | 冲击试验 |  |  |
|  |  |  | 16 | 跌落试验 |  |  |
| 12 | 矿用携带型电化学式一氧化碳测定器 | MT703-2008《煤矿用携带型电化学式一氧化碳测定器》 | 1 | 外观及结构检查 |  | 不能检防爆性能 |
|  |  |  | 2 | 基本功能 |  |  |
|  |  |  | 3 | 电源及充电功能 |  |  |
|  |  |  | 4 | 基本误差和零点漂移 |  |  |
|  |  |  | 5 | 报警功能 |  |  |
|  |  |  | 6 | 响应时间 |  |  |
|  |  |  | 7 | 电池工作时间 |  |  |
|  |  |  | 8 | 工作位置变动 |  |  |
|  |  |  | 9 | 工作稳定性 |  |  |
|  |  |  | 10 | 电气安全 |  |  |
|  |  |  | 11 | 风速影响 |  |  |
|  |  |  | 12 | 工作温度 |  |  |
|  |  |  | 13 | 贮存温度 |  |  |
|  |  |  | 14 | 交变湿热 |  |  |
|  |  |  | 15 | 冲击试验 |  |  |
|  |  |  | 16 | 跌落试验 |  |  |
|  |  |  | 17 | 振动试验 |  |  |
| 13 | 便携式热催化甲烷检测报警仪 | AQ6207-2007《便携式载体催化甲烷检测报警仪》 GB13486-2000《便携式热催化甲烷检测报警仪》 | 1 | 外观及结构检查 |  | 不能检防爆性能 |
|  |  |  | 2 | 基本功能检查 |  |  |
|  |  |  | 3 | 电源及充电检查 |  |  |
|  |  |  | 4 | 显示值稳定性检查 |  |  |
|  |  |  | 5 | 基本误差 |  |  |
|  |  |  | 6 | 工作时间测定 |  |  |
|  |  |  | 7 | 工作稳定性测定 |  |  |
|  |  |  | 8 | 响应时间 |  |  |
|  |  |  | 9 | 报警功能 |  |  |
|  |  |  | 10 | 位置变动试验 |  |  |
|  |  |  | 11 | 风速影响 |  |  |
|  |  |  | 12 | 绝缘电阻检测 |  |  |
|  |  |  | 13 | 绝缘介电强度试验 |  |  |
|  |  |  | 14 | 工作温度 |  |  |
|  |  |  | 15 | 贮存温度 |  |  |
|  |  |  | 16 | 交变湿热 |  |  |
|  |  |  | 17 | 振动试验 |  |  |
|  |  |  | 18 | 冲击试验 |  |  |
|  |  |  | 19 | 运输试验 |  |  |
|  |  |  | 20 | 跌落试验 |  |  |
| 14 | 甲烷报警矿灯 | MT409-2007《甲烷报警矿灯》 AQ6209-2007《数字式甲烷检测报警矿灯》 | 1 | 显示误差 |  | 变更 不能检防爆性能和矿灯性能 |
|  |  |  | 2 | 报警误差 |  |  |
|  |  |  | 3 | 响应时间 |  |  |
|  |  |  | 4 | 电压波动影响 |  |  |
|  |  |  | 5 | MT409稳定性 |  |  |
|  |  |  | 6 | 工作温度 |  |  |
|  |  |  | 7 | 风速影响 |  |  |
|  |  |  | 8 | 交变湿热 |  |  |
|  |  |  | 9 | 高、低温贮存 |  |  |
|  |  |  | 10 | 振动影响 |  |  |
|  |  |  | 11 | 跌落影响 |  |  |
|  |  |  | 12 | 冲击试验 |  |  |
|  |  |  | 13 | 报警方式 |  |  |
| 15 | 隔绝式压缩氧自救器 | AQ1054-2008《隔绝式压缩氧自救器》 | 1 | 额定防护时间 |  |  |
|  |  |  | 2 | 吸气中氧气浓度 |  |  |
|  |  |  | 3 | 吸气中二氧化碳气浓度 |  |  |
|  |  |  | 4 | 吸气温度 |  |  |
|  |  |  | 5 | 通气阻力 |  |  |
|  |  |  | 6 | 高压气密性 |  |  |
|  |  |  | 7 | 正、负压气密性 |  |  |
|  |  |  | 8 | 定量供氧量 |  |  |
|  |  |  | 9 | 自动补给供氧量 |  |  |
|  |  |  | 10 | 手动补给供氧量 |  |  |
|  |  |  | 11 | 封口带的开启力 |  |  |
|  |  |  | 12 | 耐温性能 |  |  |
|  |  |  | 13 | 耐跌落冲击 |  |  |
|  |  |  | 14 | 耐滚动冲击 |  |  |
|  |  |  | 15 | 自动补给阀开启压力 |  |  |
|  |  |  | 16 | 材料要求 |  |  |
|  |  |  | 17 | 氧气质量 |  |  |
| 16 | 隔绝式正压氧气呼吸器 | MT867-2000《隔绝式正压氧气呼吸器》 | 1 | 高压系统气密性 |  | 不能检电子式的防爆性能 |
|  |  |  | 2 | 低压系统气密性 |  |  |
|  |  |  | 3 | 吸气中氧气浓度 |  |  |
|  |  |  | 4 | 吸气中二氧化碳浓度 |  |  |
|  |  |  | 5 | 吸气温度 |  |  |
|  |  |  | 6 | 呼气阻力和吸气阻力 |  |  |
|  |  |  | 7 | 定量供氧量 |  |  |
|  |  |  | 8 | 自动补给供氧量 |  |  |
|  |  |  | 9 | 手动补给供氧量 |  |  |
|  |  |  | 10 | 自动补给出阀开启力 |  |  |
|  |  |  | 11 | 耐温性能 |  |  |
|  |  |  | 12 | 耐冲击性能 |  |  |
|  |  |  | 13 | 产品质量外观 |  |  |
| 16 | 隔绝式正压氧气呼吸器 | MT867-2000《隔绝式正压氧气呼吸器》 | 14 | 钢瓶材质 |  | 不能检电子式的防爆性能 |
|  |  |  | 15 | 减压器输出流量 |  |  |
|  |  |  | 16 | 减压器安全阀开启力 |  |  |
|  |  |  | 17 | 压力报警装置 |  |  |
|  |  |  | 18 | 排气阀开启力 |  |  |
|  |  |  | 19 | 呼气阀和吸气阀的逆向漏气量 |  |  |
|  |  |  | 20 | 呼气阀和吸气阀的阻力 |  |  |
|  |  |  | 21 | 气囊或呼吸仓 |  |  |
|  |  |  | 22 | 清洁罐气密性 |  |  |
|  |  |  | 23 | 冷却器气密性 |  |  |
|  |  |  | 24 | 冷却器通气阻力 |  |  |
|  |  |  | 25 | 呼吸导管 |  |  |
| 17 | 隔绝式压缩氧气呼吸器 | AQ1053-2008《隔绝式负压氧气呼吸器》 | 1 | 外观检查 |  | 变更 |
|  |  |  | 2 | 高压系统气密性 |  |  |
|  |  |  | 3 | 低压系统气密性 |  |  |
|  |  |  | 4 | 吸气中氧气浓度 |  |  |
|  |  |  | 5 | 吸气中二氧化碳浓度 |  |  |
|  |  |  | 6 | 吸气温度 |  |  |
|  |  |  | 7 | 呼气阻力和吸气阻力 |  |  |
|  |  |  | 8 | 防护时间 |  |  |
|  |  |  | 9 | 定量供氧量 |  |  |
|  |  |  | 10 | 自动补给供氧量 |  |  |
|  |  |  | 11 | 手动补给供氧量 |  |  |
|  |  |  | 12 | 自动补给阀开启力 |  |  |
|  |  |  | 13 | 排气阀开启力 |  |  |
|  |  |  | 14 | 耐温性 |  |  |
|  |  |  | 15 | 耐冲击性 |  |  |
|  |  |  | 16 | 压力声响报警 |  |  |
|  |  |  | 17 | 氧气浓度 |  |  |
|  |  |  | 18 | 呼吸器外壳 |  |  |
| 18 | 隔绝式化学氧自救器 | MT425-1995《隔绝式化学氧自救器》 | 1 | 气囊中氧气浓度 |  |  |
|  |  |  | 2 | 气囊中二氧化碳气浓度 |  |  |
|  |  |  | 3 | 气囊吸空现象 |  |  |
|  |  |  | 4 | 起动生氧性能 |  |  |
|  |  |  | 5 | 防护时间 |  |  |
|  |  |  | 6 | 药罐通气阻力 |  |  |
|  |  |  | 7 | 吸气温度 |  |  |
|  |  |  | 8 | 吸气阀逆向漏气量 |  |  |
|  |  |  | 9 | 排气阀开启压力 |  |  |
|  |  |  | 10 | 排气阀逆向气密性 |  |  |
|  |  |  | 11 | 起动装置 |  |  |
|  |  |  | 12 | 外壳气密性 |  |  |
|  |  |  | 13 | 呼吸系统气密性 |  |  |
| 18 | 隔绝式化学氧自救器 | MT425-1995《隔绝式化学氧自救器》 | 14 | 抗跌落性 |  |  |
|  |  |  | 15 | 抗滚动冲击性 |  |  |
|  |  |  | 16 | 封印条开启力 |  |  |
|  |  |  | 17 | 本体取出力 |  |  |
|  |  |  | 18 | 冲击振动试验 |  |  |
| 19 | 煤矿用一氧化碳过滤式自救器 | MT709-1997《煤矿用一氧化碳过滤式自救器》 | 1 | 防护时间 |  |  |
|  |  |  | 2 | CO透过浓度 |  |  |
|  |  |  | 3 | CO透过积累量 |  |  |
|  |  |  | 4 | 初期CO峰值 |  |  |
|  |  |  | 5 | 吸气温度 |  |  |
|  |  |  | 6 | 呼气阻力、吸气阻力 |  |  |
|  |  |  | 7 | 自救器气密性 |  |  |
|  |  |  | 8 | 吸气阀气密性 |  |  |
|  |  |  | 9 | 跌落试验 |  |  |
|  |  |  | 10 | 滚动试验 |  |  |
|  |  |  | 11 | 封口带拉力 |  |  |
|  |  |  | 12 | 过滤器取出力 |  |  |
|  |  |  | 13 | 整机质量 |  |  |
|  |  |  | 14 | 材料性能 |  |  |
|  |  |  | 15 | 振动试验 |  |  |
| 20 | 矿用风速传感器 | MT448-2008《矿用风速传感器》 | 1 | 外观及结构 |  | 变更 不能检防爆性能 |
|  |  |  | 2 | 基本误差 |  |  |
|  |  |  | 3 | 工作频率波动 |  |  |
|  |  |  | 4 | 工作电压范围 |  |  |
|  |  |  | 5 | 传输距离 |  |  |
|  |  |  | 6 | 工作稳定性 |  |  |
|  |  |  | 7 | 绝缘电阻 |  |  |
|  |  |  | 8 | 介电强度 |  |  |
|  |  |  | 9 | 贮存温度 |  |  |
|  |  |  | 10 | 交变湿热试验 |  |  |
|  |  |  | 11 | 振动试验 |  |  |
|  |  |  | 12 | 冲击试验 |  |  |
|  |  |  | 13 | 跌落试验 |  |  |
| 21 | 一氧化碳检测管 | MT67-2006《一氧化碳检测管》 | 1 | 填充物 |  |  |
|  |  |  | 2 | 分度线 |  |  |
|  |  |  | 3 | 长度差 |  |  |
|  |  |  | 4 | 衬塞与管尖的距离 |  |  |
|  |  |  | 5 | 指示粉界面之差 |  |  |
|  |  |  | 6 | 变色部分之差 |  |  |
|  |  |  | 7 | 跌落试验 |  |  |
|  |  |  | 8 | 去除干扰气体浓度 |  |  |
|  |  |  | 9 | 最小检测浓度 |  |  |
|  |  |  | 10 | 精密度 |  |  |
|  |  |  | 11 | 准确度 |  |  |
| 22 | 矿用移动式甲烷断 电仪 | MT282-1994《煤矿用移动式甲烷断电仪通用技术条件》 | 1 | 一般要求检查 |  | 不能检防爆性能 |
|  |  |  | 2 | 功能检查 |  |  |
|  |  |  | 3 | 基本误差 |  |  |
|  |  |  | 4 | 稳定性 |  |  |
|  |  |  | 5 | 响应时间 |  |  |
|  |  |  | 6 | 报警点、断电点、解锁点设定范围及误差 |  |  |
|  |  |  | 7 | 电源电压波动影响 |  |  |
|  |  |  | 8 | 报警声响强度报警光信号 |  |  |
|  |  |  | 9 | 风速影响 |  |  |
|  |  |  | 10 | 工作温度 |  |  |
|  |  |  | 11 | 储存温度 |  |  |
|  |  |  | 12 | 交变湿热 |  |  |
|  |  |  | 13 | 振动 |  |  |
|  |  |  | 14 | 冲击 |  |  |
|  |  |  | 15 | 模拟运输 |  |  |
|  |  |  | 16 | 备用电源 |  |  |
| 23 | 矿用固定式甲烷断电仪 | AQ6208-2007《煤矿用固定式甲烷断电仪》 | 1 | 主机外观及结构检查 |  | 不能检防爆性能 |
|  |  |  | 2 | 功能试验 |  |  |
|  |  |  | 3 | 最大传输距离试验 |  |  |
|  |  |  | 4 | 电源波动适应性试验 |  |  |
|  |  |  | 5 | 工作稳定性试验 |  |  |
|  |  |  | 6 | 信号处理误差试验 |  |  |
|  |  |  | 7 | 控制执行时间试验 |  |  |
|  |  |  | 8 | 备用电源性能试验 |  |  |
|  |  |  | 9 | 绝缘电阻试验 |  |  |
|  |  |  | 10 | 工频耐压试验 |  |  |
|  |  |  | 11 | 工作温度试验 |  |  |
|  |  |  | 12 | 贮存温度试验 |  |  |
|  |  |  | 13 | 交变湿热试验 |  |  |
|  |  |  | 14 | 振动试验 |  |  |
|  |  |  | 15 | 冲击试验 |  |  |
|  |  |  | 16 | 运输试验 |  |  |
| 24 | 矿用高浓度热导式甲烷传感器 | AQ6204-2006《瓦斯抽放用热导式高浓度甲烷传感器》 AQ6206-2006《煤矿用高低浓度甲烷传感器》 | 1 | 外观及结构等检查 |  | 变更 不能检防爆性能 |
|  |  |  | 2 | 遥控调校功能测试 |  |  |
|  |  |  | 3 | 显示值稳定性试验 |  |  |
|  |  |  | 4 | 基本误差试验 |  |  |
|  |  |  | 5 | 工作电压范围试验 |  |  |
|  |  |  | 6 | 传输距离试验 |  |  |
|  |  |  | 7 | 工作稳定性 |  |  |
|  |  |  | 8 | 响应时间 |  |  |
|  |  |  | 9 | 报警功能试验 |  |  |
|  |  |  | 10 | 绝缘电阻试验 |  |  |
| 24 | 矿用高浓度热导式甲烷传感器 | AQ6204-2006《瓦斯抽放用热导式高浓度甲烷传感器》 AQ6206-2006《煤矿用高低浓度甲烷传感器》 | 11 | 介电强度试验 |  | 变更 不能检防爆性能 |
|  |  |  | 12 | 风速影响试验 |  |  |
|  |  |  | 13 | 工作温度试验 |  |  |
|  |  |  | 14 | 贮存温度试验 |  |  |
|  |  |  | 15 | 交变湿热试验 |  |  |
|  |  |  | 16 | 振动试验 |  |  |
|  |  |  | 17 | 冲击试验 |  |  |
|  |  |  | 18 | 跌落试验 |  |  |
| 25 | 矿用低浓度载体催化式甲烷传 感器 | AQ6203-2006《煤矿用低浓度载体催化式甲烷传感器》 | 1 | 外观及结构等检查 |  | 不能检防爆性能 |
|  |  |  | 2 | 遥控调校功能测试 |  |  |
|  |  |  | 3 | 显示值稳定性试验 |  |  |
|  |  |  | 4 | 基本误差试验 |  |  |
|  |  |  | 5 | 工作电压范围试验 |  |  |
|  |  |  | 6 | 传输距离试验 |  |  |
|  |  |  | 7 | 工作稳定性 |  |  |
|  |  |  | 8 | 响应时间 |  |  |
|  |  |  | 9 | 报警功能试验 |  |  |
|  |  |  | 10 | 绝缘电阻试验 |  |  |
|  |  |  | 11 | 介电强度试验 |  |  |
|  |  |  | 12 | 风速影响试验 |  |  |
|  |  |  | 13 | 工作温度试验 |  |  |
|  |  |  | 14 | 贮存温度试验 |  |  |
|  |  |  | 15 | 交变湿热试验 |  |  |
|  |  |  | 16 | 振动试验 |  |  |
|  |  |  | 17 | 冲击试验 |  |  |
|  |  |  | 18 | 跌落试验 |  |  |
| 26 | 矿用电化学式一氧化碳传感器 | AQ6205-2006《煤矿用电化学式一氧化碳传感器》 | 1 | 外观及结构等检查 |  | 不能检防爆性能 |
|  |  |  | 2 | 断电保护措施测试 |  |  |
|  |  |  | 3 | 遥控调校功能测试 |  |  |
|  |  |  | 4 | 显示值稳定性试验 |  |  |
|  |  |  | 5 | 基本误差试验 |  |  |
|  |  |  | 6 | 工作电压范围试验 |  |  |
|  |  |  | 7 | 传输距离试验 |  |  |
|  |  |  | 8 | 工作稳定性 |  |  |
|  |  |  | 9 | 响应时间 |  |  |
|  |  |  | 10 | 报警功能试验 |  |  |
|  |  |  | 11 | 绝缘电阻试验 |  |  |
|  |  |  | 12 | 介电强度试验 |  |  |
|  |  |  | 13 | 风速影响试验 |  |  |
|  |  |  | 14 | 工作温度试验 |  |  |
|  |  |  | 15 | 贮存温度试验 |  |  |
|  |  |  | 16 | 交变湿热试验 |  |  |
|  |  |  | 17 | 振动试验 |  |  |
|  |  |  | 18 | 冲击试验 |  |  |
|  |  |  | 19 | 跌落试验 |  |  |
| 27 | 矿用电化学式氧气传感器 | MT447-1995《煤矿用电化学式氧气传感器技术条件》 | 1 | 外观及结构等检查 |  | 不能检防爆性能 |
|  |  |  | 2 | 基本误差 |  |  |
|  |  |  | 3 | 负载能力 |  |  |
|  |  |  | 4 | 稳定性 |  |  |
|  |  |  | 5 | 响应时间 |  |  |
|  |  |  | 6 | 报警误差 |  |  |
|  |  |  | 7 | 报警声级强度报警光信号 |  |  |
|  |  |  | 8 | 风速影响试验 |  |  |
|  |  |  | 9 | 工作温度试验 |  |  |
|  |  |  | 10 | 贮存温度试验 |  |  |
|  |  |  | 11 | 湿热试验 |  |  |
|  |  |  | 12 | 振动试验 |  |  |
|  |  |  | 13 | 冲击试验 |  |  |
|  |  |  | 14 | 跌落试验 |  |  |
| 28 | 矿用温度传感器 | MT381-2007《煤矿用温度传感器通用技术条件》 | 1 | 外观及结构 |  | 不能检防爆性能 |
|  |  |  | 2 | 基本误差 |  |  |
|  |  |  | 3 | 工作电压 |  |  |
|  |  |  | 4 | 工作电流 |  |  |
|  |  |  | 5 | 传输距离 |  |  |
|  |  |  | 6 | 工作稳定性 |  |  |
|  |  |  | 7 | 响应时间 |  |  |
|  |  |  | 8 | 绝缘电阻测量 |  |  |
|  |  |  | 9 | 介电强度试验 |  |  |
|  |  |  | 10 | 工作温度试验 |  |  |
|  |  |  | 11 | 贮存温度试验 |  |  |
|  |  |  | 12 | 交变湿热试验 |  |  |
|  |  |  | 13 | 振动试验 |  |  |
|  |  |  | 14 | 冲击试验 |  |  |
|  |  |  | 15 | 运输试验 |  |  |
| 29 | 煤自燃 倾向性 | GB/T20104-2006《煤自燃倾向性色谱吸氧鉴定法》 GB/T 476-2008《煤中碳和氢的测定方法》 GB/T211-2007《煤中全水分的测定方法》 GB/T212-2008《煤的工业分析方法》 GB/T214-2007《煤中全硫的的测试方法》 GB/T217-2008《煤的真相对密度测定方法》 | 1 | 水分 |  |  |
|  |  |  | 2 | 灰分 |  |  |
|  |  |  | 3 | 挥发分 |  |  |
|  |  |  | 4 | 煤中全硫的测定 |  |  |
|  |  |  | 5 | 煤的真相对密度 |  |  |
|  |  |  | 6 | 煤自燃倾向性的测定 |  |  |
|  |  |  | 7 | 煤的发热量测定 | 弹筒发热量 | 增项 |
|  |  |  |  |  | 氢的测定 |  |
|  |  |  |  |  | 煤的收到基全水分的测定 |  |
| 30 | 煤尘爆炸性鉴定 | AQ1045-2007《煤尘爆炸性鉴定定规范》 GB/T212-2008《煤的工业分析方法》 | 1 | 水分 |  |  |
|  |  |  | 2 | 灰分 |  |  |
|  |  |  | 3 | 挥发分 |  |  |
|  |  |  | 4 | 煤尘爆炸性鉴定 |  |  |
| 31 | 煤矿矿井通风阻力 | MT/T440-2008《矿井通风阻力测定方法》 | 1 | 测定路线的选择 |  | 变更 |
|  |  |  | 2 | 测点选择 |  |  |
|  |  |  | 3 | 风压测量 |  |  |
|  |  |  | 4 | 风速测量 |  |  |
|  |  |  | 5 | 大气物理参数测量 |  |  |
|  |  |  | 6 | 巷道断面和周长参数测量 |  |  |
|  |  |  | 7 | 测点间距测量 |  |  |
|  |  |  | 8 | 测点标高测量 |  |  |
|  |  |  | 9 | 测试结果计算 |  |  |
| 32 | 煤矿甲烷检测用载体催化元件 | AQ6202-2006《煤矿甲烷检测用载体催化元件》 | 1 | 灵敏度 |  | 不能检防爆性能 |
|  |  |  | 2 | 启动冲值 |  |  |
|  |  |  | 3 | 响应时间 |  |  |
|  |  |  | 4 | 元件输出值稳定性试验 |  |  |
|  |  |  | 5 | 基本误差 |  |  |
|  |  |  | 6 | 零点漂移和灵敏度漂移 |  |  |
|  |  |  | 7 | 温度影响 |  |  |
|  |  |  | 8 | 抗高浓度甲烷冲击性 |  |  |
|  |  |  | 9 | 冲击试验 |  |  |
|  |  |  | 10 | 振动试验 |  |  |
|  |  |  | 11 | 寿命试验 |  |  |
| 33 | 煤矿用设备开停传感器 | MT/T647-1997《煤矿用设备开停传感器》 | 1 | 主要性能 |  | 不能检防爆性能 |
|  |  |  | 2 | 结构 |  |  |
|  |  |  | 3 | 外观质量 |  |  |
|  |  |  | 4 | 绝缘电阻 |  |  |
|  |  |  | 5 | 工频耐压 |  |  |
|  |  |  | 6 | 最高表面温度 |  |  |
|  |  |  | 7 | 工作稳定性 |  |  |
|  |  |  | 8 | 高温工作 |  |  |
|  |  |  | 9 | 低温工作 |  |  |
|  |  |  | 10 | 高温贮存 |  |  |
|  |  |  | 11 | 低温贮存 |  |  |
|  |  |  | 12 | 湿热试验 |  |  |
|  |  |  | 13 | 振动试验 |  |  |
|  |  |  | 14 | 冲击试验 |  |  |
|  |  |  | 15 | 跌落试验 |  |  |
|  |  |  | 16 | 运输试验 |  |  |
|  |  |  | 17 | 可靠性试验 |  |  |
|  |  |  | 18 | 抗误动作性能 |  |  |
| 34 | 矿用风门开闭状态传感器 | MT/T844-1999《矿用风门开闭状态传感器通用技术条件》 | 1 | 外观和结构检查 |  | 不能检防爆性能 |
|  |  |  | 2 | 绝缘电阻和耐压 |  |  |
|  |  |  | 3 | 主要电气性能 |  |  |
|  |  |  | 4 | 高低温工作试验 |  |  |
|  |  |  | 5 | 贮存温度试验 |  |  |
|  |  |  | 6 | 振动试验 |  |  |
|  |  |  | 7 | 冲击试验 |  |  |
|  |  |  | 8 | 运输试验 |  |  |
|  |  |  | 9 | 湿热试验 |  |  |
| 35 | 矿井压风自救装置 | MT390-1995《矿井压风自救装置技术条件》 | 1 | 防护袋材料 |  |  |
|  |  |  | 2 | 外观质量检查 |  |  |
|  |  |  | 3 | 舒适感检查 |  |  |
|  |  |  | 4 | 供气压力和排气量测定 |  |  |
|  |  |  | 5 | 噪声测定 |  |  |
| 36 | 钢丝绳性 能检验 | MT717-1997《煤矿重要用途在用钢丝绳性能检测方法及判定规则》 MT716-2005《煤矿重要用途钢丝绳验收技术条件》 GB/T239-1999《金属线材扭转试验方法》 GB/T238-2002《金属线材反复弯曲试验方法》 GB/T8358-2006《钢丝绳破断拉伸试验方法》 | 1 | 钢丝绳尺寸测量 |  | 增项 不能检整绳破断、≥6mm的钢丝绳丝经 |
|  |  |  | 2 | 钢丝绳钢丝的的扭转试验 |  |  |
|  |  |  | 3 | 钢丝绳钢丝的反复弯曲试验 |  |  |
|  |  |  | 4 | 钢丝绳破断拉伸试验 |  |  |
|  |  |  | 5 | 镀锌层试验 |  | 不能检 |
| 37 | 破碎机 | GB18452-2001《破碎设备安全要求》 | 1 | 一般安全要求 |  | 增项 |
|  |  |  | 2 | 操作位置安全要求 |  |  |
|  |  |  | 3 | 控制系统 |  |  |
|  |  |  | 4 | 控制装置 |  |  |
|  |  |  | 5 | 运动部件防护 |  |  |
|  |  |  | 6 | 进料防护 |  |  |
|  |  |  | 7 | 电气设备 |  |  |
|  |  |  | 8 | 液压润滑系统 |  |  |
|  |  |  | 9 | 设备安装、维修及保养 |  |  |
|  |  |  | 10 | 平台、走道 |  |  |
|  |  |  | 11 | 警告装置 |  |  |
|  |  |  | 12 | 照明 |  |  |
|  |  |  | 13 | 防火 |  |  |
| 38 | 矿用防坠器 | MT355-2005《矿用防坠器技术条件》 AQ2019-2008《金属非金属矿山竖井提升系统防坠器安全性能检测检验规范》 | 1 | 静荷试验 |  | 增项 |
|  |  |  | 2 | 脱钩试验 |  |  |
|  |  |  | 3 | 动负荷试验 |  |  |
|  |  |  | 4 | 罐笼减速度 |  |  |
|  |  |  | 5 | 空行程时间 |  |  |
|  |  |  | 6 | 罐笼震动与倾斜 |  |  |
|  |  |  | 7 | 制动后零部件检查 |  |  |
|  |  |  | 8 | 复位 |  |  |
| 39 | 矿用斜井 人车 | MT388-2007《矿用斜井人车技术条件》 | 1 | 一般要求 |  | 不能检 |
|  |  |  | 2 | 主要零部件要求 |  | 不能检 |
|  |  |  | 3 | 整机要求 |  | 增项 仅检制动器工作性能、限位器、切割爪、牵引链、制动试验 |
|  |  |  | 4 | 设计要求 |  | 不能检 |
| 40 | 矿用平巷 人车 | MT389-2007《煤矿用平巷人车技术条件》 | 1 | 一般要求 |  | 不能检 |
|  |  |  | 2 | 整机要求 |  | 增项 仅检外观、舒适性、车轮、车轮与轨面间隙、联接器牵引拉杆、制动闸、转向器轮对、通过性能 |
|  |  |  | 3 | 主要部件要求 |  | 不能检 |
|  |  |  | 4 | 主要零件要求 |  | 不能检 |
|  |  |  | 5 | 设计要求 |  | 不能检 |
| 41 | 矿用架空 乘人装置 | AQ1038-2007《煤矿用架空乘人装置安全检验规范》 | 1 | 制造与装配 |  | 不能检 |
|  |  |  | 2 | 使用性能 |  | 增项 |
|  |  |  | 3 | 钢丝绳导向装置 |  |  |
|  |  |  | 4 | 制动装置性能 |  |  |
|  |  |  | 5 | 隔爆型乘人装置用制动闸瓦摩擦性能 |  | 不能检 |
|  |  |  | 6 | 托轮性能 |  | 增项 |
|  |  |  | 7 | 抱索器性能 |  | 增项 不能检抗滑力、强度 |
|  |  |  | 8 | 吊椅性能 |  | 增项 不能检强度 |
|  |  |  | 9 | 尾轮及张紧装置性能 |  | 增项 不能检最大顶紧张力 |
|  |  |  | 10 | 液压系统 |  | 不能检 |
|  |  |  | 11 | 安全防护 |  | 增项 |
| 42 | 超声波无损检测 | GB/T6402-2008《钢锻件超声波检验方法》 MT684-1997《矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范》 GB11345-1989《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》 | 1 | 超声波探伤 |  | 增项 |