附：课题设置及研究内容

| 序号 | 课题名称 | 主要研究内容（包括但不限于） | 研究经费 |
| --- | --- | --- | --- |
| 课题1 | 污泥处理处置现状调查及政策措施研究 | (1) 全面调查、分析（检测）研究江苏省城镇污水排放体制、污水处理厂水质、污泥产量、泥质、污泥处理及处置现状等情况（要求调研和分析检测江苏省100座以上城镇污水污水处理厂，其中，苏南60%，苏中苏北40%；县以上城市污水厂占70%，建制镇占30%） (2) 调查省外典型城市污水处理厂污泥处理处置现状 (3) 研究提出江苏省城镇污水处理厂污泥处理处置技术政策建议 (4) 研究提出有利于推进江苏省城镇污水处理厂污泥处理处置的鼓励性政策建议 | 约120万元 |
| 课题2 | 污水处理厂污泥减量化研究 | (1) 排水体制、污水处理工艺及运行优化与污泥减量 (2) 外加微生物或包埋微生物与污泥减量 (3) 污泥高干脱水研究 （污泥含水率不高于50%） | 约80万元 |
| 课题3 | 新技术（设备）适用性研究 | (1) 对新技术、新设备进行调研、试验、验证 (2) 至少对3种新技术、新设备开展中试规模以上（尽量结合污泥处理处置示范工程）的验证性研究 (3) 新技术、新设备以引进、吸收、消化为主，在新颖性的同时突出实用性、经济性 | 拟安排总研究经费约120万元，具体根据投标情况确定 |
| 课题4 | 江苏省城镇污水处理厂污泥处理处置技术指南 | (1)对各专题研究和示范工程取得的成果进行综合，提出供工程设计、运行管理采用的技术要点。 (2) 按不同的污泥处理处置技术分类进行综合 (3) 符合国家和省的规范、规程和标准 | 约80万元 |