附件1：

太阳能光电建筑应用一体化示范项目实施方案编制大纲

一、工程概况

工程概况包括地理位置、建筑类型、总平面图、建筑面积、用途、峰瓦值等。

二、示范目标及主要内容

重点介绍太阳能光电系统技术要点与示范目标。申报太阳能光电建筑一体化示范的，应同时说明建筑本体满足国家和地方建筑节能标准的情况。

三、技术方案

（一）建筑围护结构体系

（二）光电系统技术设计方案

1.设计依据及说明。

2.光伏建筑一体化设计。

3.离网/并网系统设计。

新建建筑项目应根据建筑使用功能，对项目投入使用后的8:00～20:00分时段用电负荷情况进行预测分析；既有建筑项目应统计和分析项目最近一年8:00～20:00分时段用电负荷；应说明项目原有输配电网基础和实施示范项目需配套建设的输配电方案。

4.主要产品、部件及性能参数。

5.系统能效计算分析。

包括太阳能光电系统效率、发电量、费效比。

6、技术经济分析。

（三）节能量计算

（四）运行维护和管理

（五）数据监测与远传系统

（六）进度计划与安排（需单独阐述太阳能光电部分进度计划与安排）

（七）效益及风险分析

1.环境影响分析。

2.项目推广前景分析。

3.风险分析。

（八）技术支持（包括：项目相关各执行单位的技术力量描述、技术合作单位介绍）

（九）证明材料

1.工程立项审批手续及资金落实证明等文件。

2.与太阳能光电产品生产企业签署的中标协议或合同书。

3.由获得认证的第三方实验室或检测机构出具的产品检测报告。

4.并网项目应提供电网接入行政许可或报送备案相关证明材料。

5.对于新建建筑项目，还应包括建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、土地使用证、建筑工程施工许可证、房屋建筑施工图设计审查合格证书。

6.地方出台与落实有关支持光电发展的扶持政策（如有，请提供）。