| 附件3： 既有居住建筑供热计量及节能改造项目验收表 市县名称： 填表时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、工程概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称 |  |  |  |  |  | 工程地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目责任单位 |  |  |  |  |  | 负责人及电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总建筑面积 |  |  |  |  |  | 节能改造面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原有建筑层数 |  | 层 栋 |  |  |  | 改造后层数 |  |  |  |  |  | 层 栋 |  |  |  |  |  |
| 围护结构改造时间 |  |  |  |  |  | 系统热计量改造时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建造年代 |  |  |  |  |  | 结构形式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改造内容分类 |  |  |  |  |  | 外窗改造分类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、改造内容分类：[1]室内供热系统计量及温度调控改造;[2]热源和供热管网热平衡改造;[3-1]建筑门窗节能改造；[3-2]建筑外墙节能改造；[3-4]建筑屋面、地面、楼梯间等节能改造。 2、外窗改造分类包括：[a]改造为节能窗；[b]原有外窗达标；[c]外窗不达标未作改造。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、建筑围护结构（应注明改造前、后各部位的传热系数K值） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 |  | 原建筑物构造做法 |  |  |  | 改造后的节能措施 |  |  |  |  |  |  | 改造量（占应改总量的百分比 %） |  |  |  | 质量情况 |
| 1.1 外墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 外窗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 屋面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 单元门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5楼梯间隔墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6地下室顶板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7首层地面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8阳台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、室内采暖系统供热计量及温度调控 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 |  | 原系统做法 |  |  |  | 改造后的节能措施 |  |  | 质量情况 |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |
| 2.1 热计量系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 室温调控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、热源及管网热平衡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 |  | 原系统做法 |  |  |  | 改造后的节能措施 |  |  |  |  |  |  |  | 质量情况 |  |  |  |
| 3.1 热源（热力站） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 管网 |  | 室内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 室外 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、改造前、后能耗情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位建筑面积 总能耗 |  | 改造前(kWh/m2) |  |  |  | 改造后(kWh/m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、改造资金来源、到位及使用情况（单位：万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目总投资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金来源 |  | 中央财政奖励资金 |  |  | 地方财政配套资金 |  | 产权单位出资 |  |  |  | 住户出资 |  |  |  | 其他筹资方式 |  |  |
| 到位情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、项目实施进度情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 起止日期 |  |  |  | 实施内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、改造及验收资料准备情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 验收资料名称 |  |  |  |  |  |  | 有/无 |  | 原因 |  |  |  |  |  | 预计补充完成时间 |  |
| 1 | 项目的安全评估和节能改造诊断书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 围护结构和供热采暖系统的施工图图纸及热工计算书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 围护结构和供热采暖系统改造项目实施方案及技术要点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 围护结构和供热采暖系统改造项目施工方案和施工记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 主要建筑材料、设备、构件、产品、计量及调控装置的质量证明文件、性能检测报告和进场验收记录、复验报告等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 采暖系统的水压检验、设备运转及调试记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 隐蔽工程验收记录（改造前、中、后必要的图片、影像资料） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 围护结构和供热采暖系统各分项工程施工质量验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 改造项目的管理情况（包括工程质量安全管理、资金管理等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 改造项目的财务决算文件（包括项目投融资方案明细、投资结算书及造价分析） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 改造项目的工作量评估报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 改造项目的节能效果评估报告（包括改造前、后能耗对比分析、技术经济分析、节能效果系数、建筑物平均室温分析、单项改造措施效果分析等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 中央财政奖励资金核算报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 围护结构已达到节能50%的项目验收资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：验收资料要求逐项核对，缺项应在以上表格中填报，不得瞒报。表格不够可另行附表。如全部备齐可在表格中填入“无”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 六、供热计量收费实施情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 计量收费项目总数 | 计量收费总建筑面积 |  | 收费办法 |  |
| 七、项目运行管理情况 |  |  |  |  |
| 项目责任单位（盖章） 年 月 日 |  | 市建设主管部门（盖章） 年 月 日 |  |  |