中小型机械设备验收报告

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  | 验收日期 |  |  |
| 验 收 记 录 | 本工程配备中小型电气机械设备共22台。（附件）经检查测试符合验收条件，可以投入使用。 1、机械出厂规格、型号、性能和技术参数符合要求。 2、机械合装平稳、牢固，可防雨、防雷、视野良好。 3、传动齿轮，皮带均有罩防护，装置齐全、安全可靠。 4、机械电气设备为一机一闸，装有漏电开关，根据电机功率配备开关箱，距离适当，绝缘良好，符合安全操作规范。 5、有固定专职人员操作，持证上岗。 6、有机修组负责落实维修，保养工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位验收意见 |  |  |  |  |  | 监理单位验收意见 监理工程师 （签字） |  |
| 项目经理 （签字） |  |  | 安全员 （签字） | 机械安装负责人 （签字） |  |  |  |

注：1、验收内容应反映施工现场安全和资料验收情况。

2、施工现场用电应符合规范和施工组织设计要求。