# 水、消防水主要材料用量表

临水、消防水主要材料用量表：

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100钢管 | m | 430 | 周边主管 |
|  | 50镀锌钢管 | m | 80 |  |
|  | 30钢管，施工用水立管 | m | 400 | 楼层内立管 |
|  | 30钢管 | m | 30 | 周边 |
|  | 80钢管 | m | 350 | 楼层内消防立管 |
|  | 30水阀 | 个 | 15 |  |
|  | 消火栓（栓口DN65） | 个 | 98 |  |
|  | 消防水带 | m | 1325 |  |
|  | 消防桶 | 个 | 40 |  |
|  | 消防铁锹 | 把 | 40 |  |
|  | 消防泵(80m) | 台 | 2 |  |
|  | 节水龙头 | 个 | 15 |  |
|  | 水表 | 个 | 2 |  |

注：楼层内消防器材由分包提供。

审核：                  制表：                 日期：