| 电工安全技术操作规程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交底时间 | 年 月 日 | 交底人签名 |  | 被交底人签名 |  |
| 交底内容： 1、所有绝缘、检验工具，应妥善保管，严禁使用，并应定期检查，校验。 2、现场施工用电及线路，应按照施工组织设计及有关电气安全技术规程安装和架设。 3、线路上禁止带负荷接电或断电，并禁止带电操作。 4、有人触电，立即切断电源，进行急救，电气着火，应立即将有关电源切断，使用泡沫灭火器或干砂灭火。 5、安装照明线路不准直接在板条天棚或隔离板上通行及堆放材料。 6、接地线应使用截面不小于25平方毫米的多股铜芯线，严禁用缠绕的方法。 7、电气设备的金属外壳，必须接地或接零。同一设备可做接地和接零，同一供电网不允许有的接地有的接零。 8、电气设备所用的保险丝的额定电流应与其负荷容量相适应，禁止用其他金属线代替保险丝。 9、施工现场夜间临时照明电线及灯具，高度不应低于2.5米，易燃、易爆场所，应用防爆灯具。 |  |  |  |  |  |

本表一式二联，一联归档，另一联交班组保存。