安 全 技 术 交 底 单

分部              分项工程

| 施工班组 |  |  |  | 交底时间 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工负责人 |  |  |  | 接底人或负责人姓名 |  |  |  |
| 交底内容和要求 | 冬季施工安全技术； 1、 如遇霜冻、雨雪天气，施工前先应清除作业面上的积雪冻霜，采取防滑措施，通道口防滑条及时补修。 2、6级以上大风或大雪，应停止高处作业。 3、 水应做为防冻保护。 4、 木工间应世纪清除锯沫、不屑，未经批准不应动用暖火。 5、油化、木工间、危险物品等易燃易爆场所和规定的禁止压域，严禁吸烟。 6、 落实消防队伍、预备消防设施，消防器材不准挪作他用。 7、 成品木板和拆卸材料堆放整齐、及时清除垃圾保证道路畅通。 |  |  |  |  |  |  |
| 交底人签字 |  |  |  |  | 接底人签字 |  |  |

1、按形象进度，分工种作针对性交底。

2、该交底单一式两份，交班组一份。