安 全 技 术 交 底 单

分部              分项工程

| 施工班组 |  |  |  | 交底时间 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工负责人 |  |  |  | 接底人或负责人姓名 |  |  |  |
| 交底内容和要求 | 1、 进入施工现场必须戴好安全帽、扣好帽带。 2、不懂电器设备的人，不准私自接电线、电箱，木工锯机不准带病运转，有故障找电工或机修工处理，专业固定人员。 3、施工现场作业：不准穿高跟鞋、拖鞋、光脚作业、不准酒后作业，振动机移动时，不能与钢筋硬拖，防止漏电。 4、手推车不准双手拖把、卸时必须轻领轻放。 5、基坑施工，搭设与道、操作必须稳定牢固。 6、夜间施工，保持视线良好，照明灯具齐全。 7、堆放混凝土、砂、石用材必须保持道路畅通。 |  |  |  |  |  |  |
| 交底人签字 |  |  |  |  | 接底人签字 |  |  |

1、按形象进度，分工种作针对性交底。

2、该交底单一式两份，交班组一份。