施工现场用电验收报告

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 验收日期 |  |  |
| 验 收 记 录 | 1、线路分架空、埋地敷设导线固定，设总箱1只，分箱三只，开关箱若干只，均有按地、防雷、接零保护装置，漏电掉闸装置和防雨措施，符合电气安装规范。 2、电动机械及电动工具，鉴定合格，符合安全技术规程。 3、移动电箱实行二级漏电保护，一机一用。 4、安装、维修有专职电工。 5、大中型机械经过验收投入使用。 6、有施工现场用电验收记录和漏电保护器试跳记录资料。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位验收意见 |  |  |  |  |  |  | 监理单位验收意见 监理工程师 （签字） |  |
| 项目经理 （签字） |  |  | 电气负责人 （签字） | 安全员 （签字） |  |  |  |  |

注：1、验收内容应反映施工现场安全和资料验收情况。

2、施工现场用电应符合规范和施工组织设计要求。