安全生产具体措施

- 各项工作责任人

| 序号 | 工 作 内 容 | 责任人 | 序号 | 工 作 内 容 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 职工进场安全教育 |  | 7 | 易燃易爆物品使用保管 |  |
| 2 | 现场五牌一图及规章、 制度标语设置 |  | 8 | 安全生产技术资料保管整理 |  |
| 3 | 分部项、分工种安全技术书面交底 |  | 9 | 安全网张设、“四口”、“五临边”防护 |  |
| 4 | 安全生产施工措施方案编制 |  | 10 | 施工用电、线路架设 |  |
| 5 | 井架、塔吊、脚手安装、拆除书面方案 |  | 11 |  |  |
| 6 | 施工机具、电器设备脚手架，定期检查维修 |  | 12 |  |  |

工程负责人签字：

（二）安全生产措施

- 坚持贯彻“安全第一，预防为主”的方针。 2.设专职安全员，负责工地安全管理工作，由施工负责监督日常安全工作，各工种各班组设立兼职安全员，由项目经理，施工负责，专兼职安全员，组成项目安全委员会，检查督促项目的安全生产。 3.工人进场前由安全员进行安全教育，进场后施工人员必须认真执行“安全管理制度”和“安全生产责任制”，遵守《安全生产纪律》，定期如开安全工作会议，进行安全检查活动，开展安全工作许多活动，杜绝安全隐患，由安全员做为安全日记，开工前由项目部进行工地安全检查，合格后方能开工。 4.施工现场设置安全警卫墙，施工人员必须穿工作服、劳动鞋、戴安全帽上班。 5.机电设备必须专人操作，认真执行规程，杜绝人身、机械、生产安全事故，特殊工种焊工、电工、吊车工等必须操证上岗。 6.现场电绳必须安全敷设，各种电控制箱必须安装二所漏电保护装置。电线、电路必须断电修理，并标上警卫墙，电工应定期检查电线、电路的安全性能。 7.机械设备由机修人员修理，杜绝机械安全事故隐患。 8.吊车由专人指挥起吊物体，吊重物体下严禁行人停留通过。起吊工应严格执行起重操作规程，经常检查吊臂、吊绳、吊钩等关键部位的安全性、牢固性。

生产负责人签字：               拟订人签字：