××建设集团有限公司

室内满堂脚手架搭设工程安全技术交底

1．室内满堂脚手架搭设应严格按施工组织设计要求搭设。

2．满堂脚手架的纵、横距不应大于2m。

3．满堂脚手架应设登高措施，保证操作人员上下安全。

4．操作层应满铺竹笆，不得留空洞，必须留空洞者，应设围栏保护。

5．大型条形内脚手架，操作步层两侧应设防护栏杆保护。

6．满堂脚手架步距应控制在2米内，必须高于2米者，应有技术措施保护。

7．满堂脚手架的稳固，应采用斜杆（剪力撑）保护。

8．满堂脚手架不宜采用钢、竹混设。

9．补充交底内容：

工程名称：				交底人：				单位：				班组：