重大市政公用建设工程设计规模划分表

| 序号 | 建设项目 |  |  | 单位 | 标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 给水工程 | 净水厂 |  | 万立方米/日 | ≥10 | 地表下或地下水取水，如需处理才可供水，按净水厂规模确定；如不需处理，直接取地下水，按泵站规模确定。给水工程专业丙级资质设计任务范围仅限管道工程。给水工程含再生水利用工程 |
|  |  | 管网 | 泵站 | 万立方米/日 | ≥20 |  |
|  |  |  | 管道 | 管径（毫米） | ≥1600 |  |
| 2 | 排水工程 | 处理厂 |  | 万立方米/日 | ≥8 | 排水工程专业丙级资质设计任务范围仅限管道工程。排水工程含再生水利用工程 |
|  |  | 管网 | 泵站 | 万立方米/日 | ≥10 |  |
|  |  |  | 管道 | 管径（毫米） | ≥1500 |  |
| 3 | 燃气工程 | 城市燃气输配系统 |  | 万立方米/年 | ≥10000（高、次高、中、低压） | 门站、储备站、调压站、各级压力管网系统的整体项目均属大型项目 |
|  |  | 人工 气源厂 |  | 万立方米/日 | ≥30 | 含燃气汽车加气站 |
|  |  | 城市液化石油气储备站 |  | 瓶/日罐装能力 | ≥4000 |  |
| 4 | 热力工程 | 热源厂 |  | 兆瓦 | 热水锅炉，≥3×58 | 以供热、制冷为主，单台≤25兆瓦的小型热电厂也属大型项目 |
|  |  |  |  | 吨/时 | 蒸汽锅炉，≥3×75 |  |
|  |  | 热网系统 |  | 毫米 | 城市供热一级网，DN≥800毫米；热力站 |  |
|  |  | 供热面积 |  | 万平方米 | ≥500 |  |
| 5 | 道路工程 |  |  | 等级 | 城市快速路、主干道、全苜蓿叶型、双喇叭型、枢纽型等独立的互通式立体交叉工程（含交通工程设施） | 道路工程等级标准参见（城市道路设计规范）（CJJ37-90） |

| 序号 | 建设项目 |  | 单位 | 标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 桥梁工程 |  | 米 | 单跨≥40米、总长≥100米的桥梁 |  |
| 7 | 城市隧道工程 |  | -- | -- | 城市隧道工程均属大型项目 |
| 8 | 公共交通工程 | 快速公交系统（BRT） | -- | -- | 快速公交系统（BRT）工程均属大型项目 |
|  |  | 电车系统 | -- | -- | 电车系统工程含机电设备系统、轨道系统，均属大型项目 |
|  |  | 公共交通专用道 | -- | -- | 公共交通专用通道工程均属大型项目 |
|  |  | 公交场站 | 平方米 | ≥6000 |  |
|  |  | 公交枢纽 | -- | -- | 公交枢纽工程均属大型项目 |
| 9 | 轨道交通工程 |  | -- | -- | 轨道交通工程均属大型项目 |
| 10 | 环境卫生工程（含固体废弃物处理工程） | 生活垃圾焚烧工程（含热能利用） | -- | -- | 生活垃圾焚烧工程均属大型项目 |
|  |  | 卫生填埋 | 吨/天 | ≥500 |  |
|  |  | 堆（制）肥工程 | 吨/天 | ≥300 |  |
|  |  | 转运站 | 吨/天 | ≥400 |  |
|  |  | 危险废弃物处理 |  |  | 危险废弃物处理工程均属大型项目 |
|  |  | 医疗 废弃物 | 吨/天 | ≥5 |  |