2006年版全国造价工程师执业资格考试培训教材

《建设工程技术与计量（安装工程部分）》勘误表

| 页码 | 位置 | 误 | 正 |
| --- | --- | --- | --- |
| 59 | 表1．4．10 第三列 | VV：聚氯乙烯 | V：聚氯乙烯 |
| 68 | 第1行 | 碳棱与工件间的夹角等 | 碳棒与工件间的夹角等 |
| 76 | 倒数第7行 | 电弧焊机的主要设备是弧焊机 | 电弧焊的主要设备是弧焊机 |
| 81 | 第5行 | 这些接口又可以采用各种坡口形式 | 这些接头又可以采用各种坡口形式 |
| 84 | 倒数第11行 | 便携源是高价 | 便携源价高 |
| 97 | 图2.4.2 | 图2.4.2胶泥施工顺序 | 图2.4.2砖、板衬里施工顺序 |
| 97 | 倒数第18行 | 金属末喷涂法 | 金属粉末喷涂法 |
| 102 | 倒数第19行 | 层架等构件的吊装 | 屋架等构件的吊装 |
| 110 | 倒数第10行 | 因此用密封性要求高的容器 | 因此用于密封性要求高的容器 |
| 207 | 倒数第6行 | 倾角均超过4。 | 倾角不超过4。 |
| 232 | 第7行 | 低区利用水泵提升，水箱调节流量 | 高区利用水泵提升，水箱调节流量 |
| 234 | 图5.1.8 | 气压水罐并联给水方式 1—水泵；2—止回阀；3—水泵；4—止回阀；5—闸阀；6—气压水罐 | 气压水罐并联给水方式 1—水表；2—贮水池；3—水泵；4—止回阀；5—闸阀；6—气压水罐 |
| 254 | 倒数第10行 | 可在水箱上设置“二次蒸汽”管，将“二次蒸汽”引出加以利用 | （也可在水箱上设置“二次蒸汽”管，将“二次蒸汽”引出加以利用） |
| 255 | 第19行 | 还应在补水个处设置补水泵（一般在热力站或中继站） | 还应在补水点处设置补水泵（一般在热力站或中继站） |
| 258 | 第22行 | （通过控制调节段压差恒定来控制流量恒定的调节阀） | （通过控制调节段压差来控制流量恒定的调节阀） |
| 261 | 第16行 | 补水管，手动或浮球阀自动控制 | 补水管的补水由手动或浮球阀自动控制。 |
| 278 | 倒数第11行 | 排气罩主要作用是排除工艺过程或设备中的含尘气体、余热、余湿、毒气、油烟等 | 排风罩主要作用是排除工艺过程或设备中的含尘气体、余热、余湿、毒气、油烟等 |
| 297 | 倒数第7行 | 且不允许有积水部 | 且不允许有积水部位 |