| SH 3503–J310-2 |  |  | 空冷器风机安装记录 |  |  |  |  |  |  | 工程名称： 单元名称： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  |  |  | 位号 |  |  |  |  |  |  | 型号规格 |  |  |  |  |  |
| 项 目 |  |  |  |  | 允许值 |  |  | 实 测 值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| 叶片安装角度（°） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 叶尖圆周水平高低差（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 风机轴垂直度偏差（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主动轴 | 皮带轮端面轴向位移（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 皮带轮端面倾斜（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 从动轴 | 皮带轮端面轴向位移（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 皮带轮端面倾斜（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 皮 带 张紧度 | 施加载荷W（kN） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 切边长度L（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中点挠度f（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 设 / 监 理 单 位 |  |  |  |  |  |  | 施 工 单 位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | 技术负责人： 质量检查员： 班（组）长： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |