附件：

山东省民用建筑

能效测评标识管理暂行办法

- 第一章  总   则

第一条 为贯彻落实《民用建筑节能条例》，建立和实施民用建筑能效测评标识制度，规范和加强测评标识管理，根据住房和城乡建设部有关规定，结合本省实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于本省行政区域内民用建筑的能效测评标识及其相关的管理活动。

第三条 本办法所称能效测评，是指对建筑能源消耗量及其用能系统效率等性能指标进行计算、检测，并给出其所处水平的活动。

本办法所称能效标识，是指依据能效测评结果，对建筑能耗相关信息向社会或产权所有人明示的活动。

第四条 下列民用建筑应进行建筑能效测评标识：

（一）新建（改建、扩建）国家机关办公建筑和大型公

共建筑（单体建筑面积为2万平方米及以上的）；

（二）实施节能综合改造并申请财政支持的国家机关办

公建筑和大型公共建筑；

（三）申请国家或省级节能示范工程的建筑；

（四）申请绿色建筑评价标识的建筑。

第五条 省建设行政主管部门负责全省民用建筑能效测评标识活动的实施和监督管理。

县级以上人民政府建设行政主管部门负责本行政区域内民用建筑能效测评标识活动的实施和监督管理。

第六条 建筑能效测评机构由省建设行政主管部门依据《山东省民用建筑能效测评机构管理暂行办法》的规定进行资格认定并公布。

- 建筑能效测评

第七条 建筑能效测评应以单栋建筑为测评对象，公共建筑和居住建筑应依据各自的标准和方法分别进行测评。

第八条 民用建筑能效测评内容包括基础项、规定项和选择项。具体内容见《民用建筑能效测评标识技术导则》。

第九条 民用建筑能效测评应分为两个阶段进行：

（一）建筑能效理论值。建筑工程竣工验收合格后，建设单位或建筑所有权人应委托获得资格认定的建筑能效测评机构，根据工程设计、施工和验收情况，提出该建筑的建筑能效理论值，并出具测评标识报告。

（二）建筑能效实测值。建筑项目投入使用后，建设单位或建筑所有权人应委托获得资格认定的建筑能效测评机构对该项目的采暖空调、照明系统、电气设备等能耗情况进行为期不少于1年的现场连续实测，获得建筑能效实测值，并出具测评标识报告。

第十条 建筑能效测评方法包括软件评估、文件审查、现场检查和性能测试等。

- 建筑能效标识

第十一条 民用建筑能效水平按照测评结果，划分为5个等级，并以星为标志。

第十二条 民用建筑能效标识由标志和证书组成，由国务院建设主管部门规定统一格式和内容，并负责监制。

第十三条 民用建筑能效测评标识的申请及发放分两个阶段进行：

（一）建筑工程竣工验收合格后，建设单位或建筑所有权人应通过该建筑所在地设区的市建设行政主管部门向省建设行政主管部门提出建筑能效测评标识申请（申请表见附件）。省建设行政主管部门依据有关申请材料核发建筑能效理论值标识。该标识有效期为1年。

（二）建筑项目取得建筑能效实测值后，建设单位或建

筑所有权人应通过该建筑所在地设区的市建设行政主管部门向省建设行政主管部门申请更新能效测评标识。省建设行政主管部门依据有关申请材料，对该建筑能效理论值进行修正后核发实测值标识。该标识有效期为5年。

第十四条 申请建筑能效测评标识时，建设单位或建筑所有权人应提供建筑能效测评标识申请表、能效测评机构出具的测评标识报告等材料。

第十五条 建筑所有权人应将获得的能效测评标识在建筑物明显位置张贴。

- 监督管理

第十六条 建筑能效测评机构应对能效测评结果的准确性和真实性负责。省建设行政主管部门应对其认定的测评机构进行指导和监督，并定期对其测评工作情况进行考核。

第十七条 建筑能效测评收费标准由省建设行政主管部门会同物价管理部门制定。

第十八条 当发生下列情形时，建筑所有权人应当重新进行建筑能效测评标识并承担所发生的测评费用：

（一）建筑围护结构节能改造；

（二）主要用能设备更新置换；

（三）建筑能效测评标识有效期结束。

如有违反，该建筑所在地设区的市建设行政主管部门应当责令限期改正。

第十九条 当发生下列情形之一时，建筑所有权人或者使用人可向省建设行政主管部门提出申诉：

（一）对建筑能效测评结果有异议的；

（二）对建筑能效标识有异议的；

（三）建筑能效测评机构及其从业人员发生违法违规行为的。

第二十条 省建设行政主管部门受理申诉后，可根据实际情况采取下列措施：

（一）要求建设单位和其委托的能效测评机构出具必要的证明资料，并依据资料进行处理；

（二）另行指定能效测评机构实施鉴定，并依据鉴定结果进行处理；

（三）经查实，能效测评机构及其从业人员确有违法违规行为，责令改正。

第二十一条 建筑所有权人、使用人不得擅自拆除或者变更建筑物的能效标识。如有违反，经查实，由该建筑所在地设区的市建设行政主管部门责令改正。

第二十二条 设区的市建设行政主管部门应当建立投诉受理和处理制度，公开投诉电话、通讯地址和电子邮箱，接受社会监督。

第五章  附   则

第二十三条 未申请国家或省级节能示范工程和绿色建筑评价标识的建筑以及一般公共建筑的能效测评标识活动可参照本办法进行。

第二十四条 本办法自发布之日起施行。

附件：《山东省民用建筑能效测评标识申请表》