附件3：

上海市公共建筑建设项目施工图节能审查

备案表（电气专业）

所属区（县）：-------------------                                              200  年   月   日

| 一、建筑工程项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 大 型 公 共 建 筑 □ 市（区）两级国家机关办公建筑 □ 建筑节能示范项目 □ 一 般 公 共 建 筑 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑类型 |  | 办公建筑 □ 商业建筑 □ 旅游建筑 □ 科教文卫建筑 □ 通信建筑 □ 交通运输用房 □ 其它 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑面积 |  | （m2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大于或等于10kV（6kV）电压供电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AC220／380V低压供电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 受电变压器及10（6）中压电机 （涉及容量统计时）总装接容量（kVA） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位建筑面积电气设备 安装容量（VA／m2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电气设备 总装接容量（kW） |  |  |  |  |  |  |  | 单位建筑面积电气设备 安装容量（W／m2） |  |  |  |
| 二、节能技术基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节 能 变压器 | 干式电力变压器型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 油浸电力变压器型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 审图意见 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符 合 □ 不符合 □ 无此项 □ |
| 照 明 节 能 设 计 | 设计照度（lx） |  |  |  |  |  | 节能镇流器 |  |  |  |  |  | 灯具效率 |  |  |  |  |  |  | 满足LPD 现行值（W／m2） |  |  |  |  |  |  |  | 满足LPD 目标值（W／m2） |  |  |  |  |  | 对二次装修 设计的要求 |  |  |  |  |  | 审图意见 |
|  | 符 合 □ 不符合 □ |  |  |  |  |  | 是 □ 否 □ |  |  |  |  |  | 符 合 □ 不符合 □ |  |  |  |  |  |  | 是 □ 否 □ |  |  |  |  |  |  |  | 是 □ 否 □ |  |  |  |  |  | 符 合 □ 不符合 □ 无此项 □ |  |  |  |  |  | 符 合 □ 不符合 □ |
| 节 能 控 制 措 施 | 空调风机盘管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建筑照明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 审图意见 |
|  | 集中供电 控制 |  |  |  | 是 □ 否 □无此项□ |  |  |  |  | 节能运行控制 |  |  |  |  | 是 □ 否 □ 无此项□ |  |  |  |  | 照明开关 合理设置 |  |  |  |  |  |  | 是 □ 否 □ |  |  |  | 照明自控 |  |  |  |  | 是 □ 否 □ 无此项□ |  |  |  | 符 合 □ 不符合 □ |
| 能 耗 监 测 系 统 | 能耗分类计量采集方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 审图意见 |
|  | 分类 能耗 采集 方式 |  | 耗 水 |  |  | 热 水 |  | 集 中 供 热 耗 热 量 |  | 集 中 供 冷 耗 冷 量 |  | 城 市︵人工︶ 煤 气 | 天 然 气 |  |  | 液 化 石 油 气 |  | 汽 油 | 柴 油 |  | 煤 油 |  |  | 耗 煤 |  | 太阳能 光伏发电系统 （在线） |  |  |  |  | 太阳能 光伏发电系统 （离线） |  |  |  | 太阳能 热水 系统 |  |  |  | 其 它 | 符 合 □ 不符合 □ 无此项 □ |
|  | 自动 |  | □ |  |  | □ |  | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  | □ |  | □ | □ |  | □ |  |  | □ |  | □ |  |  |  |  | □ |  |  |  | □ |  |  |  | □ |  |
|  | 人工 |  | □ |  |  | □ |  | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  | □ |  | □ | □ |  | □ |  |  | □ |  | □ |  |  |  |  | □ |  |  |  | □ |  |  |  | □ |  |
|  | 无此项 |  | □ |  |  | □ |  | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  | □ |  | □ | □ |  | □ |  |  | □ |  | □ |  |  |  |  | □ |  |  |  | □ |  |  |  | □ |  |
|  | 能耗分项计量设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 审图意见 |
|  | 照明 插座 |  |  | 是 □ 否 □ 无此项 □ |  |  |  |  |  |  | 空调 用电 |  |  | 是 □ 否 □ 无此项 □ |  |  |  |  |  |  |  |  | 动力 用电 |  |  |  | 是 □ 否 □ 无此项 □ |  |  |  |  | 特殊 用电 |  |  |  | 是 □ 否 □ 无此项 □ |  |  |  | 符 合 □ 不符合 □ 无此项 □ |
| 可再生能 源 利用量 | 太阳能光伏发电 （在线） |  |  |  |  |  |  |  | 有□ 无□ |  |  |  |  | 太阳能光伏发电 （离线） |  |  |  |  |  |  |  |  | 有□ 无□ |  |  |  |  |  |  | 太阳能热水系统 集热面积 |  |  |  |  |  |  |  | 有□ 无□ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | （kW） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （kW） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （m2） |  |  |
| 说 明 | 1、本表中的“审图意见”栏，由施工图审图机构的审图人员根据相关标准规范和建筑节能政策法规要求进行符合性审核后填写。其他部分由项目设计单位填写。 2、照明节能设计应当符合《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）、《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2006）的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |