附件2：

上海市公共建筑建设项目施工图节能审查

备案表（暖通空调及动力专业）

所属区（县）：-------------------                                      200  年   月   日

| 一、建筑工程项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑面积（m2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 大型公共建筑 □ 市（区）两级国家机关办公建筑 □ 建筑节能示范项目 □ 一般公共建筑 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总冷负荷（kW） |  |  |  | 冷负荷指标（kW/m2） |  |  |  |  | 总热负荷（kW） |  |  |  |  |  |  | 热负荷指标 （kW/m2） |  |  |
| 二、用能设备技术措施基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冷 热 源 设 备 | 锅 炉 设 备 |  | 热 源 类 型 |  |  |  | 燃料品种 |  |  |  | 单台额定制热量 （kW） |  |  |  | 数 量 （台） |  | 热 效 率 (%) | 审图意见 |
|  |  |  | 锅炉 □ 电热水器 □ 其它 □ ( ) |  |  |  | 燃煤 □ 燃油 □ 其它 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符 合 □ 不符合 □ 无此项 □ |
|  |  |  | 锅炉 □ 电热水器 □ 其它 □ ( ) |  |  |  | 燃煤 □ 燃油 □ 其它 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符 合 □ 不符合 □ 无此项 □ |
|  |  |  | 锅炉 □ 电热水器 □ 其它 □ ( ) |  |  |  | 燃煤 □ 燃油 □ 其它 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符 合 □ 不符合 □ 无此项 □ |
|  | 冷热水（热泵）机组 |  | 机 组 类 型 |  |  |  | 热源、热汇 |  |  |  | 单台额定制冷量（kW） |  |  |  | 数量 （台） |  | 制冷性能系数(W/W) | 审图意见 |
|  |  |  |  |  |  |  | 空气源 □ 水 源 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符 合 □ 不符合 □ 无此项 □ |
|  |  |  |  |  |  |  | 空气源 □ 水 源 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符 合 □ 不符合 □ 无此项 □ |
|  |  |  |  |  |  |  | 空气源 □ 水 源 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符 合 □ 不符合 □ 无此项 □ |
|  | 其 他 空 气 调 节 机 组 |  | 名 称 |  |  |  | 机 组 类 型 |  |  |  |  |  |  |  | 能效比（W/W） |  |  | 审图意见 |
|  |  |  |  |  |  |  | 空气源 □ 水 源 □ |  |  |  | 接风管 □ 不接风管 □ |  |  |  |  |  |  | 符 合 □ 不符合 □ 无此项 □ |
|  |  |  |  |  |  |  | 空气源 □ 水 源 □ |  |  |  | 接风管 □ 不接风管 □ |  |  |  |  |  |  | 符 合 □ 不符合 □ 无此项 □ |
|  |  |  |  |  |  |  | 空气源 □ 水 源 □ |  |  |  | 接风管 □ 不接风管 □ |  |  |  |  |  |  | 符 合 □ 不符合 □ 无此项 □ |
|  | 溴 化 锂 吸 收 式 机 组 |  | 机组类型 |  |  | 数量 （台） | 单位制冷量蒸汽耗量kg/(kW.h) |  |  |  |  |  | 制冷性能系数（W/W） |  |  |  | 供热性能系数 （W/W） | 审图意见 |
|  |  |  | 蒸汽型 □ 直燃型 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符 合 □ 不符合 □ 无此项 □ |
|  |  |  | 蒸汽型 □ 直燃型 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符 合 □ 不符合 □ 无此项 □ |
|  |  |  | 蒸汽型 □ 直燃型 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符 合 □ 不符合 □ 无此项 □ |
| 通风空调 系统 | 水系统 |  | 系 统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 输送能效比 |  |  | 审图意见 |
|  |  |  | 空气调节冷水系统 |  |  |  |  | 二管制 □ 四管制 □ ★不适用 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符 合 □ 不符合 □ 无此项 □ |
|  |  |  | 空气调节热水系统 |  |  |  |  | 二管制 □ 四管制 □ ★不适用 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符 合 □ 不符合 □ 无此项 □ |
|  | 通风空 调系统 |  | 系 统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位风量耗功率（W/(m3/h)） |  |  | 审图意见 |
|  |  |  | 大于等于10000m3/h风量的常用风机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符 合 □ 不符合 □ 无此项 □ |
|  |  |  | 大于等于10000m3/h风量的空调箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符 合 □ 不符合 □ 无此项 □ |
| 通风空调 系统 | 管 道 绝 热 |  | 空 调 风 管 道 |  |  |  | 绝 热 材 料 名 称 |  |  |  | 最 小 热 阻 （m2 K/W） |  |  |  |  |  | 实 际 热 阻 （m2 K/W） | 审图意见 |
|  |  |  | 一般空调风管道 |  |  |  |  |  |  |  | 0.74 |  |  |  |  |  |  | 符 合 □ 不符合 □ 无此项 □ |
|  |  |  | 低温空调风管 |  |  |  |  |  |  |  | 1.08 |  |  |  |  |  |  | 符 合 □ 不符合 □ 无此项 □ |
|  |  |  | 空调水管道类型 |  |  |  | 介质温度范围（℃） |  |  |  | 绝 热 材 料 名 称 |  |  |  |  |  | 厚 度 要 求 | 审图意见 |
|  |  |  | 冷管道 |  |  |  | 7～常温 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符 合 □ 不符合 □ | 符 合 □ 不符合 □ 无此项 □ |
|  |  |  | 冷热合用 |  |  |  | 5～60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符 合 □ 不符合 □ | 符 合 □ 不符合 □ 无此项 □ |
|  |  |  | 冷热合用 |  |  |  | 0～95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符 合 □ 不符合 □ | 符 合 □ 不符合 □ 无此项 □ |
|  | 能源计 量设置 |  | 位 置 |  |  |  | 计 量 介 质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设 置 要 求 | 审图意见 |
|  |  |  | 冷热源机房 冷却塔等 |  |  |  | 燃气 □ 燃油 □ 蒸汽 □ 上水 □ 其他 □（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符 合 □ 不符合 □ | 符 合 □ 不符合 □ 无此项 □ |
|  |  |  | 集中冷热源的单栋建筑物 |  |  |  | 冷水 □ 热水 □ 蒸汽 □ 其他 □（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符 合 □ 不符合 □ | 符 合 □ 不符合 □ 无此项 □ |
|  | 温度自控 |  | 全空气空调系统 |  |  |  | 有 □ 无 □ 无此项 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符 合 □ 不符合 □ 无此项 □ |
|  |  |  | 空气-水空调系统 |  |  |  | 有 □ 无 □ 无此项 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可再生能源 | 地表水、污水 水源热泵 |  |  |  | 机组制冷量（kW） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 □ 无 □ |
|  | 埋地管地源热泵 |  |  |  | 机组制冷量（kW） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明 | 1、本表中的“审图意见”栏，由施工图审图机构的审图人员根据相关标准规范和建筑节能政策法规要求进行符合性审核后填写。 2、本表中的其他部分由项目设计单位填写。 3、★部分，是指当空调热水系统采用气源热泵或者直燃式冷热水机组时，其水系统的输送能效值，应在不适用项中填写。 4、当冷却塔补水计量装置由给排水专业设计时，应同时检查给排水专业的相关设计图内容。 5、对水管道的绝热材料厚度，不得小于《上海地区建筑物内冷热水管的绝热厚度表》要求。 上海地区建筑物内冷热水管的绝热厚度表 绝热材料 管道类型; 离心玻璃棉; 柔性泡沫橡塑. 公称管径（mm）; 厚度（mm）; 公称管径（mm）; 厚度（mm）. 单冷管道 （管内介质温度7℃～常温）; ≤DN32; 25; ≤DN20; 22. DN 40～100; 30; DN 25～50; 25. ≥DN125; 35; DN 70～100; 28. DN 125～1000; 32. 热或冷热合用管道 （管内介质温度 5～60℃）; ≤DN40; 35; ≤DN32; 25. DN50～100; 40; DN40～70; 28. DN125～250; 45; DN80～200; 32. ≥DN300; 50; ≥DN250; 36. 热管道 （管内介质温度 0～95℃）; ≤DN50; 50; 不适宜使用. DN170～150; 60. ≥DN200; 70. 注：1、绝热材料的导热系数（λ）： 离 心 玻璃棉：λ＝0.033+0.00023tm[W/(m·K)] 柔性泡沫橡塑：λ＝0.03375+0.0001375tm[W/(m·K)] 式中：tm----绝热层的平均温度(℃) 2、夏季防结露计算时，室内空气计算参数为33℃，相对湿度80％ |