附件1：

上海市公共建筑建设项目施工图节能审查

备案表（建筑专业）

所属区（县）：-------------------                                       200  年   月   日

| 一、建筑工程项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 |  |  |  |  | （章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计 |  |  |  | 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑类型 |  |  |  |  | 办 公 建 筑 □ 商业建筑 □ 旅 游 建 筑 □ 科教文卫建筑 □ 通信建筑 □ 交通运输用房□ 其它 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结构体系 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 砌体 □ 框架 □ 框剪 □ 剪力墙 □ 其他□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑层数 |  |  |  | 地下 层 |  |  |  |  | 地上 层 |  |  |  |  | 建筑高度 |  |  | （m） |  |  |  |  | 建筑面积 |  |  |  |  |  |  |  | （㎡） |  |  |  |  |  |  | 设计日期 |  |  |  |  |  |
| 二、节能技术措施基本情况（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 限值 |  |  |  | 设计值 |  |  |  |  | 主要措施或材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 审图意见 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保温材料名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 材料厚度（mm） |  |  |  |  |
| 围 护 结 构 | 传热系数 K值 W/（m2.K） |  |  |  |  | 屋面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合 □ 不符合 □ 无此项 □ |
|  |  |  |  |  |  | 外墙 |  | 外保温 □ 内保温 □ 组合保温 □ 其它 □ |  |  |  |  | 实 体 墙 □ |  |  |  |  |  | ≤1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合 □ 不符合 □ 无此项 □ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非透明幕墙□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 底面接触室外空气的架空或外挑楼板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合 □ 不符合 □ 无此项 □ |
|  |  |  |  |  |  | 车库、设备机房与相邻功能房间的隔墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合 □ 不符合 □ 无此项 □ |
|  |  |  |  |  |  | 车库、设备机房与底层功能房间的楼板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合 □ 不符合 □ 无此项 □ |
|  | 热 阻 R值 （㎡.k）/W |  |  |  |  | 地 面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合 □ 不符合 □ 无此项 □ |
|  |  |  |  |  |  | 地下室外墙（与土壤接触的墙） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合 □ 不符合 □ 无此项 □ |
|  | 屋顶透 明部分 |  |  |  |  | 传热系数（K值） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合 □ 不符合 □ 无此项 □ |
|  |  |  |  |  |  | 遮阳系数（SC） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 面 积（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤20% |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |
|  | 气密性能 |  |  |  |  | 外 窗 分 级 |  |  |  | 单位缝长分级q1（m3/m.h） |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥4级 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  | 符合 □ 不符合 □ 无此项 □ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位面积分级q2（m3/㎡.h） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 透明幕墙分级 |  |  |  | 可开启部分 q（m3/m.h） |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥3级 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  | 符合 □ 不符合 □ 无此项 □ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 固定部分q（m3/m.h） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其余部位 说 明 |  |  |  |  | 外 门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 门斗 □ 旋转 □ 同外窗 □ 其它 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 □ 否 □ 无此项 □ |
|  |  |  |  |  |  | 中庭夏季通风、排风 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 机械 □ 自然 □ |  |  |  |  |  |  |  | 中庭 面积 |  |  |  |  |  | （㎡） |  |  | 通风 面积 |  |  |  | （㎡） |  | 是 □ 否 □ 无此项 □ |
|  |  |  |  |  |  | 透明幕墙通风形式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 机械 □ 自然 □ |  |  |  |  |  |  |  | 幕墙 面积 |  |  |  |  |  | （㎡） |  |  | 开启 面积 |  |  |  | （㎡） |  | 是 □ 否 □ 无此项 □ |
|  | 外 窗 或 透 明 幕 墙 |  | 朝向 |  |  | 窗墙比 |  |  |  |  | 传热系数 |  |  |  |  | 遮阳系数 |  |  |  | 可见光透射比 |  |  |  |  |  |  |  |  | 可开启面积 |  |  |  |  |  | 遮阳形式 |  |  |  | 遮阳率(%) |  |  | 审图意见 |
|  |  |  | 东 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 固 定 □ 活 动 □ 玻璃自身 □ |  |  |  |  |  |  | 符合 □ 不符合 □ 无此项 □ |
|  |  |  | 南 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 西 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 北 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 凸窗 |  |  | 位 置 |  |  |  |  | 东 □ 南 □ 西 □ 北 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不透明板 |  |  |  |  |  |  | 保温材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合 □ 不符合 □ 无此项 □ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 厚 度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 材料 |  |  | 型 材 |  |  |  |  | 塑料 □ 金属材料 □ 断热金属材料 □ 其它 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ 无此项 □ |
|  |  |  |  |  |  | 玻 璃 |  |  |  |  | 透明□ low-E □ 贴膜 □ 着色 □ 热反射 □ 吸热 □ 其它 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 空气层 |  |  |  |  | 6A □ 9A □ 12A □ 15A □ ＞20A □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 惰性气体 |  |  |  |  |  | 氩气 □ 其它 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、节能技术措施基本情况（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节能设计方法 | 规定性指标法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 各项热工性能设计指标符合《公共建筑节能设计标准》规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合 □ 不符合 □ 无此项 □ |
|  | 权衡判断法（比较法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 参照值：参照建筑物的采暖和空气调节能耗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （kWh/m2） |  |  |  |  |  |  | 符合 □ 不符合 □ 无此项 □ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计值：设计建筑物的采暖和空气调节能耗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （kWh/m2） |  |  |  |  |  |  |  |
| 太阳能热水系统 | 安装部位 |  |  |  |  |  | 屋面 □ 阳台 □ 墙面 □ 其它 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 供热水系统 |  |  |  |  |  |  | 集中 □ 集中-分散 □ 分散 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□否□ 无此项□ |
|  | 集热器类型 |  |  |  |  |  | 平板型 □ 真空管型 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 集热器总面积（㎡） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 太阳能保证率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 辅助加热装置 |  |  |  |  |  | 燃气 □ 热泵 □ 电 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说 明 |  | 1、本表中的“审图意见”栏，由施工图审图机构的审图人员根据相关标准规范和建筑节能政策法规要求进行符合性审核后填写。 2、本表中的其他部分由项目设计单位填写。 3、本表中的建筑类型，按照《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005第1.0.2条的条文说明划分： 办公建筑：写字楼、政府部门办公楼等 商业建筑：商场、金融建筑等 旅游建筑：旅馆饭店、娱乐场所 科教文卫建筑：文化、教育、科研、卫生、体育建筑等 通信建筑：邮电、通讯、广播用房 交通运输：机场、车站等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |