消防安全保卫措施

- 负责人统一负责施工现场防火安全工作。责任到人， 各负其责。

- 施工现场及库房严禁明火、吸烟。

- 稀料等易燃品要单独存放，不得在施工现场过夜储存。

- 不得私自乱接电源、乱拉电线，不使用破损的插头、插座、电热器。

- 进行动火作业应有：

- 工种上岗证；

- 特种动火证（到保卫部门申请批准）；

- 防火措施（专用地线、专人看守、备好灭火器、水、沙）。

- 所有人员会使用消防器材、设备、发现火情立即报警，并果断采取有效措施。