B-4  材料试验、质检仪器设备表

表1

| 序号 | 仪器设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 万能试验机 | WE-600,100 | 台 | 1 |  |
| 2 | 压力试验机 | YE-200A | 台 | 1 |  |
| 3 | 胶砂搅拌机 | NRJ-411A | 台 | 1 |  |
| 4 | 净浆搅拌机 | NJ-100 | 台 | 1 |  |
| 5 | 切石机 | 305 | 台 | 1 |  |
| 6 | 钻机 |  | 支 | 4 |  |
| 7 | 水泥砂浆振动台 | GZ-85 | 台 | 1 |  |
| 8 | PTS-V2全站仪 | 日本 | 台 | 1 |  |
| 9 | 经纬仪 | J2 | 台 | 5 |  |
| 10 | 水平仪 | S3 | 台 | 6 |  |
| 11 | 烘箱 | DGB20-02 | 台 | 1 |  |
| 12 | 天平 | TG628A | 台 | 2 |  |
| 13 | 标准筛 | D40MM | 套 | 1 |  |
| 14 | 干湿计 | 272-A | 台 | 1 |  |
| 15 | 容量筒 | 1Kg-20Kg | 个 | 10 |  |
| 16 | 坍落度筒 |  | 个 | 3 |  |
| 17 | 砂子筛 | 10～0.8MM | 套 | 1 |  |
| 18 | 石子筛 | 2.5～100MM | 套 | 1 |  |
| 19 | 砼回弹仪 |  | 台 | 3 |  |
| 20 | 砼振动台 |  | 套 | 1 |  |
| 21 | 砼抗压试模 | 100×100 150×150 | 组 | 20,30 |  |
| 22 | 砼抗折试模 | 200×200 | 组 | 20 |  |
| 23 | 砼渗透仪 | HS-40 | 台 | 2 |  |
| 24 | 标准击实仪 |  | 台 | 1 |  |
| 25 | 砼抗渗试模 |  | 组 | 5 |  |
| 26 | 回弹模量测定仪 |  | 台 | 2 |  |