安全生产日检表

表6-2

| 施工单位 |  |  |  | 检查日期 |  | 气象 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  | 检查员 |  | 负责人 |  |
| 序号 | 项目 |  | 检查内容 |  |  |  | 处理情况 |
| 1 | 各种脚手架 |  | 间距、拉接、脚手板、栽种、卸荷。 |  |  |  |  |
| 2 | 吊篮架子 |  | 保险绳、就位固定、升降工具、吊点。 |  |  |  |  |
| 3 | 插口架子（挂架） |  | 吊钩保险、别杠。 |  |  |  |  |
| 4 | 桥架 |  | 立柱垂直、安全装置、升降工具。 |  |  |  |  |
| 5 | 坑槽边坡 |  | 边壁状况、（放坡或支撑）边缘荷载（堆物情况）。 |  |  |  |  |
| 6 | 临边防护 |  | 槽（坑）边和屋面、进出料口、楼梯、阳台、平台、框架结构四周防护及安全网支搭。 |  |  |  |  |
| 7 | 孔洞 |  | 电梯井口、预留洞口 |  |  |  |  |
| 8 | 电气 |  | 漏电保护器、各种闸具、导线、接线、照明。 |  |  |  |  |
| 9 | 垂直运输机械 |  | 吊具、钢丝绳、防护设施、信号指挥。 |  |  |  |  |
| 10 | 中小型机械 |  | 防护装置、接零、接地。 |  |  |  |  |
| 11 | 构件存放 |  | 大模板、中、小型构件。 |  |  |  |  |
| 12 | 电气焊 |  | 焊接距离、电焊机、中压罐、气瓶。 |  |  |  |  |
| 13 | 防护用品使用 |  | 安全帽、安全带、防护鞋、绝缘手套。 |  |  |  |  |
| 14 | 施工道路 |  | 交通标志、路面、临时便桥。 |  |  |  |  |
| 15 | 特殊情况 |  | 脚手架基础、塔基、电气设备、防雨设施、交叉作业、缆风绳。 |  |  |  |  |
| 16 | 违章记录 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 隐患记录 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 备注 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | - 特殊情况指：大风、雪、雨天气之后的情况和工程变化，如：基础转结构施工，分阶段作业等； - 卸荷：指15米以上脚手架，按施工方案，利用钢丝绳将脚手架垂吊在建筑物上。 |  |  |  |  |  |  |