渗排水、盲沟排水工程检验批质量验收记录表

GB50208—2002

010512□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 反滤层质量 |  |  |  |  | 第6.1.8条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 集水管埋深及坡度 |  |  |  |  | 第6.1.9条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般项目 | 1 | 渗排水层构造 |  |  |  |  | 第6.1.10条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 渗排水层铺设 |  |  |  |  | 第6.1.11条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 盲沟构造 |  |  |  |  | 第6.1.12条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说  明

010512

按10％抽查，其中每两轴线间或每10延米为一处，且不得少于3处。

主控项目：

1、反滤层的砂、石粒径和含泥量必须符合设计要求。

检查砂、石试验报告。

2、集水管的埋设深度及坡度必须符合设计要求。

观察和尺量检查。

一般项目：

1、渗排水层的构造应符合设计要求。

检查隐蔽工程验收记录。

2、渗排水层的铺设应分层、铺平、拍实。

检查隐蔽工程验收记录。

3、盲沟的构造应符合设计要求。

检查隐蔽工程验收记录。