工程质量考评三级指标表（质保资料）

工程名称：                                                                    编号1.1.6

| 序 |  | 项 目 名 称 | 份数 | 核查情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建 筑 工 程 | 钢材出厂合格证、试验报告 |  |  |
| 2 |  | 焊接试（检）验报告、焊条（剂）合格证 |  |  |
| 3 |  | 水泥出厂合格证或试验报告 |  |  |
| 4 |  | 砖出厂合格证或试验报告 |  |  |
| 5 |  | 防水材料合格证或试验报告 |  |  |
| 6 |  | 构件合格证 |  |  |
| 7 |  | 混凝土试块试验报告 |  |  |
| 8 |  | 砂浆试块试验报告 |  |  |
| 9 |  | 土壤试验、打（试）桩记录 |  |  |
| 10 |  | 地基验槽记录 |  |  |
| 11 | 建筑采暖卫生与煤气工程 | 结构吊装、结构验收记录 |  |  |
| 12 |  | 材料、设备出厂合格证 |  |  |
| 13 |  | 管道、设备强度、焊口检查和严密性试验记录 |  |  |
| 14 |  | 系统清洗记录 |  |  |
| 15 |  | 排水管灌水、通水试验记录 |  |  |
| 16 |  | 锅炉烘、煮炉、设备试运转记录 |  |  |
| 17 | 工程 建筑电气安装 | 主要电气设备、材料合格证 |  |  |
| 18 |  | 电气设备试验、调整记录 |  |  |
| 19 |  | 绝缘、接地电阻测试记录 |  |  |
| 20 | 空调工程 通风与 | 材料、设备出厂合格证 |  |  |
| 21 |  | 空调调试报告 |  |  |
| 22 |  | 制冷管道试验记录 |  |  |

续表

| 序 |  | 项目名称 |  | 份数 | 核查情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 装工程 电梯安 | 绝缘、接地电阻测试记录 |  |  |  |
| 24 |  | 空、满、起载运行记录 |  |  |  |
| 25 |  | 调整、试验报告 |  |  |  |
| 26 | 其 它 | 施工组织设计 |  |  |  |
| 27 |  | 单位工程测定定位单 |  |  |  |
| 28 |  | 沉降观测记录 |  |  |  |
| 29 |  | 图纸会审记录 |  |  |  |
| 30 |  | 隐蔽工程验收单 |  |  |  |
| 31 |  | 技术复核单 |  |  |  |
| 32 |  | 质量评定资料 |  |  |  |
| 33 |  | 质量事故报告 |  |  |  |
| 34 |  | 施工日记 |  |  |  |
| 检查 结果 |  |  | 施工单位签字 |  |  |
| 标准分 |  | 20分 | 考评人员签字 |  |  |
| 评定分 |  |  | 日期 | 年 月 日 |  |

说     明

（1）本表适用于工业与民用建筑工程和建筑设备安装工程，有特殊要求的工程，可据实增加检查项目。

（2）本表所列项目应齐全、无缺项、漏项，内容符合有关规范和专门规定的要求。

（3）合格证、试（检）验单或记录内容应齐全、准确、真实；抄件应注明原件存放单位，并有抄件人、抄件单位的签字和盖章。

（4）按基本齐全为标准分的70%，齐全为标准分的100%进行打分，达不到基本齐全要求的为零分。