复合式衬砌工程检验批质量验收记录表

GB50208—2002

010509□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 材料质量 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 砼抗压强度、抗渗压力 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 细部构造作法 |  |  |  |  | 第5.3.8条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般项目 | 1 | 二次衬砌渗漏水量 |  |  |  |  | 第5.3.9条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 二次衬砌质量 |  |  |  |  | 第5.3.10条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说  明

010509

按区间或小于区间断面的结构，每20延米检查一处，车站每10延米检查一处，每处10m2，且不得少于3处。

主控项目：

1、塑料防水板、土工复合材料和内衬混凝土原材料必须符合设计要求。

检查出厂合格证、质量检验报告和现场抽样试验报告。

2、防水混凝土的抗压强度和抗渗压力必须符合设计要求。

检查混凝土抗压、抗渗试验报告。

3、施工缝、变形缝、穿墙管道、埋设件等细部构造作法，均须符合设计要求，严禁有渗漏。

观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

一般项目：

1、二次衬砌混凝土渗漏水量应控制在设计防水等级要求范围内。

观察检查和渗漏水量测。

2、二次衬砌混凝土表面应坚实、平整，不得有露筋、蜂窝等缺陷。

观察检查。