细部构造检验批质量验收记录表

GB50208—2002

010507□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 细部所用材料质量 |  |  |  |  | 第4.7.10条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 细部构造作法 |  |  |  |  | 第4.7.11条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般项目 | 1 | 止水带埋设 |  |  |  |  | 第4.7.12条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 穿墙管止水环加工 |  |  |  |  | 第4.7.13条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 接缝表面及嵌缝 |  |  |  |  | 第4.7.14条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说  明

010507

全数检查。

主控项目：

1、细部构造所用止水带、遇水膨胀橡胶腻子止水条和接缝密封材料必须符合设计要求。

检查出厂合格证、质量检验报告和进场抽样试验报告。

2、变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道、埋设件等细部构造作法，均须符合设计要求，严禁有渗漏。同时变形缝应符合第4.7.3条、施工缝应符合第4.7.4条、后浇带应符合第4.7.5条、穿墙管道应符合第4.7.6条、埋设件应符合第4.7.7条规定。

观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

一般项目：

1、中埋式止水带中心线应与变形缝中心线重合，止水带应固定牢靠、平直，不得有扭曲现象。

观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

2、穿墙管止水环与主管或翼环与套管应连续满焊，并做防腐处理。

观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

3、接缝处混凝土表面应密实、洁净、干燥；密封材料应嵌填严密、粘结牢固、不得有开裂、鼓泡和下塌现象。

观察检查。