混凝土灌注桩（钢筋笼）工程检验批质量验收记录表

GB50202—2002

(Ⅰ)

010203□□

010405□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 主筋间距（mm） |  |  |  |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 长度（mm） |  |  |  |  | ±100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般项目 | 1 | 钢筋材质检验 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 箍筋间距（mm） |  |  |  |  | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 直径（mm） |  |  |  |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说  明

(Ⅰ)                 010203

010405

主控项目：

1、主筋间距。±10mm。尺量检查。

2、长度。 ±100mm。尺量检查。

一般项目：

1、钢筋材质检验。符合设计要求。检查合格证及检验报告。

2、箍筋间距。±20mm。尺量检查。

3、直径。±10mm。尺量检查。

检查后形成检查记录。检查检查记录和钢筋合格证及检验报告。