平瓦屋面工程检验批质量验收记录表

GB50207—2002

040401□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 平瓦及脊瓦质量 |  |  |  |  | 第7.1.4条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 平瓦铺置 |  |  |  |  | 第7.1.5条 |  |  |  |  |  |  |
| 一 般项目 | 1 | 挂瓦条、铺瓦质量 |  |  |  |  | 第7.1.6条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 脊瓦搭盖 |  |  |  |  | 第7.1.7条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 泛水做法 |  |  |  |  | 第7.1.8条 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

说    明

040401

主控项目：

1、平瓦及其脊瓦的质量必须符合设计要求。

观察检查和检查出厂合格证或质量检验报告。

2、平瓦必须铺置牢固。地震设防地区或坡度大于50％的屋面，应采取固定加强措施。

观察与手扳检查。

一般项目：

1、挂瓦条应分档均匀，铺钉平整、牢固；瓦面平整，行列整齐，搭接紧密，檐口平直。有关尺寸应符合第7.1.3条规定。

观察检查。

2、脊瓦应搭盖正确，间距均匀，封固严密；屋脊和斜脊应顺直，无起伏现象。

观察或手扳检查。

3、泛水做法应符合设计要求，顺直整齐，结合严密，无渗漏，尚应符合第7.1.2条有关规定。

观察检查和雨后或淋水检验。