水泥土桩墙支护工程检验批质量验收记录表

GB50202—2002

010205□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 一 般项目 | 1 | 型钢长度 |  |  |  |  | ±10mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 型钢垂直度 |  |  |  |  | ＜1% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 型钢插入标高 |  |  |  |  | ±30mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 型钢插入平面位置 |  |  |  |  | 10mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说  明

010205

水泥土墙支护结构指水泥土搅拌桩（包括加筋水泥土搅拌桩）、高压喷射注浆桩所构成的围护结构。尚应符合水泥土搅拌桩及高压喷射注浆桩的质量验收标准。

加筋水泥土桩墙支护工程均为一般项目。

1、型钢长度：±10mm。尺量检查。

2、型钢垂直度：＜1％。经纬仪检查。

3、型钢插入标高：±30mm。用水捉仪检查。

4、型钢插入平面位置：10mm。尺量检查。