木结构防腐、防虫、防火工程

检验批质量验收记录表

GB50206—2002

020504□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 木结构防腐、防虫构造措施 |  |  |  |  | 第7.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 木构件防护剂的保持量和透入度 |  |  |  |  | 第7.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 木结构防火构造措施 |  |  |  |  | 第7.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说  明

020504

本检验批全部为主控项目。

主控项目

1、木结构防腐的构造措施符合设计要求。

根据规定和施工图逐项检查防腐的构造措施，符合设计要求。观察检查，并形成记录。检查施工单位检查记录。

2、木构件防护剂的保持量和透入度符合规定。

用化学试剂显色反应或X光衍身检测各不同树种木构件防护剂的保持量和透入度。符合设计要求。

形成检测报告编号及结论。检查试验报告。

3、木结构防火构造措施，符合设计文件要求。

按照设计要求和施工图逐项检查。防火层达到设计要求的厚度，且均匀。符合设计要求。

形成检查结果。观察检查和检查施工单位检查记录。