悬挑式脚手架验收表

AQ2.10.2.1.4□

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包负责人 |  |  |  |  |
| 施工执行标准及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收部位: |  |  |  |  | 搭设高度: m |  | 材质型号: |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容与要求 |  |  |  |  |  |  |  | 实测实量实查 |  | 验收结果 |
| 一 | 资料部分 | 施工单位有专业资质,架子经培训持证上岗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 有施工方案,具体和指导性强,有设计计算书,审批手续完备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 脚手架分段搭设分段验收,资料齐全 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 有安全操作规程及安全技术交底记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 架体稳定 | 外挑杆件与建筑结构连接采用焊接或螺栓连接,不得采用扣件连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 悬挑梁安装符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 立杆底部牢固 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 架体与建筑结构拉接,垂直不大于二步,水平不大于三跨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 安全防护 | 施工层外侧设置1.2m高防护栏杆和18cm高的挡脚板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 架体外侧用密目式安全网严密封闭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 脚手板满铺、牢固，不得有探头板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 作业层不用平网严密防护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 荷载 | 脚手架荷载不得超过规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收结论： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收 人签名 |  |  | 总包单位 |  |  | 分包单位 |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位意见： 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |