“三宝”、“四口”检查评分表

AQ2.3.1.12□

JCJ59-99 表3.0.7

| 序号 | 检查项目 | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全帽 | 有一人不戴安全帽的，扣5分 安全帽不符合标准的每发现一顶，扣1分 不按规定佩戴安全帽的有一人，扣1分 | 20 |  |  |
| 2 | 安全网 | 在建工程外侧未用密目安全网封闭的，扣25分 安全网规格、材质不符合要求的，扣25分 | 25 |  |  |
| 3 | 安全带 | 每有一人未系安全带的，扣5分 有一人安全带系挂不符合要求的，扣3分 安全带不符合标准，每发现一条，扣2分 | 10 |  |  |
| 4 | 楼梯口、电梯井口防护 | 每一处无防护措施的，扣6分 每一处防护措施不符合要求或不严密的，扣3分 防护设施未形成定型化、工具化的，扣6分 电梯井内每隔两层（不大于10m）少一道平网的，扣6分 | 12 |  |  |
| 5 | 预留洞口、坑井防护 | 每一处无防护措施，扣7分 防护设施未形成定型化、工具化的，扣6分 每一处防护措施不符合要求或不严密的，扣3分 | 10 |  |  |
| 6 | 通道口防护 | 每一处无防护棚，扣5分 每一处防护不严，扣2~3分 每一处防护棚不牢固，材质不符合要求，扣3分 | 10 |  |  |
| 7 | 阳台、楼板、屋面等临边防护 | 每一处临边无防护的，扣5分 每一处临边防护不严、不符合要求的，扣3分 | 10 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  | 100 |  |  |
| 检查人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |