油毡瓦屋面工程检验批质量验收记录表

GB50207—2002

040402□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 油毡瓦质量 |  |  |  |  | 第7.2.5条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 油毡瓦固定 |  |  |  |  | 第7.2.6条 |  |  |  |  |  |  |
| 一 般项目 | 1 | 油毡瓦铺设方法 |  |  |  |  | 第7.2.7条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 油毡瓦与基层连接 |  |  |  |  | 第7.2.8条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 泛水做法 |  |  |  |  | 第7.2.9条 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

说    明

040402

主控项目：

1、油毡瓦的质量必须符合设计要求。

检查出厂合格证和质量检验报告。

2、油毡瓦所用固定钉必须钉平、钉牢，严禁钉帽外露油毡瓦表面。

观察检查。

一般项目：

1、油毡瓦的铺设方法应正确；油毡瓦之间的对缝，上下层不得重合，且应符合第7.2.4条规定。

观察检查。

2、油毡瓦应与基层紧贴，瓦面平整，檐口顺直，且应符合第7.2.3条规定。

观察检查。

3、泛水做法应符合设计要求，顺直整齐，结合严密，无渗漏。

观察检查和雨后或淋水检验。