- 火电工程建设重要文件及现行规章、标准目录（2004年版）.

- 火电工程建设重要文件及现行规章、标准目录（2004年版） 1、综合性法律、法规、指令. 编 号; 名 称; 标 准 号; 备 注. 1.001; 中华人民共和国电力法; 中华人民共和国主席令第六十号; 1995年12月28日公布. 1.002; 中华人民共和国产品质量法; 中华人民共和国主席令第三十三号重新公布; 2000年7月8日九届人大第十六次常委会修正. 1.003; 中华人民共和国建筑法; 中华人民共和国主席令第九十一号; 1997年11月1日公布. 1.004; 建设工程质量管理条例; 国务院第279号令; 2000年1月30日发布. 1.005; 中华人民共和国标准化法; 中华人民共和国主席令第十一号; 1988年12月29日公布. 1.006; 中华人民共和国标准化法实施条例; 中华人民共和国国务院令第53号; 1990年4月6日公布. 1.007; 电力行业标准化管理办法; 国家经济贸易委员会第10号令; 1999年6月16日公布. 1.008; 中华人民共和国计量法; 中华人民共和国主席令第二十八号; 1985年9月6日公布. 1.009; 中华人民共和国合同法; 中华人民共和国主席令第十五号; 1999年3月15日公布. 1.010; 中华人民共和国招标投标法; 中华人民共和国主席令第二十一号; 1999年8月30日公布. 1.011; 国务院关于印发质量振兴纲要（1996—2010）的通知; 国发[1996]51号; 1996年12月24日印发. 1.012; 国务院办公厅关于加强基础设施工程质量管理的通知; 国办发[1999]16号; 国电公司1999年3月10日转发. 1.013; 关于加强国家重点工程项目质量管理，确保工程质量的通知; 质技监局发[1998]139号. 1.014; 关于贯彻国务院全国基础设施建设工程质量工作会议精神，进一步加强电力建设工程质量管理的通知; 国电办[1999]59号. 1.015; 电力工业技术管理法规（试行）; （80）电技字第26号. 1.016; 电力工业技术监督工作规定; 电安生[1996]430号. 1.017; 实施工程建设强制性标准监督规定; 建设部令第81号; 2000年8月公布. 1.018; 转发国家标准化管理委员会《关于加强强制性标准管理的若干规定》; 中电联标[2002]32号. 1.019; 工程建设标准强制性条文（电力工程部分）; 建标[2000]241号. 1.020; 工程建设标准强制性条文（房屋建筑部分）; 建标[2002]219号. 1.021; 防止电力生产重大事故的二十五项重点要求; 国电发[2000]589号. 1.022; 中华人民共和国劳动法; 中华人民共和国主席令第二十八号; 1994年7月5日公布. 1.023; 中华人民共和国安全生产法; 中华人民共和国主席令第七十号; 2002年6月29日公布. 1.024; 中华人民共和国消防法; 中华人民共和国主席令第四号; 1998年4月29日公布. 1.025; 中华人民共和国行政许可法; 中华人民共和国主席令第七号; 2003年8月27日公布. 2、实施“五制”、控制造价、开工条件、合理工期. 编 号; 名 称; 标 准 号; 备 注. 2.001; 建设工程项目管理规范; GB/T50326—2001. 2.002; 关于进一步整顿和规范建筑市场秩序的通知; 国办发[2001]81号; 国务院办公厅2001年10月31日印发. 2.003; 关于电力建设必须严格执行国家基本建设程序的通知; 国电总[2001]646号. 2.004; 关于实施电力建设项目法人责任制的规定（试行）; 电建[1997]79号. 2.005; 关于实行建设项目法人责任制的暂行规定; 计建设[1996]673号. 2.006; 关于电力项目实施资本金制度的若干意见; 国电计[1997]60号. 2.007; 印发《关于提高电力工程管理水平，落实工程合同制的若干意见》的通知; 电综[1998]102号. 2.008; 国家基本建设大中型项目实行招标投标的暂行规定; 国家计委计建设[1997]1466号. 2.009; 关于指定发布依法必须招标项目招标公告的媒介的通知; 国家计委计政策[2000]868号. 2.010; 工程建设项目自行招标试行办法; 国家计委 发计计令（5号）; 2000年7月1日发布. 2.011; 关于印发《电力工程设计招标投标管理规定》的通知; 电综[1998]9号. 2.012; 关于印发《电力工程设备招标投标暂行办法》（国内招标投标部分）的通知; 电计[1997]23号. 2.013; 关于印发《电力工程设备招投标管理办法》的通知; 电建[1995]563号. 2.014; 关于印发《电力工程设备招投标管理办法》实施细则（国内部分）的通知; 电计[1996]198号. 2.015; 关于印发《电力工程材料招投标管理办; 电建[1996]461号. 法》的通知. 2.016; 关于印发《电力工程建设项目大型设备运输招投标管理办法》（暂行）的通知; 电建[1997]343号. 2.017; 关于全面推行电力工程施工、监理招投标工作的通知; 电综[1998]115号. 2.018; 关于转发《国家计委关于规范火力发电厂分散控制系统采购招标的通知》的通知; 国电办[2002]462号. 2.019; 关于颁发《电力工程建设招标文件范本》的通知 附件： 1、 火力发电、输变电工程设计招标程序及招标文件范本 2、 火力发电工程施工招标程序及招标文件范本 3、 输变电工程施工招标程序及招标文件范本 4、 电力工程设备招标程序及招标文件范本 5、 电力工程大型设备运输招标程序及招标文件范本 6、 电力工程材料招标程序及招标文件范本 7、 火力发电、输变电工程监理招标程序及招标文件范本; 电综[1997]607号. 2.020; 建筑业企业资质管理规定 附： 施工总承包企业资质等级标准 专业承包企业资质等级标准 建筑业劳务分包企业资质标准; 建设部令第87号; 2001年7月发布. 2.021; 建筑工程施工许可管理办法; 建设部令第21号; 1999年10月公布. 2.022; 关于颁发《电力施工企业资质管理办法》等七个办法的通知; 电建[1995]504号; *部分“办法”已被更新、替代. 2.023; 国家电力公司工程建设监理管理办法; 国电火[1999]688号. 2.024; 工程建设监理规定; 建设部建监1995—737号. 2.025; 建设工程监理规范; GB50319—2000. 2.026; 关于印发《国家电力公司火电、送变电工程建设监理工程师资格管理办法》的通知; 国电电源[2001]294号. 2.027; 工程监理企业资质管理规定; 建设部令102号; 2001年8月公布. 2.028; 关于印发《电力施工企业项目经理资质管理办法》的通知; 电力部建管[1995]34号. 2.029; 国家人事部、建设部关于印发《建造师执业资格制度暂行规定》的通知; 人发[2002]111号; 2002年12月9日颁发. 2.030; 关于转发《国家计委关于基本建设大中型项目开工条件的规定》的通知 附件：基本建设大中型项目施工组织设计大纲主要内容与编制要求; 电力部建协[1997]59号. 2.031; 颁发《国家电力公司关于电力基本建设大中型项目开工条件的规定》的通知; 国电建[1998]551号. 2.032; 控制电力工程造价的若干意见; 电建[1995]420号. 2.033; 贯彻《控制电力工程造价的若干意见》的措施; 电建[1995]791号. 2.034; 关于电力勘测设计加强控制工程造价的若干措施; 电规办[1995]31号. 2.035; 火电工程概算动态管理暂行办法; 国电电规[1998]328号. 2.036; 关于做好火力发电工程施工图预算和竣工图文件编制工作的通知; 国电电源[2001]222号. 2.037; 电力工程建设定额工作管理暂行办法; 国经贸电力[2001]712号. 2.038; 公布《火电、送变电工程建设预算费用构成及计算标准》（2002年版）; 国家经贸委 二OO二年16号; 二OO二年四月一日公布. 配套使用标准： 1、 电力工程建设投资估算指标—— 火电工程 送变电工程 2、 电力工程建设概算定额—— 建筑工程（2001年修订本） 热力设备安装工程（2001年修订本） 电气设备安装工程（2001年修订本） 3、电力建设工程预算定额—— 第一册 建筑工程（2001年修订本） 第二册 热力设备安装工程 第三册 电气设备安装工程 第四册 送电线路工程（2001年修订本） 第五册 加工配制品（2001年修订本） 第六册 调试（2001年修订本）. 2.039; 关于印发《电力工业基本建设预算编制办法》等三个办法的通知 附件： 1、电力工业基本建设预算编制办法（2002年版）; 国电电源[2002]247号. 2、电力工业基本建设预算项目及费用性质划分办法（2002年版） 3、电力工业引进成套设备基本建设工程预算编制办法（2002年版）. 2.040; 火电、送变电工程定额材料与机械费调整办法; 国电公司定额站、中电联电力建设定额站电定造[2002]27号. 2.041; 关于调整电力工程建设火电、送变电工程定额人工工日单价的通知; 中电联技经[2002]74号. 2.042; 电力工程项目建设工期定额; 电建[1997]253号. 2.043; 火力发电厂劳动定员标准（试行）; 国电人劳[1998]94号. 2.044; 电力工程项目建设用地指标（第一册 火力发电厂）; 建设部、国家土地管理局建标[1997]204号. 2.045; 工程建设项目施工招标投标办法; 国家计委七部委令30号; 2003年3月发布. 2.046; 工程建设项目勘察设计招标投标办法; 国家计委八部委令2号; 2003年6月发布. 2.047; 建设部关于建设行政主管部门对工程监理企业履行质量责任加强监督的若干意见; 建设部建质[2003]167号. 2.048; 火电、送电、变电工程限额设计控制指标（2002年水平）; 电规总经[2003]4号. 2.049; 火电、送电、变电工程限额设计参考造价指标（2003年水平）; 电规总经[2004]3号. 2.050; 建设部关于建筑业企业项目经理资质管理制度向建造师执业资格制度过渡有关问题的通知; 建市[2003]86号. 2.051; 关于印发《建造师执业资格考试实施办法》和《建造师执业资格考核认定办法》的通知 附件：注册建造师新旧专业名称对照详表; 人事部、建设部 国人部[2004]16号; 人事部、建设部2004年2月19日联合发布. 2.052; 关于印发《建造师执业资格制度宣贯会议纪要》的通知; 建设部建筑市场管理司函[2004]14号; 2004年3月15日印发. 2.053; 关于印发《建造师执业资格考前培训工作会议纪要》的通知; 建市监函[2004]3号; 2004年1月18日印发. 2.054; 国家电网公司小型基本建设项目管理办法; 国家电网计[2003]513号; 国电计[2001]753号停止执行.. 3、工程优化、治理质量通病、贯标、达标投产、优质工程评选. 编 号; 名 称; 标 准 号; 备 注. 3.001; 关于印发《火电机组达标投产考核标准（2001年版）》和《火电机组达标投产动态考核办法（2001年版）》的通知; 国电电源[2001]218号. 3.002. 3.003; 中国建筑工程鲁班奖（国家优质工程）评选办法; 中华人民共和国建设部中国建筑业协会颁发 {2000}建协字第 17号; 刊：《电力建设工程质量管理》2001年第四期. 3.004; 全国电力建设项目创建国际一流建设水平经验交流会资料; 温州会议——2000年10月27—29日; 刊：《电力建设》2000年第11期. 3.005; 关于进一步加强火电建设工程优化工作的通知 附件：火电建设工程优化的基本要求; 电建[1994]193号. 3.006; 关于印发电力部、机械部工程优化工作会议纪要的通知; 建质[1994]36号. 3.007; 关于印发“外高桥电厂工程优化专题研讨会”纪要的通知; 建质[1994]78号. 3.008; 关于发送火电工程设计优化研讨会会议纪要的通知; 电规发[1994]174号. 3.009; 关于印发“火电施工优化研讨会”纪要的通知; 建质[1994]136号. 3.010; 关于印发“火电工程调试优化研讨会纪要”的通知; 建质[1994]147号. 3.011; 质量管理和质量保证标准; GB/T19000—2000 GB/T19001—2000 GB/T19004—2000; 等同于ISO9000系列. 3.012; 火力发电工程施工组织设计导则; 国电电源[2002]849号. 3.013; 关于颁发《火力发电工程施工组织设计导则》（试行）的通知; 电力部电力建设总局<81>火发字第70号. 3.014; 电力建设工程施工技术管理导则; 国电电源[2002]896号. 3.015; 关于颁发《电力建设工程施工技术管理制度》的通知; 电力部电力建设总局（80）火发字第5号. 3.016; 关于进一步规范电力工程建设项目重大设计变更管理的通知; 国电电源[2002]557号. 3.017; 环境管理体系规范; GB/T24001—1996; 等同于ISO14001：1996. 3.018; 职业健康安全管理体系; GB/T28001—2001; OSHMS职业健康安全管理体系国家经贸委2001年12月20日发布. 3.019; 关于颁发“电力建设消除施工质量通病守则”的通知; 建质[1995]140号. 3.020; 关于填报电力建设工程质量报表和工程质量监督工作报告的通知 附件：质量事故统计指标; 电力部 办基[1994]340号. 3.021; 关于组织申报二00四年度国家优质工程的通知 附件：国家优质工程审定与管理办法; 国家工程建设质量奖 审定委员会 工质字[2004]3号. 3.022; 全国电力建设优质工程评选办法（2004年版）; 电建企协[2004]1号. 3.023; 建设工程质量责任主体和有关机构不良记录管理办法（试行）; 建质[2003]113号. 4、设计规程、技术条件. 编 号; 名 称; 标 准 号; 备 注. 4.001; 火电工程可行性研究报告书内容深度要求; 电计[1997]321号. 4.002; 火力发电厂可研报告内容深度规定 烟气脱硫部分暂行规定; DLGJ138—1997. 4.003; 火力发电厂初步设计文件内容深度规定; DLGJ9—92. 4.004; 火力发电厂设计技术规程; DL5000—2000. 4.005; 燃气—蒸汽联合循环电厂设计规定; DL/T5174—2003. 4.006; 关于印发《火力发电厂施工组织大纲设计规定》（试行）的通知; 电电规[1997]274号. 4.007; 火力发电厂总图运输设计技术规程; DL/T5032—94. 4.008; 火力发电厂建筑设计规程; DL/T5094—1999. 4.009; 火力发电厂主厂房荷载设计技术规程及条文说明; DL/T5095—1999. 4.010; 火力发电厂土建结构设计技术规定; DL5022—93. 4.011; 火力发电厂辅助、附属及生活福利建筑; DL/T5052—1996. 4.012; 火力发电厂建筑装修设计标准; DL/T5029—94. 4.013; 火力发电厂汽水管道设计技术规定; DL/T5054—1996. 4.014; 火力发电厂烟风煤粉管道设计技术规程; DL/T5121—2000. 4.015; 火力发电厂制粉系统设计计算技术规定; DL/T5145—2002. 4.016. 4.017; 火力发电厂除灰设计规程; DL/T 5142—2002. 4.018; 火力发电厂保温油漆设计规程; DL/T5072—1997. 4.019; 火力发电厂保温材料技术条件; DL/T776—2001. 4.020; 火力发电厂锅炉耐火材料技术条件; DL/T777—2001. 4.021; 火力发电厂厂用电设计技术规定; DL/T5153—2002. 4.022; 电力工程电缆设计规范; GB50127—94. 4.023; 火力发电厂、变电所电缆选择与敷设设计规程; SDJ26—89. 4.024; 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程; DL/T5136—2001. 4.025; 火力发电厂、变电站直流系统设计技术规定; DL/T5044—95. 4.026; 电测量及电能计量装置设计技术规程; DL/T5138—2001. 4.027; 火力发电厂照明设计技术规程; DLGJ56—95. 4.028; 电力系统微波通信工程技术规程; DL5025—93. 4.029; 火力发电厂厂内通讯设计技术规定; DL/T5041—95. 4.030; 火力发电厂热工控制系统设计技术规定; DL/T5175—2003. 4.031; 火力发电厂热工自动化设计技术规定; NDGJ16—89. 4.032; 火力发电厂电子计算机监视系统设计技术规定; NDGJ91—89. 4.033; 火力发电厂水工设计技术规定; NDGJ5—88. 4.034; 水工钢筋混凝土结构设计规范; DL/T5055—1996. 4.035; 火力发电厂生活、消防和排水设计技术规程; DLGJ24—91. 4.036. 4.037; 工业企业卫生设计标准; GBZ1—2002. 4.038; 大型汽轮发电机交流励磁机励磁系统技术条件; DL/T843—2003. 4.039; 火力发电厂采暖通风与空气调节设计技术规定; DL/T5035—2004. 4.040; 电力工程直流系统设计技术规程; DL/T5044—2004. 4.041; 火力发电厂热工自动化就地设备安装、管路、电缆设计技术规定; DL/T5182—2004. 4.042; 火力发电厂运煤设计技术规程 第1部分：运煤系统; DL/T5187.1—2004. 4.043; 电力线载波通信设计技术规程; DL/T5189—2004. 4.044; 关于颁发《建筑工程设计文件编制深度规定（2003年版）》的通知; 建质[2003]84号. 4.045; 关于颁发《建筑工程施工图设计文件审查要点》（试行）的通知; 建质[2003]2号. 5、环保、劳卫、化学. 编 号; 名 称; 标 准 号; 备 注. 5.001; 中华人民共和国环境保护法; 1989年12月26日七届人大第十一次常委会通过. 5.002; 中华人民共和国大气污染防治法; 2000年4月29日九届人大第十五次常委会通过. 5.003; 中华人民共和国水污染防治法; 1984年5月11日六届人大第五次常委会通过; 1996年5月八届人大第十九次常委会修正. 5.004; 中华人民共和国海洋环境保护法; 1999年12月25日九届人大第十三次常委会通过. 5.005; 中华人民共和国环境噪声污染防治法; 1996年10月29日八届人大第二十二次常委会通过. 5.006; 中华人民共和国固体废物污染环境防治法; 1995年10月30日八届人大第十六次常委会通过. 5.007; 中华人民共和国水土保持法; 1991年6月29日七届人大第二十次常委会通过. 5.008; 中华人民共和国水土保持法实施条例; 1993年8月1日国务院发布. 5.009; 建设项目环境保护管理条例; 中华人民共和国国务院令第253号; 1998年11月18 日公布. 5.010; 电力工业环境保护管理办法; 中华人民共和国电力工业部第九号令; 1996年12月2日. 5.011; 建设项目竣工环境保护验收管理办法; 国家环保总局第13号令; 2001年12月27日颁发. 5.012; 地表水环境质量标准; GHZB1—1999. 5.013; 地下水质量标准; GB/T14848—93. 5.014; 生活饮用水卫生标准; GB5749—85; UDC613.3. 5.015; 环境空气质量标准; GB3095—1996. 5.016. 5.017; 大气污染物综合排放标准; GB16297—1996. 5.018; 污水综合排放标准; GB8978—1996. 5.019; 城市区域环境噪声标准; GB3096—93. 5.020; 工业企业厂界噪声标准; GB12348—90. 5.021; 火电厂烟气排放连续监测技术规范; HJ/T75—2001. 5.022; 电力行业劳动环境监测技术规范; DL/T799.1—7—2002. 5.023; 环境管理体系 规范及使用指南; GB/T24001—1996; ISO14001：1996. 5.024; 火力发电厂环境保护设计规定（试行）; DLGJ102—91. 5.025; 火力发电厂废水治理设计技术规程; DL/T5046—95. 5.026; 火力发电厂劳动安全和工业卫生设计规程; DL5053—1996. 5.027; 火力发电厂化学设计规程; DL/T5068—1996. 5.028; 氢氧站设计规范; GB50177—1993. 5.029; 火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量; GB/T12145—1999. 5.030; 火力发电厂水汽化学监督导则; DL/T561—95. 5.031; 电力基本建设热力设备化学监督导则; SDJJS03—88. 5.032; 化学监督制度; SD246—88. 5.033; 火电厂大气污染物排放标准; GB13223—2003. 5.034; 火电厂环境监测技术规范; DL/T414—2004. 5.035; 建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定; 劳动部3号令; 1996年10月颁发. 5.036; 建设项目（工程）职业安全卫生设施和技术设施验收办法; 劳安字[1992]1号. 5.037; 工业场所有害因素职业接触限值; GBZ2—2002. 5.038; 中华人民共和国环境影响评价法; 中华人民共和国主席令第七十七号; 2002年10月28日公布. 5.039; 关于在重点建设项目中开展环境监理试点的通知; 环发[2002]141号; 国家环保总局、国家电力公司等6单位联合发布. 5.040; 国家电网公司环境保护管理办法（试行）; 国家电网科[2004]85号. 6、设备监理、监造、保管. 编 号; 名 称; 标 准 号; 备 注. 6.001; 国家电力公司电力设备监造实施办法 附件：监造的主要内容; 国电电源[2002]267号. 6.002; 关于印发《大型电力设备质量监造暂行规定》、《驻大型电力设备制造厂总代表组工作条例》的通知; 电办[1995]37号; 电力部、机械部联合颁发. 6.003; 关于印发《电力工程设备监造单位资质管理办法》的通知; 电综[1998]114号. 6.004; 电力设备用户监造技术导则; DL/T586—95. 6.005. 6.006; 电力基本建设火电设备保管规程; DL/T855—2004. 6.007; 关于印发《设备监理管理暂行办法》的通知; 国质检质联[2001]174号; 国家质检总局、国家计委、国家经贸委联合颁发. 6.008; 设备监理单位资格管理办法; 国家质检总局令第28号; 二00二年十一月公布. 6.009; 关于印发《注册设备监理师执业资格制度暂行规定》、《注册设备监理师执业资格考试实施办法》和《注册设备监理师执业资格考核认定办法》的通知; 人事部、国家质检总局国人部发[2003]40号; 人事部、质检总局2003年10月29日联合发布. 6.010; 关于开展电力行业设备监理单位资格评审工作的通知; 中电联会[2004]43号. 7、锅炉压力容器监察、金属监督. 编 号; 名 称; 标 准 号; 备 注. 7.001; 电力工业锅炉压力容器监督管理工作规定; 国电总[2000]465号. 7.002; 电力工业锅炉压力容器监察规程; DL612—1996. 7.003. 7.004; 火力发电厂金属技术监督规程; DL438—2000. 7.005; 电力工业锅炉压力容器安全性能检验大纲; 锅监委[1995]001号. 7.006; 锅炉压力容器安全监察暂行条例; 国发[1982]22号. 7.007; 锅炉压力容器安全监察暂行条例实施细则; 劳人锅[1982]6号. 7.008; 关于修改《锅炉压力容器安全监察暂行条例实施细则》个别条文的通知; 劳锅字[1992]1号. 7.009; 蒸汽锅炉安全技术监察规程; 劳部发[1996]276号. 7.010; 压力容器安全技术监察规程; 劳锅字[1990]8号. 7.011; 锅炉产品安全质量监督检验规则; 劳锅字[1989]5号. 7.012; 压力容器产品安全质量监督检验规则; 劳锅字[1990]10号. 7.013; 电力系统进口成套设备检验工作的规定; 能源外[1992]215号. 7.014; 进出口锅炉压力容器监督管理办法（试行）; 劳人锅[1985]4号. 7.015; 火力发电厂金属专业名词术语; DL/T882—2004. 7.016; 电站锅炉压力容器检验规程; DL647—2004. 7.017; 火电工厂金相检验与评定技术导则; DL/T884—2004. 8、安全、消防、文明施工. 编 号; 名 称; 标 准 号; 备 注. 8.001. 8.002. 8.003; 特种设备安全监察条例; 中华人民共和国国务院令第373号; 2003年3月11日公布. 8.004; 电力工业部关于安全工作的决定; 电安生[1993]569号. 8.005; 安全生产工作规定; 国电办[2000]3号. 8.006; 安全生产监督规定; 国电总[2001]793号. 8.007; 安全生产工作奖惩规定; 国电总[2001]478号. 8.008; 电力建设安全工作规程（火力发电厂部分）; DL5009.1—2002. 8.009; 电力建设安全工作规程（架空电力线路部分）; DL5009.2—94. 8.010; 电业安全工作规程（发电厂和变电所电气部分）; DL408—91. 8.011; 电业安全工作规程（热力和机械部分）; 电安生[1994]227号. 8.012; 建设工程施工现场供用电安全规范; GB50194—93. 8.013; 电业生产事故调查规程; 国电发[2000]643号. 8.014; 防止电力生产重大事故的二十五项重点要求; 国电发[2000]589号. 8.015; 关于颁发《外商承包中国境内电力建设工程劳动安全卫生管理规定》的通知; 电建[1996]638号. 8.016; 印发《关于建立健全“电力建设安全风险、安全监督制约、安全教育激励”机制的意见》的通知; 电建[1995]447号. 8.017; 火电机组达标投产考核标准（2001年版）附表1 考核项目一：安全管理; 国电电源[2001]218号. 8.018; 关于颁发《电力企业各级领导人员安全生产职责规定》的通知; 电安生[1996]640号. 8.019; 关于印发《电力建设安全施工管理工作安全检查表》和《火电工程施工现场安全检查表》的通知; 电综[1997]435号. 8.020; 关于印发《电力建设文明施工规定及考核办法》的通知; 电建[1995]543号. 8.021; 关于颁发实施《火电工程安全施工设施规定》的通知; 电综[1997]669号. 8.022; 关于颁发《电力建设安全健康与环境管理工作规定》的通知; 国电电源[2002]49号. 8.023; 火力发电厂与变电所设计防火规范; GB50229—96. 8.024; 电力设备典型消防规程; DL5027—93. 8.025; 关于颁发《电力建设起重机械安全监察规定》等四个规定的通知; 电建[1996]381号. 8.026; 关于加强DBQ系列塔吊安全管理的通知; 电源工[2002]17号. 8.027; 关于认真吸取外高桥扩建工程“11.4”事故教训，防止类似事故发生的通知; 电源工[2002]116号. 8.028; 关于征订《电力施工企业安全性评价》的通知; 电源工[2001]96号. 8.029; 建设工程安全生产管理条例; 国务院令第393号; 2003年11月公布. 8.030; 电业生产事故调查规程; 国家电网生[2003]426号. 8.031; 国家电力监管委员会安全生产令; 2004年2月27日发布. 8.032; 电力安全生产监管办法; 国家电力监管委员会令（第二号）; 2004年3月9日发布. 8.033; 国家电网公司2004年安全生产工作意见; 国家电网[2004]93号. 8.034; 电力生产安全性评价工作管理办法（试行）; 国网公司生产安[2003]31号. 8.035; 国家电网公司安全生产工作规定; 国家电网总[2003]407号. 8.036; 国家电网公司安全生产监督规定; 国家电网总[2003]408号. 8.037; 国家电网公司安全生产工作奖惩规定; 国家电网总[2003]413号. 8.038; 国家电网公司重特大生产安全事故预防与应急处理暂行规定; 国家电网生[2003]389号. 8.039; 关于印发《建筑工程预防高处坠落事故若干规定》和《建筑工程预防坍塌事故若干规定》的通知; 建质[2003]82号. 8.040; 关于印发《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全考核管理暂行规定》的通知; 建质[2004]59号. 9、施工及验收规范 编 号; 名 称; 标 准 号; 备 注. 9.001; 电力建设施工及验收技术规范（建筑工程篇）; SDJ69—87. 9.002; 电力建设施工及验收技术规范（水工结构工程篇）; SDJ280—90. 9.003; 电力建设施工及验收技术规范（锅炉机组篇）; DL/T5047—95. 9.004; 电力建设施工及验收技术规范（汽轮机机组篇）; DL/T5011—92. 9.005; 电力建设施工及验收技术规范（管道篇）; DL5031—94. 9.006; 钢结构高强度螺栓连结的设计、施工及验收规程; JGJ82—91. 9.007; 电气装置安装工程电气设备交接试验标准; GB50150—91. 9.008; 电气装置安装工程高压电器施工及验收规范; GBJ147—90. 9.009; 电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范; GBJ148—90. 9.010; 电气装置安装工程母线装置施工及验收规范; GBJ149—90. 9.011; 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范; GB50168—92. 9.012; 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范; GB50169—92. 9.013; 交流电气装置的接地; DL/T621—1997. 9.014; 电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范; GB50170—92. 9.015; 电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范; GB50171—92. 9.016; 电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范; GB50172—92. 9.017; 电气装置安装工程35kV及以下架空电力线路施工及验收规范; GB50173—92. 9.018; 电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范; GB50182—93. 9.019; 110—500kV架空电力线路施工及验收规范; GBJ233—90. 9.020; 架空绝缘配电线路施工及验收规范; DL/T602—1996. 9.021; 电气装置安装工程低压电器施工及验收规范; GB50254—96. 9.022; 电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范; GB50255—96. 9.023; 电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范; GB50256—96. 9.024; 电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范; GB50257—96. 9.025; 建筑电气工程施工质量验收规范; GB50303—2002; 替代 GB50258—96 GB50259—96. 9.026. 9.027. 9.028. 9.029; 火力发电厂焊接热处理技术规程; DL/T819—2002. 9.030; 管道焊接接头超声波检验技术规程; DL/T820—2002. 9.031; 钢制承压管道对接焊接接头射线检验技术规范; DL/T821—2002. 9.032; 焊工技术考核规程; DL/T679—1999. 9.033; 电站钢结构焊接通用技术条件; DL/T678—1999. 9.034; 火力发电厂异种钢焊接技术规程; DL/T752—2001. 9.035; 铝母线焊接技术规程; DL/T754—2001. 9.036; T91/P91钢焊接工艺导则; 电源质[2002]100号. 9.037; 焊接质量保证 ⑴ ⑵; ⑴ GB/T12467.1-12467.4—1998 ⑵GB/T12469—90. 9.038; 电梯施工质量验收规范; GB50310—2002. 9.039; 电力建设施工及验收技术规范 第4部分：电厂化学; DL/T5190.5—2004. 9.040; 电力建设施工及验收技术规范 第5部分：热工仪表及控制装置; DL/T5190.4—2004. 9.041; 焊接工艺评定规程; DL/T868—2004. 9.042; 火力发电厂焊接技术规程; DL/T869—2004. 9.043; 气体绝缘金属封闭开关设备耐压及绝缘试验导则; DL/T555—2004. 10、质量检验及评定. 编 号; 名 称; 标 准 号; 备注. 10.001; 火电施工质量检验及评定标准（第一篇土建工程篇）; 建质[1994]114号. 10.002; 火电施工质量检验及评定标准（锅炉篇）; 建质[1996]111号. 10.003; 火电施工质量检验及评定标准（汽机篇）（1998年版）; 电综[1998]145号; 适用300MW及以上机组. 10.004; 火电施工质量检验及评定标准（汽机篇）; （83）水电基火字第137号; 适用300MW以下机组. 10.005; 电气装置安装工程 质量检验及评定规程 第1部分：通则; DL/T5161.1—2002. 10.006; 电气装置安装工程 质量检验及评定规程 第1部分：通则条文说明; DL/T5161.1—2002. 10.007; 电气装置安装工程 质量检验及评定规程 第2部分：高压电器施工质量检验; DL/T5161.2—2002. 10.008; 电气装置安装工程 质量检验及评定规程 第2部分：高压电器施工质量检验条文说明; DL/T5161.2—2002. 10.009; 电气装置安装工程 质量检验及评定规程 第3部分：电力变压器、油浸电抗器、互感器施工质量检验; DL/T5161.3—2002. 10.010; 电气装置安装工程 质量检验及评定规程 第4部分：母线装置施工质量检验; DL/T5161.4—2002. 10.011; 电气装置安装工程 质量检验及评定规程 第5部分：电缆线路施工质量检验; DL/T5161.5—2002. 10.012; 电气装置安装工程 质量检验及评定规程 第6部分：接地装置施工质量检验; DL/T5161.6—2002. 10.013; 电气装置安装工程 质量检验及评定规程 第7部分：旋转电机施工质量检验; DL/T5161.7—2002. 10.014; 电气装置安装工程 质量检验及评定规程 第8部分：盘、柜及二次回路接线施工质量检验; DL/T5161.8—2002. 10.015; 电气装置安装工程 质量检验及评定规程 第9部分：蓄电池施工质量检验; DL/T5161.9—2002. 10.016; 电气装置安装工程 质量检验及评定规程 第10部分：35kV及以下架空电力线路施工质量检验; DL/T5161.10—2002. 10.017; 电气装置安装工程 质量检验及评定规程 第11部分：电梯电气装置施工质量检验; DL/T5161.11—2002. 10.018; 电气装置安装工程 质量检验及评定规程 第12部分：低压电器施工质量检验; DL/T5161.12—2002. 10.019; 电气装置安装工程 质量检验及评定规程 第13部分：电力变流设备施工质量检验; DL/T5161.13—2002. 10.020; 电气装置安装工程 质量检验及评定规程 第14部分：起重机电气装置施工质量检验; DL/T5161.14—2002. 10.021; 电气装置安装工程 质量检验及评定规程 第15部分：爆炸及火灾危险环境电气装置施工质量检验; DL/T5161.15—2002. 10.022; 电气装置安装工程 质量检验及评定规程 第16部分：1kV及以下配线工程施工质量检验; DL/T5161.16—2002. 10.023; 电气装置安装工程 质量检验及评定规程 第17部分：电气照明装置施工质量检验; DL/T5161.17—2002. 10.024; 火电施工质量检验及评定标准热控篇（1998版）; 电综[1998]145号. 10.025; 火电施工质量检验及评定标准管道篇（2000年版）; 国电电源[2001]116号. 10.026; 火电施工质量检验及评定标准水处理及制氢装置篇（2001年版）; 国电电源[2001]210号. 10.027; 火电施工质量检验及评定标准（焊接篇）; 建质[1996]111号. 10.028; 火电施工质量检验及评定标准（第十篇加工配置）; （83）水电基火字第137号. 10.029; 火电工程调整试运质量检验及评定标准（1996年版）; 建质[1996]111号. 10.030; 建筑工程施工质量验收统一标准; GB50300—2001. 11、质量监督检查. 编 号; 名 称; 标 准 号; 备注. 11.001; 关于颁发《电力建设工程质量监督规定（2002年版）》的通知; 国电公司质监总站电质监[2002]3号. 11.002; 建设工程质量监督机构监督工作指南; 建设部建建质[2000]38号. 11.003; 火电土建工程质量监督检查典型大纲; 建质[1994]102号. 11.004; 火电工程锅炉水压试验前质量监督检查典型大纲; 建质[1994]102号. 11.005; 火电工程汽机扣盖前质量监督检查典型大纲; 建质[1994]102号. 11.006; 火电工程厂用受电前质量监督检查典型大纲; 建质[1994]102号. 11.007; 火电工程整套启动试运前质量监督检查典型大纲; 建质[1994]102号. 11.008; 火电工程整套启动试运后质量监督检查典型大纲; 建质[1994]102号. 11.009; 火电机组试生产后质量监督检查典型大纲; 电质监[1997]8号. 11.010; 火电、送变电工程重点项目质量监督检查典型表式; 电质监[1998]18号. 11.011; 火电工程质量监督站质量监督检查典型大纲（试行） 附件： ⑴“质监站”火电土建工程质量监督检查典型大纲 ⑵锅炉受热面吊装前质量监督检查典型大纲 ⑶锅炉钢架承载前质量监督检查典型大纲 ⑷锅炉制粉系统分部试运前质量监督检查典型大纲 ⑸锅炉回转式空气预热器分部试运前质量监督检查典型大纲 ⑹锅炉送、引风机分部试运前质量监督检查典型大纲 ⑺锅炉电除尘器空负荷升压前质量监督检查典型大纲 ⑻主要热力设备管道保温绝热质量监督检查典型大纲 ⑼汽机油系统复装及油清洁度质量监督检查典型大纲 ⑽给水泵组（电动、汽动）分部试运前质量监督检查典型大纲 ⑾汽机凝汽器管系安装质量监督检查典型大纲 ⑿高、低压加热器及除氧器安全阀整定质量监督检查典型大纲 ⒀全厂中、低压管道安装质量监督检查典型大纲 ⒁发电机转子吊装前质量监督检查典型大纲 ⒂大型油浸变压器器身检查、安装试验质量监督检查典型大纲 ⒃高压配电装置质量监督检查典型大纲 ⒄电缆敷设质量监督检查典型大纲 ⒅接地装置质量监督检查典型大纲 ⒆热控装置质量监督检查典型大纲; 建质[1995]84号; 系列标准：共19项. 11.012; 关于成立电力建设工程质量监督总站的通知 附件：国家发改委《关于委托国家电网公司承担电力建设工程质量监督工作的复函》; 国家电网人资[2004]145号; 2004年3月25日印发. 11.013; 建设部关于印发《工程质量监督工作导则》的通知; 建设部建质[2003]162号. 12、启动试运、性能试验、可靠性管理. 编 号; 名 称; 标 准 号; 备 注. 12.001; 火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程（1996年版）; 电建[1996]159号. 12.002; 关于颁发《火电工程启动调试工作规定》等四个规程的通知 火电工程启动调试工作规定 汽轮机甩负荷试验导则 模拟量控制系统负荷变动试验导则 火电机组热工自动投入率统计方法; 建质[1996]40号. 12.003; 火力发电厂锅炉化学清洗导则; DL/T794—2001. 12.004; 火电机组启动蒸汽吹管导则; 电综[1998]179号. 12.005; 火力发电厂分散控制系统在线验收测试规程; DL/T659—1998. 12.006; 火力发电厂模拟量控制在线验收测试规程; DL/T657—1998. 12.007; 火力发电厂开关量控制在线验收测试规程; DL/T658—1998. 12.008; 火力发电厂锅炉炉膛安全监控系统技术规程; DL/T655—1998. 12.009; 火力发电厂锅炉炉膛安全监控系统验收测试规程; DL/T655—1998. 12.010; 火力发电厂汽轮机控制系统验收测试规程; DL/T656—1998. 12.011; 火力发电厂启动验收性能试验导则; 电综[1998]179号. 12.012; 电站锅炉性能试验规程; GB10184—88. 12.013; 蒸汽锅炉性能试验规程; ASME PTC4.0. 12.014; 电站汽轮机热力性能验收试验规程; GB8117—87. 12.015; 汽轮机热力性能试验规程; ASME PTC6.0. 12.016; 汽轮机热力性能试验简化规程; ASME PTC6.1. 12.017; 关于发送“电力建设项目后评价方法实施细则（试行）”的通知; 电规总经[2000]18号. 12.018; 电力可靠性管理暂行办法; 国经贸电力[2000]970号. 12.019; 发电设备可靠性评价规程; DL/T793—2001. 12.020; 新建发电机组启动试运行阶段可靠性评价方法; 电可[1997]06号 建质[1997]45号. 12.021; 设备和管道保温效果的测试与评价; GB8174—87. 12.022; 火力发电厂汽轮机防进水和冷蒸汽导则; DL/T834—2003. 12.023; 大型锅炉给水泵性能现场试验方法; DL/T839—2003. 12.024; 锅炉启动调试导则; DL/T852—2004. 12.025; 汽轮机启动调试导则; DL/T863—2004. 12.026; 联合循环发电机组验收试验; DL/T851—2004. 12.027; 电站煤粉锅炉炉膛防爆规程; DL/T435—2004. 12.028; 燃煤电厂电除尘器运行维护导则; DL/T461—2004. 12.029; 电站磨煤机及制粉系统性能试验; DL/T467—2004. 12.030; 电站锅炉风机现场性能试验; DL/T469—2004. 12.031; “电力可靠性管理暂行办法”实施细则; 中电联电可[2003]81号. 12.032; 架空输电线路管理规范（试行）; 国家电网生[2003]481号. 13、工程档案. 编 号; 名 称; 标 准 号; 备 注. 13.001; 中华人民共和国档案法; 1987年9月5日六届人大第二十次常委会通过; 1996年八届人大第二十次常委会修正. 13.002; 中华人民共和国档案法实施办法; 国家档案局令第5号; 1999年6月国务院批准修订发布. 13.003; 转发国家档案局、国家经贸委、国家计委关于印发《企业档案管理规定》的通知; 国电公司总综[2002]21号 档发[2002]5号. 13.004; 关于进一步加强电力建设项目档案工作的通知; 国电公司总综[1999]12号. 13.005; 国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范; DA/T28—2002; 国家档案局颁发. 13.006; 关于印发《火电企业档案分类表6—9大类》（修订本）的通知; 国电公司总文档[2002]29号. 13.007; 基本建设项目档案资料管理暂行规定; 国档发[1988]4号. 13.008; 科学技术档案案卷构成的一般要求; GB/T11822—2000. 13.009; 关于发布国家标准《建设工程文件归档整理规范》的通知; 建设部建标[2002]8号 GB/T50328—2001. 13.010; 建设项目（工程）档案验收办法; 国档发[1992]8号. 13.011; 火力发电厂工程竣工图文件编制规定; 电建[1996]666号. 13.012; 火电机组达标投产考核标准“工程档案管理”项目实施细则; 国电电源[2001]218号 附录B. 13.013; 关于对《达标投产考核标准（1998年版）》工程档案管理有关问题的复函; 建质函[1996]6号. 13.014; 关于“设计修改通知单”归档中有关问题的复函; 国电公司 办文档函[1999]28号. 13.015; 国务院关于发布《国家行政机关公文处理办法》的通知; 国发[2000]23号. 13.016; 档案工作基本术语; DA/T1—2000. 13.017; 归档文件整理规则; DA/T22—2000. 13.018; 照片档案管理规范; GB/T11821—2002. 13.019; 电子文件归档与管理规范; GB/T18894—2002. 13.020; 磁性载体档案管理与保护规范; DA/T15—1995. 13.021; 关于印发《电力工业企业档案分类规则》的通知 附件： 电力工业企业档案分类表（0—5大类） 施工企业档案分类表（6—9大类） 供电企业档案分类表（6—9大类） 水电企业档案分类表（6—9大类）; 能源办[1991]231号; “火电企业档案分类表（6—9大类）”已修订，以国电公司总文档[2002]29号颁发. 13.022; 关于印发《关于企业执行<科学技术档案案卷构成的一般要求>和<归档文件整理规则>的意见》的通知; 国家档案局经科司 经科字[2003]第2号. 13.023; 转发国家档案局关于做好2003年国家重点建设项目档案工作的通知; 国家电网公司总文档[2003]33号. 13.024; 城市建设档案管理规定; 建设部令第90号; 2001年7月重新发布. 13.025; 关于印发《市政基础设施工程施工技术文件管理规定》的通知; 建城[2002]221号. 14、电力出版社发行重要规程、标准. 编 号; 名 称; 颁发单位、标准号; 备 注. 14.001; 电力工业标准汇编. 14.002; 电力技术标准汇编. 14.003; 电力工业技术监督标准汇编. 14.004; 电力调度技术标准汇编. 14.005; 火力发电厂技术标准汇编. 14.006; 供电企业技术标准汇编. 14.007; 水力发电厂技术标准汇编. 14.008; 电力工业环境保护法规文件标准汇编. 14.009; 电力标准化法规文件与标准编写规定汇编. 14.010; 火电机组达标投产相关文件汇编. 14.011; 火力发电工程调试技术规定汇编. 14.012; 新旧电力标准对照目录. 14.013; 国内外电力标准目录. 14.014; 电气设备用六氟化硫标准汇编. 14.015; 锅炉压力容器压力管道安全质量监督管理标准条文汇编. 14.016; 电力市场监管办法（试行）; 电监会. 14.017; 电力市场技术支持系统功能规范（试行）; 电监会. 14.018; 关于发电厂并网运行管理的意见; 电监会. 14.019; 电力市场运营基本规则（试行）; 电监会. 14.020; 关于区域电力市场建设的指导意见; 电监会. 14.021; 购售电合同（示范文本）GF-2003-0511; 电监会. 14.022; 并网调度协议（示范文本）; 电监会. 14.023; 国家电网公司电力生产安全性评价工作管理办法; 国家电网公司. 14.024; 国家电网公司电力生产安全性评价工作实施办法; 国家电网公司. 14.025; 国家电网公司安全生产规程规定 内含： 国家电网公司安全生产工作规定 国家电网公司电业生产事故调查规程 国家电网公司安全生产监督规定 国家电网公司安全生产工作奖惩规定 国家电网公司重特大生产安全事故预防与应急处理暂行规定; 国家电网公司. 14.026; 国家电网公司安全生产工作规定; 国家电网公司. 14.027; 国家电网公司电业生产事故调查规程; 国家电网公司. 14.028; 电力工业基本建设预算管理制度及规定（2002）. 14.029; 电力建设工程概预算编制要点. 14.030; 火电 送电 变电工程限额设计控制指标（2002年水平）; 电力规划设计总院. 14.031; 火电 送电 变电工程限额设计参考造价指标（2003年水平）; 电力规划设计总院..