整机安装检验批质量验收记录

（GB 50310-2002）表4.11                                                编号：090111□□□

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品合同号/安装合同号 |  |  |  |  |  |  | 梯 号 |  |  |  |
| 施 工 单 位 |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |
| 安 装 单 位 |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |
| 监 理（建设）单 位 |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程 师/项目负责人 |  |  |  |
| 执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质 量 验 收 规 范 的 规 定 |  |  |  |  |  | 施工单位自检记录 |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 安全保护验收必须符合规定 (4.11.1条) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 限速器安全钳联动实验必须符合规定 (4.11.2条) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 层门与轿门的试验必须符合规定 (4.11.3条) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 曳引式电梯的曳引能力试验必须符合规定 (4.11.4条) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 曳引式电梯的平衡系数应为0.4~0.5 (4.11.5条) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 电梯安装后应进行运行试验 (4.11.6条) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 噪声检验应符合规定 (4.11.7条) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 平层准确度检验应符合规定(4.11.8条) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 运行速度检验应符合规定 (4.11.9条) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 观感检查应符合规定 (4.11.10条) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施 工 操 作 依 据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量检查记录（质量证明文件） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验 收 结 论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参 加 验 收 单 位 | 施工单位 |  |  |  | 安装单位 |  |  | 监理（建设）单位 |  |  |
|  | 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  | 项目负责人： 年 月 日 |  |  | 专业监理工程师： （项目负责人） 年 月 日 |  |  |

090111□□□说明