空调水系统安装（非金属管道）检验批质量验收记录

- （GB50243-2002）表C.2.72                                           编号：080702□□□

| 工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 |  | 验收部位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 专业工长 （施工员） |  | 项目经理 |  |
| 施工执行标准 名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  | 施工班组长 |  |
| 质 量 验 收 规 范 的 规 定 |  |  |  |  | 施工单位自检记录 |  | 监理(建设)单位验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 系统的管材与配件验收。(9.2.1条) |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 隐蔽管道的验收。 (9.2.2-1条) |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 管道柔性接管的安装。(9.2.2-3条) |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 系统的冲洗、排污。 (9.2.2-4条) |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 管道的套管。 (9.2.2-5条) |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 系统的试压。 (9.2.3条) |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 阀门的试压。 (9.2.4-3条) |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 阀门的安装。 (9.2.4条) |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 管道补偿器安装及固定支架。(9.2.5条) |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | PVC-U管道的安装。 (9.3.1条) |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | PP-R管道的安装。 (9.3.1条) |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | PEX管道的安装。 (9.3.1条) |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 管道的支、吊架。 (9.3.9条) |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 阀门的安装。 (9.3.10条) |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 系统放气阀与排水阀。(9.3.10-4条) |  |  |  |  |  |  |
| 施 工 操 作 依 据 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质 量 检 查 记 录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结 果 评 定 |  |  |  | 项目专业 项目专业 质量检查员： 技术负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 监理（建设） 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |