液压系统检验批质量验收记录

（GB 50310-2002）表5.3                                                   编号：090203□□□

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品合同号/安装合同号 |  |  |  |  |  |  | 梯 号 |  |  |  |
| 施 工 单 位 |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |
| 安 装 单 位 |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |
| 监 理（建设）单 位 |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程 师/项目负责人 |  |  |  |
| 执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质 量 验 收 规 范 的 规 定 |  |  |  |  |  | 施工单位自检记录 |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 液压泵站及液压顶升机构的安装必须按土建布置图进行。 (5.3.1条) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 液压管路应可靠联接，且无渗漏现象。 （5.3.2条） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 液压泵站油位显示应清晰、准确。 （5.3.3条） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 显示系统工作压力的压力表应清晰、准确。 （5.3.4条） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施 工 操 作 依 据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质 量 检 查 记 录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验 收 结 论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参 加 验 收 单 位 | 施工单位 |  |  |  | 安装单位 |  |  | 监理（建设）单位 |  |  |
|  | 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  | 项目负责人： 年 月 日 |  |  | 专业监理工程师： （项目负责人） 年 月 日 |  |  |

090203□□□说明