电气照明全负荷试运行记录

试验表51

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试运行时间 |  | 自 年 月 日 时 分开始，至 年 月 日 时 分结束 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填写日期 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 回路名称 |  | 设计容量（kw） |  | 试运行时间 | 运行电压（v） |  |  |  |  | 运行电流（A） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | L1-N （L1-L2） |  |  | L2-N （L2-L3） | L3-N （L3-L1） | L1相 |  | L2相 | L3相 |
| 试运行情况记录及运行结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位 |  |  |  | 施 工 单 位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目技术负责人 |  |  |  | 质检员 |  |  |  | 测试人 |  |  |

电机试运行记录

试验表52

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 |  |  |  |  | 安装位置 |  |  |  |  |  |
| 施工图号 |  |  |  | 电机型号 |  |  | 设备位号 |  |  |  |
| 电机额定数据 |  |  |  |  |  |  | 环境温度 |  |  |  |
| 试运行时间 |  | 自 年 月 日 时 分开始，至 年 月 日 时 分结束 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 试 验 项 目 |  |  | 试 验 状 态 |  | 试验结果 |  |  | 备 注 |  |
| 1 | 电源电压 |  |  | □空载 □负载 |  | V |  |  |  |  |
| 2 | 电机电流 |  |  | □空载 □负载 |  | A |  |  |  |  |
| 3 | 电机转速 |  |  | □空载 □负载 |  | r/min |  |  |  |  |
| 4 | 定子绕组温度 |  |  | □空载 □负载 |  | ℃ |  |  |  |  |
| 5 | 外壳温度 |  |  | □空载 □负载 |  | ℃ |  |  |  |  |
| 6 | 轴承温度 |  |  | □前 □后 |  | ℃ |  |  |  |  |
| 7 | 起动时间 |  |  |  |  | S |  |  |  |  |
| 8 | 振动值（双倍振幅值） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 噪声 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 碳刷与换向器或滑环 |  |  | 工作状态 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 冷却系统 |  |  | 工作状态 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 润滑系统 |  |  | 工作状态 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 控制柜继电保护 |  |  | 工作状态 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 控制柜控制系统 |  |  | 工作状态 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 控制柜调速系统 |  |  | 工作状态 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 控制柜仪器测量 |  |  | 工作状态 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 控制柜信号指示 |  |  | 工作状态 |  |  |  |  |  |  |
| 试 验 结 论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位 |  |  | 施 工 单 位 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目技术负责人 |  | 质检员 |  |  | 测试人 |  |  |

运转设备试运行记录

试验表53

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 设备名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 规格型号 |  |  |
| 试验单位 |  |  |  |  |  |  | 额定数据 |  |  |
| 设备所在系统 |  |  |  |  |  |  | 台数 |  |  |
| 试运行时间 |  | 自 年 月 日 时 分开始，至 年 月 日 时 分结束 |  |  |  |  |  |  |  |
| 试运行性质 |  | □空负荷试运行； □负荷试运行 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 重点检查项目 |  |  | 主 要 技 术 要 求 |  |  |  |  | 试验结论 |
| 1 | 盘车检查 |  |  | 转动灵活，无异常现象 |  |  |  |  |  |
| 2 | 有无异常音响 |  |  | 无异常噪音、声响 |  |  |  |  |  |
| 3 | 轴承温度 |  |  | 1.滑动轴承及往复运动部件的温升不得超过35℃，最高温度不得超过65℃ 2.滚动轴承的温升不得超过40℃，最高温度不得超过75℃ 3.填料函或机械密封的温度应符合技术文件的规定 |  |  |  |  |  |
| 4 | 其他主要部位的温度及各系统的压力参数 |  |  | 在规定范围内 |  |  |  |  |  |
| 5 | 振动值 |  |  | 不超过规定值 |  |  |  |  |  |
| 6 | 驱动电机的电压、电流及温升 |  |  | 不超过规定值 |  |  |  |  |  |
| 7 | 机器各部位的紧固情况 |  |  | 无松动现象 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合结论： □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位 |  |  | 管理单位 |  | 施工单位 |  |  | 单位 |  |
|  |  |  |  |  | 项目技术负责人 | 质检员 |  |  |  |

调 试 记 录                        试验表54

| 工程名称 |  |  |  | 分部工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设 备 或 设施名称 |  |  |  | 规格型号 |  |  |  |
| 调试时间 |  |  |  | 系统编号 |  |  |  |
| 调试内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 调试结果 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 监理单位 | 设计单位 | 施 工 单 位 |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目技术负责人 |  |  | 质检员 | 工长 |

设备负荷联动试运行记录

试验表55

| 工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |
| 试验系统 |  |  |  |  |  |
| 试运行时间 | 自 年 月 日 时起，至 年 月 日 时止 |  |  |  |  |
| 试运行内容： |  |  |  |  |  |
| 试运行情况： |  |  |  |  |  |
| 说明： |  |  |  |  |  |
| 综合结论： □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位 |  | 设计单位 | 管理单位 | 施工单位 |  |
|  |  |  |  | 项目经理 | 项目技术负责人 |