砂浆抗压强度试验报告

试验表24

试验编号：

委托单位：                                    试验委托人：

工程名称：                                    部位：

砂浆种类：                    强度等级：                       稠度：                ㎝

水泥品种：　　             　 等级：　　　　　             　厂别：

砂产地及种类：             掺合料种类：      　　　       外加剂种类：

| 配比编号 | 项 目 | 各种材料用量（㎏） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水泥 | 砂 | 水 | 掺合料 | 外加剂 |  |
|  | 每m3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 每盘 |  |  |  |  |  |  |

制模日期：                养护条件：                       要求龄期：

要求试验日期：          试块收到日期：                       试块制作人：

| 试块 编号 | 试压 日期 | 实际 龄期 （d） | 试块 规格 （㎜） | 受压 面积 （mm2） | 荷载（KN） |  | 抗压 强度 （N/mm2） | 达到设 计强度 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单块 | 平均 |  |  |

负责人：               审核：                  计算：                  试验：

报告日期：　    年     月     日

砂浆试块强度试验汇总表     试验表24

共    页

单位工程名称：                                                                  第    页

| 序号 | 试验 编号 | 制作日期 | 部位名称 | 砂浆强度 |  | 达到设计强度（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 设计要求 | 试验结果 |  |  |

施工项目负责人：                            填表人：                   年     月      日

砂浆试块强度统计评定记录                                 试验表26

施工单位：

| 工程名称 |  |  |  | 部位 |  |  |  |  | 强度等级 |  |  |  | 养护方法 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试块组数 |  |  | 设计强度 |  |  | 平均值 |  |  | 最小值 |  |  | 评定数据 |  |  |  |  |
| n= |  |  | ƒm,k= |  |  | mƒcu= |  |  | ƒcu,min= |  |  | 0.75ƒm,k= |  |  |  |  |
| 每组强度值：（MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评定依据：《砌体体施工质量验收规范》GB50203-2002 |  |  |  |  |  |  |  |  | 结论 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、同品种、同强度等级砂浆各组试块的平均值mƒcu> ƒm,k |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、任意一组试块强度 ƒcu,min≥0.75ƒm,k |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、仅有一组试块时其强度不应低于 ƒm,k |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

施工项目技术负责人：                    制表：                       计算：                      制表日期：             年       月       日

石灰类无机混合料中石灰剂量检验报告    试验表27

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验部位 |  |  |  |  |  | 设计剂量 |  |  |  |
| 日 期 | 取样 地点 桩号 |  | 检验 次数 | 瓶 号 | 瓶质量（g） | 瓶加试 样质量（g） | 石灰土 试样质 量（g） | 滴定试 样消耗EDTA（ml） | 石灰 剂量 （%） |
| 平均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

负责人：               审核：                  计算：                  试验：

土壤最大干密度与最佳含水量试验报告

试验表28

工程名称：                                    取样日期：

取土地点：                                    试验日期：

土壤种类：                                    施工单位：

| 模筒体积（cm3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验次数 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 模筒+湿土质量（g） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 模筒质量（g） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 湿土质量（g） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土壤湿密度（g/cm3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 含 水 量 之 测 定 | 铝盒号码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 盒+湿土质量（g） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 盒+干土质量（g） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 铝盒质量（g） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水份质量（g） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 干土质量（g） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 含水量（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平均含水量（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土壤干密度（g/cm3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大干密度 g/cm3 最佳含水量 % 土 壤 干 密 度 （g/cm3） 含水量（%） |

审核：                   计算：                   试验：

土壤压实度试验记录

试验表29

工程名称：                                 施工单位：

代表部位：                                 击实种类：              试验日期：

| 取样桩号 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取样深度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 取样位置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 土样种类 |  |  |  |  |  |  |  |
| 湿密度 | 环刀号 |  |  |  |  |  |  |
|  | 环刀+土质量（g） |  |  |  |  |  |  |
|  | 环刀质量 （g） |  |  |  |  |  |  |
|  | 土质量 （g） |  |  |  |  |  |  |
|  | 环刀容积 （cm3） |  |  |  |  |  |  |
|  | 湿密度 （g/cm3） |  |  |  |  |  |  |
| 干密度 | 盒号 |  |  |  |  |  |  |
|  | 盒+湿土质量（g） |  |  |  |  |  |  |
|  | 盒+干土质量（g） |  |  |  |  |  |  |
|  | 水质量 （g） |  |  |  |  |  |  |
|  | 盒质量 （g） |  |  |  |  |  |  |
|  | 干土质量 （g） |  |  |  |  |  |  |
|  | 含水量 （%） |  |  |  |  |  |  |
|  | 平均含水量 （%） |  |  |  |  |  |  |
|  | 干密度 （g/cm3） |  |  |  |  |  |  |
|  | 最大干密度 （g/cm3） |  |  |  |  |  |  |
|  | 压实度 （%） |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 本试验经二次平行测定后，其平行差值不得大于规定。取其算术平均值。 |  |  |  |  |  |  |

审核：                          试验：

土壤压实度（管沟类）试验记录

试验表30

工程名称：                               试验日期：

代表部位：                               管、沟断面尺寸：

施工单位：                               击实种类：

| 取样桩号及井号 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取样深度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 取样位置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 土样种类 |  |  |  |  |  |  |  |
| 湿密度 | 环刀号 |  |  |  |  |  |  |
|  | 环刀+土质量（g） |  |  |  |  |  |  |
|  | 环刀质量 （g） |  |  |  |  |  |  |
|  | 土质量 （g） |  |  |  |  |  |  |
|  | 环刀容积 （cm3） |  |  |  |  |  |  |
|  | 湿密度 （g/cm3） |  |  |  |  |  |  |
| 干密度 | 盒号 |  |  |  |  |  |  |
|  | 盒+湿土质量（g） |  |  |  |  |  |  |
|  | 盒+干土质量（g） |  |  |  |  |  |  |
|  | 水质量 （g） |  |  |  |  |  |  |
|  | 盒质量 （g） |  |  |  |  |  |  |
|  | 干土质量 （g） |  |  |  |  |  |  |
|  | 含水量 （%） |  |  |  |  |  |  |
|  | 平均含水量 （%） |  |  |  |  |  |  |
|  | 干密度 （g/cm3） |  |  |  |  |  |  |
|  | 最大干密度 （g/cm3） |  |  |  |  |  |  |
|  | 压实度 （%） |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 本试验经二次平行测定后，其平行差值不得大于规定。取其算术平均值。 |  |  |  |  |  |  |

审核：                          试验：

压实度（灌砂法）试验记录                 试验表31

工程名称：                               施工单位：                                  试验工序项目：

| 桩号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 层次及厚度（cm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灌砂前砂+容器质量（g） |  | （1） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灌砂后砂+容器质量（g） |  | （2） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灌砂筒下部锥体内砂质量（g） |  | （3） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试坑灌入量砂的质量（g） |  | （4） | （1）-（2）-（3） |  |  |  |  |  |  |  |
| 量砂堆积密度（g/cm3） |  | （5） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试坑体积（cm3） |  | （6） | （4）/（5） |  |  |  |  |  |  |  |
| 试坑中挖出的湿料质量（g） |  | （7） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试样湿密度（g/cm3） |  | （8） | （7）/（6） |  |  |  |  |  |  |  |
| 含 水 量 W （%） | 盒号 | （9） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 盒质量 （g） | （10） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 盒+湿料质量（g） | （11） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 盒+干料质量（g） | （12） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水质量 （g） | （13） | （11）-（12） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 干料质量 （g） | （14） | （12）-（10） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平均含水量 （%） | （15） | [（13）/（14）]·100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 干质量密度 （g/cm3） |  | （16） | （8）/[1+（15）] |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大干密度 （g/cm3） |  | （17） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 压实度 （%） |  | （18） | （16）/（17） |  |  |  |  |  |  |  |

审核：                        计算：                          试验：                              试验日期：       年      月      日

道路基层混合料抗压强度试验记录

试验表32

| 委 托 单 位 |  |  |  | 工程名称 |  |  |  | 施工部位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混 合 料 名 称 |  |  |  |  |  | 水泥或石灰剂量 |  | % |  |  |  |
| 水泥种类及等级 |  |  |  |  |  | 石灰种类及氧化物含量 |  |  | % |  |  |
| 拌 和 方 法 |  |  |  | 养护方法 |  |  |  | 塑性指数 |  |  |  |
| 制 模 日 期 |  |  |  | 要求龄期 |  |  |  | 要求试验日期 |  |  |  |
| 试件编号 | 成 型 后 试 件 测 定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 试件重量（g） |  | 试件高度（mm） |  | 湿容重（g/cm3） |  | 含水量（%） |  |  | 干容重（g/cm3） |  |

| 试件编号 | 饱水前试件重（g） | 饱 水 后 测 定 |  |  |  |  |  | 强度值（MPa） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 试件重 （g） | 试件高 （mm） | 湿容重 （g/cm3） | 含水量 （%） | 干容重 （g/cm3） | 破坏时最大压力（KN） | 单值 | 平均值 |

施工项目技术负责人：                审核：              计算：              试验

报告日期            年      月      日

沥青混合料压实度（蜡封法）试验记录  试验表33

施工单位：

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 试样类型 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试 件 编 号 | 日 期 |  | 桩号 （部位） | 试 样 质 量 （g） | 试样 加蜡 质量 （g） | 试样 加蜡 于水 中质 量（g） | 石 蜡 密 度 (g/cm3) | 石 蜡 质 量 （g） |  | 石 蜡 体 积 (cm3) | 试样 密度 (g/cm3) | 标准 密度 (g/cm3) | 压 实 度 （%） |

施工项目技术负责人：                                 校核：                 试验：

回 弹 弯 沉 记 录

试验表34

工程名称：                             施工单位：

试验位置：                    起止桩号：                    试验时间：

设计弯沉值：                  试验车型：                    后轴重：

| 序号 | 桩号 | 轮位 | 行车道（ ） |  |  | 行车道（ ） |  |  | 行车道（ ） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 百分表读数 |  | 回弹值 | 百分表读数 |  | 回弹值 | 百分表读数 |  | 回弹值 |
|  |  |  | D1 | D2 | 1/100 （mm） | D1 | D2 | 1/100 （mm） | D1 | D2 | 1/100 （mm） |
| 结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

试验：                记录：                   计算：

无压力管道严密性试验记录         试验表35

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验日期 |  |  | 年 月 日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 起止井号 |  | 号井至 号井段，带 号井，井型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管道 |  | 管材种类 |  |  |  | 接口种类 |  |  |  |  |  | 试验段长度 （m） |  |  |  |
| 试验段上游设计水头（m） |  | 试验水头（m） （高于上游管内顶） |  |  |  |  |  |  | 允许渗水量 （m3/(24h·km)） |  |  |  |  |  |  |
| 渗 水 量 测 定 记 录 | 次数 | 观测起始时间T1 | 观测起始时间T2 |  | 恒压时间T（min） |  |  | 恒压时间内补入的水量W（L） |  |  |  |  |  | 实测渗水量q (L/(min·m)) |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 折合平均实测渗水量 （m3/(24h·km)） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外观记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 鉴定意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加单位 及人员 |  | 建设单位 |  | 监理单位 |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |

水池满水试验记录        试验表36

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水池名称 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |
| 水池结构 |  |  |  |  | 允许渗水量（L/m2·d） |  |  |  |  |  |
| 水池平面尺寸（m×m） |  |  |  |  | 水面面积A1（m2） |  |  |  |  |  |
| 水 深（m） |  |  |  |  | 湿润面积A2（m2） |  |  |  |  |  |
| 测读记录 |  | 初读数 |  |  | 末读数 |  |  |  | 两次读数差 |  |
| 测读时间 （年、月、日、时、分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水池水位E（m m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 蒸发水箱水位e(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大气温度（℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水 温（℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际渗水量 | m3/d |  |  | L/m2·d |  |  |  | 占允许量的百分率% |  |  |
| 参加单位和人员 | 建设单位 |  | 监理单位 |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |

污泥消化池气密性试验记录       试验表37

日期：      年   月   日

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 池 号 |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |
| 气室顶面直径（m） |  |  |  |  |  | 顶面面积(m2) |  |  |  |  |
| 气室底面直径（m） |  |  |  |  |  | 底面面积(m2) |  |  |  |  |
| 气室高度（m） |  |  |  |  |  | 气室体积(m3) |  |  |  |  |
| 测读记录 |  |  |  | 初读数 |  | 末读数 |  |  | 两次读数差 |  |
| 测读时间 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 池内气压 Pa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大气压力 Pa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 池内气温t（℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 池内水位E（m m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 压力降 △P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 压力降占试验压力（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加单位和人员 |  | 建设单位 | 监理单位 |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |