钢筋安装检验批质量验收记录

（GB50204-2002）表5.5                                                           编号：010602001

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  |  | 钢 筋 |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  | 花架基础 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  | 混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长 （施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  | / |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
| 质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位自检记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主控项目 | 钢筋安装时，受力钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合设计要求 |  |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 项 目 |  |  |  |  | 允许偏差（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 钢筋安装位置的偏差 | 绑扎钢筋网 | 长、宽 |  |  | ±10 |  | 7 | 5 | 4 | 2 |  | 1 |  | 6 | 9 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 网眼尺寸 |  |  | ±20 |  | 11 | 8 | 9 | 10 |  | -12 |  | 6 | 2 | 7 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 绑扎钢筋骨架 | 长 |  |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 宽、高 |  |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 受力钢筋 | 间距 |  |  | ±10 |  | 9 | 3 | 6 | 1 |  | 7 |  | 2 | 8 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 排距 |  |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 保护层厚度 |  | 基础 | ±10 |  | 5 | 7 | 9 | 8 |  | -7 |  | 9 | 7 | 4 | -2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 柱、梁 | ±5 |  | 3 | 1 | -4 | 2 |  | 2 |  | -1 | 3 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 板、墙、壳 | ±3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 绑扎钢筋、横向钢筋间距 |  |  |  | ±20 |  | 11 | 8 | 10 | 9 |  | -18 |  | 7 | 15 | 5 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 钢筋弯起点位移 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 预埋件 |  | 中心线位移 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 水平高差 |  | +3-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工操作依据 |  |  |  | 完 整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量检查记录 |  |  |  | 完 整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结 果 评 定 |  |  |  |  | 项目专业 项目专业 质量检查员： 技术负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设） 单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

钢筋安装检验批质量验收记录

（GB50204-2002）表5.5                                                           编号：010602002

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  |  | 钢 筋 |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  | 旗杆基础 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  | 混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长 （施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  | / |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
| 质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位自检记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主控项目 | 钢筋安装时，受力钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合设计要求 |  |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 项 目 |  |  |  |  | 允许偏差（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 钢筋安装位置的偏差 | 绑扎钢筋网 | 长、宽 |  |  | ±10 |  | 3 | 5 | 3 | 2 |  | 1 |  | 6 | 9 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 网眼尺寸 |  |  | ±20 |  | 11 | 8 | 9 | 10 |  | -12 |  | 2 | 2 | 7 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 绑扎钢筋骨架 | 长 |  |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 宽、高 |  |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 受力钢筋 | 间距 |  |  | ±10 |  | 5 | 4 | 6 | 1 |  | 7 |  | 2 | 8 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 排距 |  |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 保护层厚度 |  | 基础 | ±10 |  | 3 | 7 | 3 | 8 |  | -7 |  | 9 | 7 | 3 | -2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 柱、梁 | ±5 |  | 3 | 2 | -4 | 2 |  | 2 |  | -1 | 3 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 板、墙、壳 | ±3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 绑扎钢筋、横向钢筋间距 |  |  |  | ±20 |  | 11 | 7 | 10 | 9 |  | -18 |  | 7 | 15 | 5 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 钢筋弯起点位移 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 预埋件 |  | 中心线位移 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 水平高差 |  | +3-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工操作依据 |  |  |  | 完 整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量检查记录 |  |  |  | 完 整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结 果 评 定 |  |  |  |  | 项目专业 项目专业 质量检查员： 技术负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设） 单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |