| 审查报告编号： |  |
| --- | --- |
| 备案号： |  |

黑龙江省房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查

备   案   表

工程名称：

建设单位：

审查单位：

年   月   日

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 工程地址 |  | 县（区） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  | 设计年限 |  |  |  | 设计日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 勘察单位 |  |  |  |  |  | 资质等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  | 资质等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查机构 |  |  |  |  |  | 认定类别 |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程概况 | 工程类别 |  |  |  | 工程性质 |  |  | 工程类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建筑面积 |  | m2 |  | 建筑高度 | m |  | 层 数 |  | 地下 |  | 层 |  |  | 地上 |  | 层 |  |
|  | 基础形式 |  |  |  |  | 工程等级 |  |  |  | 设防烈度 |  |  |  |  | 度 |  |  |  |
|  | 结构类型 |  |  |  |  | 超限高层 |  | □是 □否 |  | 是否超标 |  |  |  |  | □ 是 □ 否 |  |  |  |
|  | 工业建筑火灾危险性分类 |  |  |  |  | 节能设计 |  | □是 □否 |  | 无障碍设计 |  |  |  |  | □ 是 □ 否 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 工程规模 |  |  |  | 总 投 资 |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |
|  | 子项目名称 |  | 层数 |  | 建筑面积（m2） | 高度（m） | 结 构 类 型 |  | 基 础 形 式 |  |  |  | 工程 等级 |  | 工程 规模 |  |  | 耐火 等级 |
|  |  |  | 地上 | 地下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备案资料 | ⎕立项批准文件 ‌ ⎕规划设计条件（或选址意见书） ⎕初步设计批复文件 ⎕委托审查合同（协议）书 ⎕勘察合同书 ⎕设计合同书 ⎕审查报告 ⎕消防审核意见等法规、规章规定需提供的其它文件 （除审查报告系原件外，其余可为复印件） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》（建设部令第134号）的有关规定，本工程经 公司于 已完成施工图设计文件审查，审查结论为 ： 该工程符合备案条件，现准予备案。 备案经手人 备案单位（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查工程概况填写要求

- 建筑工程

主要包括建筑名称、建筑面积、建筑基底面积、建筑工程等级、设计使用年限、建筑层数和高度、设计防火建筑分类和耐火等级、屋面、地下室防水等级以及能反映建筑物规模的主要技术经济指标。如住宅的套型和套数、旅馆的客房间数和床位数、医院的门诊人次和住院部的床位数、车库的停车泊位数等。

- 住宅小区市政工程

主要包括住宅小区名称、总用地面积、建筑面积、总户数等指标，住宅小区公共设施配套情况以及能反映住宅小区的技术经济指标。如小区的容积率、绿地率等，并根据以下专业作简要概述。

1、电气专业：（1）强电：负荷等级和各类负荷容量、供电电源来源及电压等级。（2）安全：火灾自动报警布置情况、防雷接地处理情况。（3）弱电：通信系统、有线电视、网络宽带布置情况；

2、、给、排水专业：（1）水源：由市政管网供水的提供水量和水压，自备水源说明取水方式；（2）给水：说明生产、生活、消防系统的划分及组合情况，纯净水布置情况，所用管材；（3）排水：排水出路，当排入水体时说明排放要求；（4）节水：节水、节能及系统技术措施；

3、采暖通风专业：1.采暖：采暖热源来源、热负荷、系统形式、供热介质、采暖设备、采暖分户计量及控制；

4、燃气专业：燃气来源、 压力级制、总体布置情况；

5、其他需说明部分，根据《建筑工程设计文件标准深度规定》适当补充。

二、市政工程：

1、给水工程：水源、水厂、管网的供水能力及供水压力以及可接纳水量，用水标准、用水量、水压要求，管线敷设方式、管径、管材、入户方式。

2、排水工程：现有污水、雨水、管渠、泵站和处理厂处理能力以及可接纳的水量、用户的排水量、处理标准、排水系统的选择、污水排放方式、污水雨水管网的布置情况，泵站污水处理厂的规模及工艺。

3、热力网工程：热源类型、装机容量、供热介质、供热参数、对外供热能力、热用户需求量，热力网型式及敷设方式、管径及管材、供热

调节方式、供热节能措施、节能效益。

4、城市道路与桥梁工程：道路等级、使用年限、起点终点位置、线路长度、路幅宽度、与重要路口交叉形式、附属设施，是否进行无障碍设计。桥梁总体布置情况、主桥结构形式、引道结构形式、附属工程等。设置照明、雨排、绿化等。

5、城市隧道工程：隧道总体布置、主体结构形式、隧洞接线设计，绿化、美化、照明、排水。

6、燃气工程：压力级制、管网布置、管径、管材、主要设备及管道防腐措施。

7、其它专业，请参照《市政公用工程设计文件编制深度规定》执行。