安管工序质量评定表

单位工程名称：                     部位名称：                  桩号位置：

| 主要工程数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 外观检查项目 |  |  |  | 质 量 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 第3-3 -1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 第 - - 条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 量测项目 |  |  | 检 查 频 率 |  | 允许偏差(mm) |  | 各量测点偏差值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 应量测点数 | 合格点数 | 合格率(%) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  |  |  |
| 1 | 中心位移 |  |  | 二井间 二 点 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Δ管内底高程 | D≤ 1000㎜ |  | 二井间 二 点 |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D＞ 1000㎜ |  | 二井间 二 点 |  | ±15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 倒 虹 吸 管 |  | 每道直管 4 点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 相邻管内底错口 | D≤ 1000㎜ |  | 二井间 3 点 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D＞ 1000㎜ |  | 二井间 3 点 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 交方班组 |  |  |  |  |  | 接方班组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均合格率 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 评定等级 |  |  |  |  |  |

工程技术负责人：           施工负责人：            质检员：                      年 月 日