附件3：

居住建筑节能设计质量检查用表1（严寒及寒冷地区）

省（市、自治区）                       项目名称

| 序号 | 检查项目 | 检查内容与依据 | 评价 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 基本 符合 | 不符合 |  |
| 一、建筑围护结构 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 围护结构传热系数K | 外墙、屋顶、外窗、外门、地板等传热系数K值不超过《民用建筑节能设计标准》（采暖居住建筑部分）JGJ 26-95第4.2.1条规定的限值，若不符合，则计算的耗热量指标和耗煤量指标不超过JGJ26-95第3.0.5条的规定 |  |  |  |  |
| 二、集中采暖系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 分户热量 分摊 | 新建住宅集中采暖系统按《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019-2003第4.9.1条的规定设置分户热计量和室温控制装置 |  |  |  |  |
| 2 | 计量与监测 | 锅炉房、热力站和建筑物入口等处按JGJ 26-95第5.2.10条的规定设置监测与计量装置 |  |  |  |  |
| 3 | 供热管道的保温 | 供热系统面积大于或等于5万m2的200~300mm供热管道最小保温厚度符合JGJ 26-95第5.3.5的规定 |  |  |  |  |
| 三、动力与照明 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 用电计量 | 锅炉房动力用电、水泵用电和照明用电按JGJ 26-95第5.2.10条的规定分别计量 |  |  |  |  |
| 综合评价 |  | 好 中 差 |  |  |  |  |

检查组成员签字：                                     检查日期：

居住建筑节能设计质量检查用表2（夏热冬冷地区）

省（市、自治区）                       项目名称

| 序号 | 检查项目 | 检查内容与依据 | 评价 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 基本 符合 | 不符合 |  |
| 一、建筑围护结构 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 体形系数 | 建筑物体形系数符合《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》 JGJ 134-2001、J 116-2001第4.0.3条的规定，若不符合，则建筑物节能综合指标不超过JGJ134-2001、J116-2001第5.0.5条规定的限值 |  |  |  |  |
| 2 | 外窗传热系数 | 不同朝向、不同窗墙比的外窗传热系数符合JGJ 134-2001、J 116-2001第4.0.4条的规定，若不符合，则建筑物节能综合指标不超过JGJ134-2001、J116-2001第5.0.5条规定的限值 |  |  |  |  |
| 3 | 外窗气密性 | 外窗气密性等级符合JGJ 134-2001、J 116-2001第4.0.7条的规定 |  |  |  |  |
| 4 | 围护结构传热系数 | 围护结构各部分的传热系数和热惰性指标符合JGJ 134-2001、J 116-2001第4.0.8条的规定，若不符合，则建筑物节能综合指标不超过JGJ134-2001、J116-2001第5.0.5条规定的限值 |  |  |  |  |
| 二、采暖空调系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 计量与温控 | 集中采暖、空调系统按JGJ 134-2001、J 116-2001第6.0.2条的规定，设置分室（户）温度控制及分户热（冷）计量装置 |  |  |  |  |
| 综合评价 |  | 好 中 差 |  |  |  |  |

检查组成员签字：                                     检查日期：

居住建筑节能设计质量检查用表3（夏热冬暖地区）

省（市、自治区）                      项目名称

| 序号 | 检查项目 | 检查内容与依据 | 评价 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 基本 符合 | 不符合 |  |
| 一、建筑围护结构 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 窗墙比 | 建筑窗墙比不超过《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75-2003、J 275-2003第4.0.4条规定的限值；或超过限值时，其空调、采暖年耗电指数（或耗电量）不超过参照建筑的相应指标 |  |  |  |  |
| 2 | 天窗 | 建筑天窗面积、传热系数、遮阳系数不超过JGJ 75-2003、J 275-2003第4.0.5条规定的限值；或超过限值时，其空调、采暖年耗电指数（或耗电量）不超过参照建筑的相应指标 |  |  |  |  |
| 3 | 屋顶、外墙传热系数 | 屋顶和外墙的传热系数及热惰性指标符合JGJ 75-2003、J 275-2003第4.0.6条的规定；或不符合规定时，其空调、采暖年耗电指数（或耗电量）不超过参照建筑的相应指标 |  |  |  |  |
| 4 | 外窗传热系数 | 外窗的传热系数和综合遮阳系数符合JGJ 75-2003、J 275-2003第4.0.7条的规定；或不符合规定时，其空调、采暖年耗电指数（或耗电量）不超过参照建筑的相应指标 |  |  |  |  |
| 5 | 外窗开启面积 | 外窗（包括阳台门）的可开启面积不小于JGJ 75-2003、J 275-2003第4.0.10条规定的下限值 |  |  |  |  |
| 6 | 外窗的气密性 | 外窗的气密性要求，符合JGJ 75-2003、J 275-2003第4.0.11条的规定 |  |  |  |  |
| 二、采暖空调系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 计量与温控 | 集中空调（采暖）系统按JGJ 75-2003、J 275-2003第6.0.2条的规定设置分室（户）温度控制及分户冷（热）量计量设施 |  |  |  |  |
| 2 | 水源热泵 | 以水源热泵为空调机组冷热源应确保水资源不被破坏，不被污染 |  |  |  |  |
| 综合评价 |  | 好 中 差 |  |  |  |  |

检查组成员签字：                                     检查日期：