附件4：

公共建筑节能设计质量检查用表

省（市、自治区）            设计单位             项目名称

| 序号 | 检查项目 | 检查内容与依据 | 评价 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 基本 符合 | 不符合 |  |
| 一、建筑围护结构 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 体形系数 | 严寒及寒冷地区建筑体形系数不超过《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005第4.1.2条规定的限值；或超过限值时，按要求进行权衡判断 |  |  |  |  |
| 2 | 建筑热工性能 | 建筑围护结构的热工性能符合GB 50189-2005第4.2.2的规定；或不符合规定时，按要求进行权衡判断 |  |  |  |  |
| 3 | 窗墙比 | 建筑窗墙比符合GB 50189-2005第4.2.4条的规定；或不符合规定时，按要求进行权衡判断 |  |  |  |  |
| 4 | 屋顶 | 建筑屋顶透明部分面积不超过GB 50189-2005第4.2.6条规定的限值；或超过时，按要求进行权衡判断 |  |  |  |  |
| 二、采暖空调系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电热源的限制 | 电热锅炉、电热水器作为直接采暖和空调系统的热源，必须符合GB 50189-2005第5.4.2条的规定 |  |  |  |  |
| 2 | 锅炉 | 锅炉额定热效率符合GB 50189-2005第5.4.3条的规定 |  |  |  |  |
| 3 | 电压缩式冷（热）水机组 | 电压缩式冷（热）水机组的性能系数（COP）符合GB 50189-2005第5.4.5条的规定 |  |  |  |  |
| 4 | 单元式空调机组 | 电压缩单元式空调机组的能效比（EER）不低于GB 50189-2005第5.4.8条的规定 |  |  |  |  |
| 5 | 吸收式机组 | 溴化锂吸收式冷水机组及直燃型溴化锂吸收式冷（温）水机组性能参数符合GB 50189-2005第5.4.9条的规定 |  |  |  |  |

| 序号 | 检查项目 | 检查内容与依据 | 评价 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 基本 符合 | 不符合 |  |
| 6 | 空调负荷计算 | 建筑物冷热负荷按GB 50189-2005第5.1.1条的规定进行热负荷和逐项逐时的冷负荷计算 |  |  |  |  |
| 三、照明 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 办公 | 办公建筑照明功率密度值不超过《建筑照明设计标准》GB 50034-2004第6.1.2条规定的限值 |  |  |  |  |
| 2 | 商业 | 商业建筑照明功率密度值不超过GB 50034-2004第6.1.3条规定的限值 |  |  |  |  |
| 3 | 旅馆 | 旅馆建筑照明的功率密度值不超过GB 50034-2004第6.1.4条规定的限值 |  |  |  |  |
| 4 | 医院 | 医院建筑照明功率密度值不超过GB 50034-2004第6.1.5条规定的限值 |  |  |  |  |
| 5 | 学校 | 学校建筑照明功率密度值不超过GB 50034-2004第6.1.6条规定的限值 |  |  |  |  |
| 综合评价 |  | 好 中 差 |  |  |  |  |

检查组成员签字：                                     检查日期：